[image: image1.jpg]tel. 4136647 91,41 36648 61,41 36643 38,41 366 22 90
fax 41366 39 26
www.zdz.kielce.pl, zdz@zdz.kielce.pl

o e Zaktad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Vo Vo Biuro Zaktadu: ul. Slaska 9, 25-328 Kielce
e




Numer sprawy: 20/ZK/2021/W


Kielce, 17.05.2021 r.
………………………….

ZATWIERDZAM

ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym rozpoznaniu cenowym na: 
„Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową w Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia 
we Włoszczowie” 
Nazwa i adres zamawiającego

	Zamawiający:
	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce 

	      Prowadzący rozpoznanie (adres):
	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, 25-328 Kielce

Wydział Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków

godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
tel. 041/ 366-47-91, fax. 041/ 366-39-26, 
www.zdz.kielce.pl    e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl


1. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową w budynku Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia we Włoszczowie, ul. Młynarska 56, 29-100 Włoszczowa.

Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Charakterystyce przedmiotu zamówienia będącej załącznikiem nr 1 do Zaproszenia i w projekcie umowy będącej załącznikiem nr 6 do Zaproszenia
Zaleca się, aby Wykonawca, przed sporządzeniem oferty, dokonał wizji lokalnej celem pozyskania informacji, które będą niezbędne do przygotowania i złożenia oferty, W celu odbycia wizji należy się kontaktować pod numerem telefonu: 41 394 28 84 lub 885 852 790. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
2. Termin realizacji zamówienia 
Termin wykonania zamówienia do 31.08.2021 r. 
3.  Miejsce realizacji prac remontowych: Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia we Włoszczowie, 
 ul. Młynarska 56, 29-100 Włoszczowa.
4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1) Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:

a) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia 
ze wszystkimi wymogami określonymi w niniejszym Zaproszeniu,
b) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

· posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

W celu wykazania spełniania warunku należy złożyć oświadczenie – Załącznik nr 3

·  posiadania wiedzy i doświadczenia;

W celu wykazania spełniania warunku należy złożyć oświadczenie – Załącznik nr 3

· zdolności technicznej lub zawodowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami, które posiadają:
· uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, 

· uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 

· uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 

Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3, oraz wykazu osób (załącznik nr 5) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zamówienia.

· sytuacji ekonomicznej i finansowej:
W celu wykazania spełniania warunku należy złożyć oświadczenie – Załącznik nr 3

b) nie podlegają wykluczeniu:

Zamawiający wykluczy Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne  (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym  postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615). 
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw 
do wykluczenia – Załącznik nr 4;
Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków na podstawie załączonych do ofert dokumentów i oświadczeń metodą spełnia/nie spełnia. 
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) Oferta musi zawierać:
	Oświadczenie woli

	1
	oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem „formularza oferty” – Załącznik nr 2 do Zaproszenia 



	2
	aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia do umocowania osoby składającej oświadczenie woli.

	3
	podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 3



	4
	podpisane oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia określonych w załączniku nr 4 zaproszenia

	5
	Wykaz osób – Załącznik nr 5


2) Kolejność złożonych dokumentów w ofercie powinna odpowiadać kolejności określonej w pkt. 9. Nie spełnienie tego wymogu nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

3) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

4) Wszystkie dokumenty składane z ofertą, oprócz pełnomocnictw, oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” na każdej stronie zawierającej treść przez Wykonawcę (osobę/osoby upoważnioną do reprezentacji wykonawcy wymienioną w dokumencie rejestracyjnym prowadzonej działalności gospodarczej) lub pełnomocnika. Pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i oświadczenie o braku podstaw 
do wykluczenia musi być złożone w formie oryginału.

5) Jeżeli pełnomocnik w imieniu wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez wykonawcę warunków udziału wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.

6) Zamawiający wymaga by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.
1) Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje drogą elektroniczną jest zobowiązana 
na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej prowadzącego postępowanie zostały podane w na stronie 1 Zaproszenia. Oferty składa się w formie pisemnej.

2) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

4) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia.

5) Wykonawcom, którzy zwrócili się o wyjaśnienie treści Zaproszenia, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści Zaproszenia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

6) Wykonawca może wprowadzić zmiany, uzupełniania, poprawki do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert.

7) Oświadczenie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg zasad składania ofert tj. w odrębnej kopercie z adnotacją „ZMIANA” oferty.

8) Dostarczone Zamawiającemu koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

9) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane oraz zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.

10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1) W sprawach prowadzonego postępowania osobą do kontaktu jest Arkadiusz Kasperczyk, 
tel. 41/ 366-47-91 w. 131
2) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 
do 15:30 pod wymienionym powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym.
3) Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:30 w siedzibie Zamawiającego.
11. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
12. Wymagania dotyczące wadium
Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

13. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. 

2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w zaproszeniu.

3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

4) Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje:

„Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową w Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia 
we Włoszczowie”
Numer sprawy: 20/ZK/2021/W
Nie otwierać przed 21.05.2021 r. godz. 10:00
5) W przypadku braku w/w informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, 
a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.

14. Miejsce i termin składania ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Zarządu ul. Śląska 9, 25-328 Kielce w terminie do dnia 21.05.2021 r. do godziny 10:00.
2) Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona.

3) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.

15. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Zamawiający ustala, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia w przedmiotowym zamówieniu jest wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny 

Cena oferty określa całkowitą cenę, za którą Wykonawca zgodnie z Umową wykona przedmiot zamówienia obejmujący rezultaty rzeczowe określone w Zaproszeniu.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie jego własnej kalkulacji. 
2) W związku z powyższym cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia z uwzględnienie ryzyka Wykonawcy, w tym także opłaty związane z kosztem robocizny, materiałów, pracy sprzętu, środków transportu technologicznego niezbędnego do wykonania robót, koszt nakładów, prac i robót nieprzewidzianych, a niezbędnych do wykonania zamówienia, dostaw, usług, podatki zgodnie z obowiązującym prawem oraz wszystkie inne koszty, które będą musiały być poniesione przy wykonaniu Z chwilą przejęcia terenu robót Wykonawca staje się właścicielem i posiadaczem odpadów, z którymi będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.) Oraz ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.)
3) W odniesieniu do Wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu komisja dokona oceny ofert na podstawie kryterium:

Cena brutto – 100%
 Liczba punktów oferty badanej = Cn/Cb  x 100

 gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nieodrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt.
16. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,

2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,

3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.

17. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga 
od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.
Określa wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6 do zaproszenia.
19. Klauzula informacyjna dotycząca RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDZ w Kielcach
· KONTAKT Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@zdz.kielce.pl, tel. 41/ 366-47-91 w. 123.  

· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986);  

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

22. Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia
1) Załącznik nr 1 – Charakterystyka przedmiotu zamówienia
2) Załącznik nr 2 – formularz ofertowy
3) Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postepowaniu
4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia
5) Załącznik nr 5 - Wykaz osób
6) Załącznik nr 6 - Projekt umowy
Załącznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem robót budowlanych -wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową.

SPECYFIKACJA ROBÓT

Zamówienie obejmuje: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych oraz dokonanie niezbędnych zgłoszeń umożliwiających realizację inwestycji, pełnienie nadzoru autorskiego oraz realizacje robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej,  wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o ile będzie to wymagane.

Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie 
z prawem budowlanym i zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z funkcji, jaką ma spełniać przedmiot zamówienia.

Po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę przez Wykonawcę Zamawiający - ZDZ we własnym zakresie zdemontuje zamontowane urządzenia w istniejącej kotłowni na olej opałowy znajdującej się w budynku kotłowni sąsiadującym z budynkiem głównym – zdemontuje kocioł stojący żeliwny firmy Radan o mocy 72kW, zaślepi trwale starą instalację prowadzącą do budynku głównego oraz zdemontuje dwa podgrzewacze elektryczne CWU (łazienka + kuchnia).

W zakresie Wykonawcy jest:

1. Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń oraz niezbędnych decyzji administracyjnych wg Prawa Budowlanego.

Projektant musi posiadać wymagane uprawienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej 
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, uprawienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawienia 
do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę całej dokumentacji projektowej oraz zawartych w nich rozwiązań na Zamawiającego

Sprawowanie nadzoru autorskiego nad całością zadania.

Wykonawca w imieniu Zamawiającego uzyska w zaoferowanej cenie wszelkie uzgodnienia i opinie wymagane przepisami prawa, oraz uzyska ostateczną decyzję pozwolenia na budowę. Wykonawca własnym staraniem 
i na swój koszt uzyska komplet materiałów i dokumentów niezbędnych do wydania decyzji zezwalającej 
na realizacją inwestycji.

Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentacje projektową:
-  w 4 egzemplarzach w formie pisemnej 

- w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD zawierającą całość opracowania zapisanego w formie PDF. oraz dwg.

2. Montaż nowej kotłowni na gaz ziemny na kotle De Dietrich AMC65 w pomieszczeniu gospodarczym w budynku głównym. 
Zakres obejmuje dostosowanie pomieszczenia gospodarczego, montaż kotła na paliwo gazowe z niezbędnymi instalacjami i systemem sterowania, wykonanie prac remontowych dostosowujących pomieszczenie pod kotłownię pod względem technicznym z uwzględnieniem wymogów stosownych przepisów, prace obejmujące branże sanitarną, branże elektryczną, branże budowlaną. 
Wykonawca robót budowlanych musi posiadać uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych 
i kanalizacyjnych, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

3. Montaż instalacji CO rozdzielonej na dwa obiegi grzewcze – grzejnikowy oraz do celów CWU.

4. Montaż zasobnika na ciepłą wodę 150 L oraz podłączenie do punktów odbioru (łazienki, kuchnia). Zasobnik 
na ciepłą wodę zgodny z dokumentacją projektową zakupi Zamawiający – ZDZ.

5. Wykonanie ścieżki gazowej wewnętrznej od szafki na ścianie budynku do kotła z rur czarnych spawanych. 

6. Wyprowadzenie rury spalinowej ponad połać dachu poprzez istniejący szacht wentylacyjny.

7. Wykonanie tranzytu CO pod sufitem do istniejącej instalacji CO znajdującej się w posadzce na parterze. 

8. Wykonanie prób ciśnieniowych (CO i gaz) potwierdzonych protokołami.

9. Uzyskanie pozytywnej opinii kominiarskiej potwierdzającej prawidłowe działanie układu odprowadzania spalin i wentylacji potwierdzonej protokołem.

10. Malowanie rurociągów gazowych na żółto oraz izolacja cieplna rurociągów CO.

11. Wyprowadzenie czujnika temperatury zewnętrznej i wpięcie go do kotła.

12. Montaż i uruchomienie zmiękczacza do instalacji grzewczych SYR.

13. Dwukrotne płukanie instalacji CO, napełnienie i odpowietrzenie układu.

14. Przygotowanie instrukcji eksploatacji, dokumentacji dozorowej (wykonanie opisów, oznaczenia strzałkami kierunków przepływu czynnika grzejnego, umieszczenie w widocznym miejscu schematu technologicznego kotłowni gazowej) itp.
15. Uruchomienie i rozruch kotłowni oraz instalacji przez autoryzowanego Serwisanta i przekazanie do eksploatacji.
Uwagi:
Zamawiający (Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach) posiada warunki przyłączenia do sieci gazowej 
z dnia 24.08.2020r. nr 402GAZ/WP1/699/20

Wykonane zostało przyłącze o parametrach: ciśnienie gazu - średnie, materiał - SDR11PE100RC, średnica - 
dn 25. Wybudowane przyłącze zostało włączone do czynnej sieci gazowej, została również zamontowana szafka gazowa na budynku.

Miejsce przyłączenia instalacji (punkt wyjścia z systemu gazowego):

budynek administracyjno-szkolny: Włoszczowa ul. Młynarska 56, dz. 864/8. 

Załącznik nr 2 

……………………………………….

    Pieczęć Wykonawcy

FORMULARZ OFERTOWY

Nawiązując do zaproszenia na:  

„Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową w Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia 
we Włoszczowie”
	Dane dotyczące Wykonawcy:

	Nazwa firmy oraz adres
	

	Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:
	

	Numer telefonu:
	

	Numer REGON:
	

	Numer NIP:
	

	Adres kontaktowy e-mail:
	


Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:

	cena brutto razem :
	zł

	słownie:
	


1. Oświadczamy, że dysponujemy osobami oraz warunkami technicznymi, umożliwiającymi wykonanie niniejszego zamówienia.  

2. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

4. Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym
:

https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEDiIG

http://………………….....................…..................................……. - inny dokument
5. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do składania oferty.

6. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia oraz, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia i Załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

7. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni - wskazany w Zaproszeniu.
8. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się 
o udzielnie niniejszego zamówienia / nie dotyczy

10. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu.

11. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie umowy – Załączniku nr 9 do Zaproszenia.

12. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 9 do Zaproszenia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
13. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

14. Oferta została złożona na  ........  zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ......... do nr ............ 

______________________________

     (miejscowość, data)


_____________________________________________________
(pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/ych upoważnionej przez Wykonawcę)


 Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), (Dz. Urz. UEL127 z 23.05.2018, str. 2) dalej „RODO"

 W  przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia. W takim przypadku Wykonawca nie składa oświadczenia, np. przez usunięcie treści oświadczenia poprzez jego wykreślenie.

Załącznik nr 3 

Zamawiający: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach 
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Wykonawca:

………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)
Oświadczenie Wykonawcy 

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia pn. 

„Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową w Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia we Włoszczowie”

oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w zaproszeniu 
do składania ofert.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r. 








          …………………………………………

(podpis)
Załącznik nr 4 

Zamawiający:

Zakład Doskonalenia Zawodowego 
w Kielcach 
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce

Wykonawca:

…………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres)
Oświadczenie wykonawcy 

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. 

„Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową w Niepublicznej Branżowej Szkoły I stopnia 
we Włoszczowie”
OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie opisanych okoliczności w ust. 4 pkt. 2, lit. b Zaproszenia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

…………………………………………

(podpis)
Załącznik nr 5 

	(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)
	WYKAZ OSÓB


Postępowanie pn.: „Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową w Niepublicznej Branżowej Szkoły 
I stopnia we Włoszczowie”
	Lp.
	Nazwisko i imię 
	Kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia
	Zakres wykonywanych 
czynności 
w realizacji niniejszego zamówienia

	1
	
	uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
	

	2
	
	uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 


	

	3
	
	uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji oraz urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 


	


Uwaga! oświadczam(my), że ww. osoby są członkami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i posiadają wymagane uprawnienia w postawionym warunku w zaproszeniu i mogą sprawować wymienione funkcje zgodnie z Prawem Budowlanym 

* niepotrzebne skreślić (jeżeli wykonawca pozostaje w stosunku umowy cywilno-prawnej pozostawiamy własne)
…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r. 

   








…………………………………………….
(podpis)
Załącznik nr 6
PROJEKT UMOWY

Nr …  /ZK/2021/W

Zawarta w Kielcach w dniu ………………. 2021 r. pomiędzy:

Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce, zarejestrowanym 
w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000067987, prowadzonym przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Kielcach, NIP 657-000-88-69 REGON: 000512562  

zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:

1. …………………………………

–


2. …………………………………

–


a

………………………………………………

zwanym dalej Wykonawcą

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji następujące prace projektowe oraz roboty budowlane w systemie zaprojektuj i wybuduj dotyczące wewnętrznej instalacji gazowej:

a) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
b) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych oraz dokonanie niezbędnych zgłoszeń umożliwiających realizację inwestycji, 
c) pełnienie nadzoru autorskiego,
d) realizacja robót budowlanych na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, 
e) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, o ile będzie to wymagane.
1. Miejsce realizacji: Niepubliczna Branżowa Szkoła I stopnia we Włoszczowie, ul. Młynarska 56, 
29-100 Włoszczowa.

2. Przedmiot zamówienia należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności zgodnie 
z prawem budowlanym oraz zgodnie z warunkami technicznymi wynikającymi z funkcji, jaką ma spełniać przedmiot zamówienia

3. Dokumentacja projektowa winna być na etapie opracowania konsultowana i uzgadniana przez Wykonawcę 
z Zamawiającym.  Brak konsultacji i uzgodnień przyjętych rozwiązań w dokumentacji projektowej uprawnia Zamawiającego do żądania wprowadzenia zmian w dokumentacji na każdym etapie realizowanej inwestycji na ryzyko i koszt Wykonawcy.    

4. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania akceptacji Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej 
do zatwierdzenia. 
5. Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie dokumentacji projektowej:

a) w 4 egzemplarzach w formie pisemnej,

b) w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej na płycie CD zawierającą całość opracowania zapisanego w formie PDF. oraz dwg.
6. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu harmonogram finansowo rzeczowy.

7. Harmonogram o którym mowa wyżej będzie uwzględniał:

· okres realizacji i zakres czynności przygotowawczych,

· kolejność wykonywania czynności oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych etapów lub elementów robót (wyodrębnionych w  kosztorysie ofertowym) z podaniem ich zakresu i wartości brutto zgodnych z ofertą cenową i uszczegółowieniem zaoferowanej ceny w kosztorysie ofertowym  wraz 
z uwzględnieniem planowanych terminów i zakresu rzeczowo-finansowego przedmiotów odbioru częściowego i końcowego.
8. Harmonogram zostanie zatwierdzony w terminie pięciu dni roboczych od daty jego otrzymania lub zwrócony do poprawienia z uwagami które należy zmienić (uwzględnić). Harmonogram z uwzględnionymi zmianami należy w terminie dwóch dni od daty zgłoszenia uwag przedłożyć do ponownego zatwierdzenia.

9. Dopuszczalne są zmiany harmonogramu w zakresie terminów (poza końcowym) i zakresu rzeczowego 
za zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany harmonogramu nie jest wymagane aneksowanie umowy. Zaakceptowany harmonogram po zmianie staje się obowiązującym a dotychczasowy jest archiwizowany.  

10. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram stanowić będzie załącznik do umowy. 

11. Postęp robót winien odpowiadać ww. harmonogramowi, a zachowanie uzgodnionych terminów jest podstawowym obowiązkiem Wykonawcy.

12. Wszelkie zdarzenia i fakty zaistniałe w trakcie wykonywania prac, niespowodowane działalnością Wykonawcy a mające jego zdaniem wpływ na termin końcowy w  harmonogram robót i zachowanie istotnych terminów do prawidłowego zakończenia robót muszą być zgłaszane na piśmie Zamawiającemu 
w terminie do 2 dni po zdarzeniu. Zamawiający (w konsultacji z inspektorem nadzoru) oceni zaistniałą sytuację i jej wpływ na termin realizacji prac.

13. W przypadku zmiany terminu końcowego przedmiotu umowy wykonawca opracuje, nowy aktualny harmonogram uwzględniający przedmiotowe zmiany.

§ 2

1. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w terminie: do dnia 31.08.2021 r.
2. Wykonawca oświadcza, że przysługują lub będą mu przysługiwać prawa autorskie majątkowe 
do dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, będącej utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231) pokrewnych, która powstanie w wyniku wykonania niniejszej umowy.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz autorskie prawa zależne do całej dokumentacji będącej przedmiotem umowy oraz do wszelkich egzemplarzy w/w dokumentacji sporządzonych w wykonaniu umowy na następujących polach eksploatacji:

· wykorzystania dokumentacji będącej przedmiotem umowy do realizacji inwestycji w całości lub części,

· utrwalania i zwielokrotnienia każdą możliwą techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

· dokonywanie w sporządzonej dokumentacji zmian wynikających z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego bez ograniczenia.

· wykorzystania dokumentacji w części lub w całości do nowych opracowań technicznych.

4. Wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych jest zawarte w wynagrodzeniu, które określa § 3 ust. 1 umowy.

5. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniem w stosunku do Zamawiającego z tytułu praw autorskich Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu wszelkich kosztów i strat poniesionych przez Zamawiającego w związku z pojawieniem się takich roszczeń

§ 3

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości ……………. zł brutto (słownie: ……………………… zł 00/100).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi do 30 dni od daty otrzymania faktury z bezusterkowym protokołem odbioru końcowego robót, przelewem na konto bankowe wskazane na fakturze.

3. Jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty przy pomocy podwykonawców warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest doręczenie do faktury oświadczenia podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie za wykonane roboty.

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót w pełnym zakresie, zgodnie z charakterystyką przedmiotu zamówienia.

5. Zakres obowiązków Wykonawcy:

1) Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej oraz kotłowni gazowej wraz z uzyskaniem wszystkich pozwoleń oraz niezbędnych decyzji administracyjnych wg Prawa Budowlanego;
2) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do opracowanej przez Wykonawcę całej dokumentacji projektowej oraz zawartych w nich rozwiązań na Zamawiającego;

3) Sprawowanie nadzoru autorskiego nad całością zadania;

4) Uzyskanie w zaoferowanej cenie wszelkich uzgodnień i opinii wymaganych przepisami prawa, oraz uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę (uzyskanie kompletu materiałów 
i dokumentów niezbędnych do wydania decyzji zezwalającej na realizacją inwestycji);

5) Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji projektowej:
· 4 egzemplarze w formie pisemnej;

· 2 egzemplarze w formie elektronicznej na płycie CD zawierającą całość opracowania zapisanego w formie PDF oraz dwg;
6) Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej wraz z wykonaniem robót budowlanych wewnętrznej instalacji gazu wraz z kotłownią gazową (kotłowni na gaz ziemny na kotle De Dietrich AMC65). 

6. Zamawiający po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia na budowę zdemontuje zamontowane urządzenia 
w istniejącej kotłowni na olej opałowy znajdującej się w budynku kotłowni sąsiadującym z budynkiem głównym – zdemontuje kocioł stojący żeliwny firmy Radan o mocy 72kW, zaślepi trwale starą instalację prowadzącą do budynku głównego oraz zdemontuje dwa podgrzewacze elektryczne CWU (łazienka 
+ kuchnia).
7. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę jakiejkolwiek pozycji opisanej w charakterystyce przedmiotu zamówienia Zamawiający pomniejszy odpowiednio przy końcowym rozliczeniu kwotę należności określonej w § 3 ust. 1.

§ 4
1. Wykonawca ustanawia kierownika robót ……………….…. działającego w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz.  1333 z późn. zm.).
2. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski dla realizacji inwestycji. Ustanowionym przez Zamawiającego Inspektorem Nadzoru, działającym w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku jest ……………………………………….. .
3. Wykonawca zobowiązuje się do sporządzenia we własnym zakresie i na własny koszt planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z ustawy prawo budowlane.

§ 5
1. Po wykonaniu robót objętych umową, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru końcowego 
i zawiadomi o tym pisemnie Zamawiającego.

2. Rozpoczęcie czynności odbioru nastąpi w ciągu 7 dni od daty powiadomienia przez Wykonawcę. Zamawiający zakończy czynności odbioru najpóźniej w ciągu 5 dni, licząc od daty rozpoczęcia odbioru, o ile nie nastąpi przerwanie czynności odbiorowych.

3. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub braki:

a) Nadające się do usunięcia – Zamawiający odmówi odbioru do czasu usunięcia wad lub braków,

b) Nienadające się do usunięcia – Zamawiający zażąda ponownego wykonania robót lub obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obniżenia wartości użytkowej przedmiotu umowy.

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nieukończenia prac, wad, lub nieprzeprowadzenia wszystkich prób, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może odmówić odbioru, a fakt ten nie może być podstawą do przedłużenia terminu wykonania umowy, natomiast będzie podstawą do naliczenia przez Zamawiającego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim wypadku wykonawca ma obowiązek usunięcia wad i ponownego zgłoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

5. W przypadku złej jakości prac (niezgodnej z aktualnie obowiązującymi normami i przepisami) lub nieterminowej realizacji robót, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 2 tygodni od powzięcia informacji o zaistniałym przypadku z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, a Wykonawca będzie obciążony wszelkimi skutkami z tego tytułu.

§ 6
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie realizacji zadania wobec Zamawiającego i osób trzecich.

2. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadamiania o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z dwudniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

4. Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 5 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania polisy ubezpieczeniowej OC robót na kwotę nie mniejszą niż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 3 ust. 1 na jedno lub wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania całego przedmiotu umowy Zamawiającemu, w związku z określonymi zdarzeniami losowymi – od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności cywilnej (odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku 
z prowadzonymi robotami.

§ 7
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej
5 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy, tj. kwoty ……………. zł, (słownie: ………….. zł  …………/100).
2. Kwota na zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy zostanie wniesiona najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie wybranej przez Wykonawcę. Dopuszczone formy to:

a) w pieniądzu (wpłacanym przelewem na rachunek bankowy 52 2030 0045 1110 0000 0026 5240), 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 

c) gwarancjach bankowych, 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych, 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty wymienione w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

3. Część zabezpieczenia, gwarantująca wykonanie robót zgodnie z umową, w wysokości 70 % całości zabezpieczenia, tj. …………….. zł, słownie: …………………………………………………………………, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

4. Pozostała część zabezpieczenia w wysokości 30 % całości zabezpieczenia, tj. ……………………… zł, słownie: ……………………………………………………………………………….., służąca do pokrycia roszczeń w ramach rękojmi, zwrócona zostanie Wykonawcy w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi.

5. Zwrócona Wykonawcy kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy, określona w ust. 1 może ulec zmniejszeniu z tytułu potrąceń za złą jakość robót, nie dotrzymania terminu zakończenia prac lub nakładów poniesionych przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad, jeżeli nie dokonał tego Wykonawca.

§ 8
1. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne wykonanych robót istniejące w czasie odbioru końcowego oraz za wady i awarie powstałe po odbiorze w okresie trwania rękojmi.

2. O wykryciu wady Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę pisemnie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu oględzin. O dacie oględzin Zamawiający poinformuje Wykonawcę na 7 dni przed planowanym terminem.

3. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obciążającej Wykonawcę, Zamawiający wyznacza Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie.

4. W razie nie usunięcia, przez Wykonawcę, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad, Zamawiający może zlecić ich usunięcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

5. Pozostałe uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi określają przepisy kodeksu cywilnego.

§ 9
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 60 miesięcy rękojmi na całość robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

2. Termin rękojmi liczony jest od daty bezusterkowego odbioru końcowego.

§ 10
1. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 60 miesięcy.

2. Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montażowe oraz zainstalowane urządzenia zawarte w przedmiocie umowy. Okres gwarancji jest jednakowy dla całego w/w zakresu rzeczowego.
3. Wykonawca oświadcza, że wykonane roboty, użyte materiały i zainstalowane urządzenia posiadają dopuszczenia do obrotu w myśl prawa budowlanego i pozwalają na prawidłowe użytkowanie obiektu.
4. W przypadku ujawnienia się wady w zakresie przedmiotowym objętym gwarancją Zamawiający (lub Użytkownik) dokona zgłoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od jego wystąpienia. Zgłoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faxem, lub pisemnie – zgodnie z danymi wskazanym przez Wykonawcę w ofercie cenowej. Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę 
w terminie wynikającym z pkt. 5 i pkt. 6.
5. W przypadku zgłoszenia wady uniemożliwiającej dalszą prawidłową eksploatacją lub powodującą zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia, wada zostanie usunięta niezwłocznie – nie później niż 3 dni od daty zawiadomienia.
6. Pozostałe wady nieskutkujące zagrożeniem jak w punkcie 4, i niewykluczające z eksploatacji obiektu, Wykonawca usunie w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego lub Użytkownika. 
7. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może udzielić innych niż w punkcie 
5 i 6 terminu usunięcia wad.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady w terminie 14 dni, będzie miał prawo usunąć wadę we własnym zakresie, lub przez podmiot trzeci na koszt Wykonawcy, ze środków „zabezpieczenia prawidłowego wykonania umowy na czas rękojmi gwarancji” lub poprzez wystawienie faktury obciążającej Wykonawcę robót, zgodnie z zawartą umową między Zamawiającym , a Wykonawcą,
9. Zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nową lub też po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy się na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony 
z gwarancji nie mógł z niej korzystać
10. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego usunięcia wszystkich zgłoszonych wad o których został powiadomiony przez Zamawiającego. 
11. Fakt skutecznego usunięcia wady każdorazowo wymaga potwierdzenia na piśmie przez Wykonawcę 
i Zamawiającego (i Użytkownika jeżeli składał zawiadomienie o usterce). 
12. Jeśli w ramach robót budowlanych wykonanych zgodnie z Umową zainstalowano urządzenia, instalacje, systemy itp., co do których producent/dostawca żąda odpłatnego, obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich zainstalowaniem informuje o tym Zamawiającego. 
13. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementów i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.
§ 11
W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia;

2) za opóźnienie w usunięciu wady w okresie rękojmi w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego 
za każdy dzień opóźnienia liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad;

3) za opóźnienie w usunięciu wady w ramach udzielonej gwarancji w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia liczonej od daty wyznaczonej na usunięcie wad

4) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego jeżeli poniesione koszty przewyższą naliczone kary umowne.

3. Strony dopuszczają możliwość potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
4. Maksymalna wysokość naliczonych kar umownych nie może przekroczyć 30 % wynagrodzenia umownego.
5. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych.
§ 12
Niezależnie od uprawnień przewidzianych przez przepisy kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 2 tygodni od dnia wystąpienia przyczyny odstąpienia gdy:

a) wystąpią okoliczności, o których mowa w § 5 ust. 5.;
b) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy;

c) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego;

d) Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż tydzień;
e) realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć niezakończone roboty;

b) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

c) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

d) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni usunie z miejsca wykonywania robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do dokonania odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

§ 13
Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w następujących okolicznościach;

1. Dopuszcza się stosowanie robót zamiennych w następujących  okolicznościach:

1)    
na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko 
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego;
2)    
w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół robót zamiennych, 
a następnie dostarcza dokumentację na te roboty;
3)    
konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 
w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu umowy;
4)    
konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, a zmiany te uniemożliwią przekazanie obiektu do użytkowania;
5)    
konieczność wprowadzenia zmian spowodowanych kolizją z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie kolizji; 

2. W przypadku, gdy określone w ust. 1 pkt. 2 zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe lub uzupełniające i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie, 
3. Rozliczenie robót zamiennych o których mowa w pkt. 1) - 5) następuje w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.  W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen materiałów lub  urządzeń przyjmuje się za prawidłowe średnie ceny z ostatniego opublikowanego cennika sekocenbud dla woj. świętokrzyskiego lub udokumentowaną najniższą cenę 
z trzech porównywalnych cen z hurtowni z tymi materiałami.
4. Zamawiającemu przysługuje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku:

1) Rezygnacji z części zakresu robót do wykonania;
2) Braku konieczności wykonania robót wynikłych z błędów stwierdzonych w dokumentacji projektowej;

3) Modyfikacji przedmiotu zamówienia w związku z wystąpieniem robót dodatkowych lub uzupełniających za roboty zaniechane;
4) Jeżeli wartość robót zamiennych będzie mniejsza od podstawowych;
5) Zmniejszenie zakresu związanego z  wyposażeniem;

6) W przypadku zmiany ustawowej podatku VAT.
5. Zmniejszenie wynagrodzenia o którym mowa w pkt. 1) - 3) następuje w oparciu o kosztorys ofertowy.

6. Zmiana terminu, która uprawnia do zmiany harmonogramu który wymaga akceptacji Zamawiającego może nastąpić w następujących okolicznościach;
1)    Zmiana terminu przewidzianego na zakończenie robót, tj.:
a) zmiany spowodowane w szczególności:

-    działaniami siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót;

-    warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od typowych dla pory roku, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych
b) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas niezbędny do ich usunięcia.

c) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, 

d) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo  zachowania należytej staranności, 

e) wykopaliska archeologiczne uniemożliwiających wykonanie dalszych robót.
7. Dopuszcza się wprowadzenie zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych  w ofercie pod  warunkiem, że; 

a) spowodują obniżenie kosztów  ponoszonych przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację  wykonanego przedmiotu umowy; 

b) wynikają z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów (następca zmienianego materiału lub urządzenia. 

c) Zmiana materiałów lub urządzeń o parametrach tożsamych lub lepszych od przyjętych w ofercie 
w przypadku wycofania lub niedostępność na rynku materiału lub urządzenia oferowanego.

8. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, które przed wprowadzeniem do umowy wymagają zgodnej akceptacji stron umowy z wyłączeniem postanowień określonych w ust. 4  gdzie podjęcie decyzji o zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga  akceptacji Wykonawcy.

§ 14
Wszelkie zmiany treści umowy mogą nastąpić jedynie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 15
ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 118)
§ 16

Właściwym dla rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego.
§ 18

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
§ 19

Integralną część niniejszej umowy stanowi specyfikacja techniczna oraz kosztorys ofertowy Wykonawcy oraz charakterystyka przedmiotu zamówienia.

§ 20
Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:
1) administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl,
3) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ,

4) dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

5) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po ustaniu umowy,

6) Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

7) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,

8) podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy

WYKONAWCA 







ZAMAWIAJĄCY
� niepotrzebne skreślić











[image: image2.jpg]Rok zatozenia 1947, Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscia PN-EN ISO 9001:2015-10, KRS nr 0000067987, NIP 657-000-88-69, Regon 000512562





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]