Kielce 27.04.2021 r.

Informacja dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: postępowania na „Dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzatorów w salach/klasopracowniach w budynku Szkół w Kielcach””

W dniu 26.04.2021 r. do zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

- „Które pomieszczenia znajdują się na parterze, które na I piętrze, które na II piętrze, a które na III piętrze?

- Czy klimatyzatory ujęte w załączniku nr 1 charakterystyka przedmiotu Zamówienia punkt 1 podpunkt a) b) mają być typu split?

- Dlaczego w  załączniku nr 1 charakterystyka przedmiotu Zamówienia punkt 1 podpunkt a)  ujęte są 2 sterowniki bezprzewodowe przecież klimatyzatorów są 3 sztuki. Proszę o wyjaśnienie niezgodności

- Dlaczego w  załączniku nr 1 charakterystyka przedmiotu Zamówienia punkt 1 podpunkt d)  ujęte są 2 sterowniki bezprzewodowe przecież klimatyzatorów jest 1  sztuka. Proszę o wyjaśnienie niezgodności

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie klimatyzatora ujętego załączniku nr 1 charakterystyka przedmiotu Zamówienia punkt 1 podpunkt c)  o mocy 2,6kW?

- Jaka jest wymagana wydajność chłodnicza 2 sztuk jednostek zewnętrznych multisplit?

- Proszę podać przyporządkowanie poszczególnych klimatyzatorów do konkretnych pomieszczeń zgodnie z załącznikiem nr 1 charakterystyka przedmiotu Zamówienia punkt 1 podpunkt a) b) c) d) e) .

- Proszę podać numer Sali z której należy przenieś klimatyzator oraz na którym jest piętrze.

- Proszę podać numer Sali, w której należy zamontować klimatyzator zdemontowany z Sali oraz na którym jest piętrze.

- Czy jednostka zewnętrzna dla Sali z której należy przenieść  klimatyzator pozostaje w tym samym miejscu tzn. na daszku przy Sali?

- Proszę podać producenta oraz model klimatyzatora, który należy przenieść.

- Proszę podać długość instalacji chłodniczej, skroplin , elektrycznej  klimatyzatora, który należy przenieść oraz w jaki sposób odprowadzone są skropliny dla tego klimatyzatora.

- Proszę podać długość instalacji odprowadzenia skroplin dla każdego klimatyzatora.

- Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń, w których montowane będą klimatyzatory oraz do rzut Sali, w której należy zamontować istniejący klimatyzator z Sali obok.

- Gdzie należy odprowadzić skropliny dla każdego z  klimatyzatorów?

- Gdzie należy zamontować jednostkę zewnętrzną na dachu czy na elewacji? Jeśli na dachu proszę powiedzieć jaki jest dach płaski czy skośny , z czego jest wykonany , czy jest możliwość wejścia na dach przez właz dachowy i jakie są jego wymiar.

- Ile jest wolnych pól w rozdzielni na dachu?

- Proszę podać długość instalacji elektrycznej dla każdego klimatyzatora, gdyż długość do 15m jest nieprecyzyjna. Również dla klimatyzatora, który należy przenieść

- Proszę podać długość instalacji chłodnicze  dla każdego klimatyzatora, gdyż długość do 25m jest nieprecyzyjna. Również dla klimatyzatora, który należy przenieść

- Z czego wykonane są ściany oraz sufit w klimatyzowanych pomieszczeniach?

- Czy dla wszystkich klimatyzatorów skropliny można odprowadzić grawitacyjnie ? Jeśli nie proszę podać dla ilu klimatyzatorów skropliny będą odprowadzone za pomocą pompki”

W związku z powyższym, Zamawiający informuje, że odpowiedzi na część pytań zawarte są                            w Charakterystyce przedmiotu zamówienia. Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi Wykonawcom podczas wymaganej wizji lokalnej. Uregulowania odnośnie wizji lokalnej zwarte są               w Informacji nr 1 dla Wykonawców, która to Informacją Zamawiający  zmienił treść Zaproszenia.

Joanna Kaśków

Starszy referent ds. zamówień publicznych 
i kontraktowania wydatków