[image: image1.jpg]ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
tel. 41366 49 71, tel./fax 41 345 58 04
www.zdz.kielce.pl, kielce-ckz@zdz.kielce.pl

e e Zaktad Doskonalenia Zawodowego w Kielcach
Centrum Ksztatcenia Zawodowego w Kielcach
A (|
M





Kielce, dnia 2021-11-15
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zespół Szkół ZDZ w Kielcach zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu na „Zakup i dostawę urządzenia Biofeedback wraz z akcesoriami oraz szkoleniem” zgodnie z poniższymi wymogami:
	Zamawiający:
	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce 

	Prowadzący rozpoznanie (adres):
	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Centrum Kształcenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 
tel. 41/ 366-49-71

e-mail: eflorek@zdz.kielce.pl 


1. Przedmiot zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa urządzenia Biofeedback wraz z akcesoriami oraz szkoleniem 12 uczestników Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach.
2) Charakterystyka przedmiotu zamówienia wraz z wymogami i warunkami dostawy została określona w załącznikach do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia.
3) Oferowany przedmiot zamówienia musi być nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.
4) Do oferty cenowej należy dołączyć charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z podaniem nazwy producenta i symbolu.
2. Miejsce dostawy: Kielce, ul. Okrzei 18, miejsce szkolenia: Kielce, ul. Śląska 9
3. Termin wykonania zamówienia: 
jednorazowo w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia podpisania umowy  
4. Sposób obliczenia ceny oferty:

Przy obliczeniu Ceny oferty należy uwzględnić łącznie wszystkie dane zawarte w Zaproszeniu. Cena winna zawierać wszystkie koszty realizacji w tym koszty transportu do miejsca dostawy oraz szkolenia. Oferta musi zawierać ostateczną, sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków (także podatku od towarów i usług) oraz ewentualnych upustów i rabatów. 

Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury/rachunku, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze/rachunku w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

5. Kryteria oceny ofert – jedynym kryterium oceny ofert jest Cena -100%,  1% = 1 pkt.
6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy: 

	1. 
	Ofertę cenową  zgodnie z Formularzem Ofertowym (załącznik Nr 1 do niniejszego Zaproszenia). 

	2. 
	Pełnomocnictwo (jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności) 

	3.
	Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

W przypadku wskazania, w ofercie cenowej, przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty


7. Forma, termin i miejsce składania ofert:
Oferty można składać do dnia 2021-11-19 do godz. 10:00, w wybranej przez Wykonawcę formie osobiście, kurierem, pocztą na adres Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce (pokój 112, piętro I - sekretariat) 

Oferta w wersji pisemnej winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem: 

„Zakup urządzenia Biofeedback wraz ze szkoleniem”

NIE OTWIERAĆ przed 2021-11-19, godz. 10:00

8. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:
1) W sprawach prowadzonego postępowania osobą do kontaktu – Elżbieta Florek, tel. 41/ 366-49-71, w. 111.
2) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 08:00 do 15:30 pod wymieniony powyżej nr telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym.
3) Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 08:00 do 15:30 w siedzibie prowadzącego postępowanie.
9. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zostanie podpisana umowa zgodnie z Projektem umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia.
10. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia
11. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielce ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce.
b. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
c. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018); 
d. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych, zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie ze środków UE;
e. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 
f. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:

a. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

c. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;  

d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Elżbieta Florek

gł. spec. ds. administracji
Załączniki:

1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia– zał. Nr 1

2. Formularz ofertowy – zał. Nr 2

3. Projekt umowy – zał. Nr 3

Załącznik nr 1
CHARAKTERYSTYKA PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
Sprzęt Terapeutyczny do Biofeedbacku – 1 szt.
	Lp.
	Nazwa komponentu

	1. 
	Pięciokanałowe urządzenie Neurobit Optima NO+4BT (Gwarancja 36 miesięcy)

	2. 
	Oprogramowania BioExplorer z kluczem HASP

	3. 
	Oprogramowanie ProFeedback:

· 320 protokołów treningowych (skryptów)

· Pakiet procedur treningowych „krok-po-kroku”

· Pakiet szablonów raportów z sesji terapeutycznych

· VideoPuzzle (3000 plansz) i filmy

· Gry flash: PacMan, Boxes i Tama

	4. 
	Program do QEEG z wbudowaną bazą normatywną.

	5. 
	Akcesoria Biofeedback EEG:

· 5 elektrod miseczkowych Ag/AgCl

· 2 elektrody z klipsami usznymi Ag/AgCl

· pasta przewodząco-klejąca ac cream 250g

· pasta ścierająca everi 160g

· adapter Bluetooth

	6. 
	Akcesoria do Biofeedbacku peryferyjnego

· 5 przewodów z wtykami TP 1.5mm i zatrzaskami

· 3 elektrody GSR

· elektrody samoprzylepne 100 szt. do HRV/EMG

· czujnik temperatury do Biofeedback RSP/TEMP

	7. 
	Testy neuropsychologiczne (bateria 12 testów komputerowych sprawdzających funkcje wykonawcze: hamowanie, pamięć operacyjną, giętkość poznawczą).

	8. 
	Czepki EEG w rozmiarze: L – 1 szt. i M – 1 szt. wraz z 20 uchwytami na elektrody i żelem


Informacje dotyczące szkolenia:
1. Szkolenie Biofeedback I stopień skierowane do nauczycieli specjalistów, pedagogów. 
2. Liczba osób: 12. 
3. Czas trwania: 3 dni, łącznie 32 godz.
4. Miejsce szkolenia: ZDZ Kielce ul. Śląska 9
5. Program szkolenia:
a. - wprowadzenie do EEG Biofeedback
b. montaż elektrod
c. zasady prowadzenia sesji treningowych
d. analiza wyników sesji treningowej
e. analiza wyników sesji
f. uproszczona diagnostyka EEG
g. omówienie protokołów Biofeedback w najczęściej spotykanych przypadkach. 
6. Termin szkolenia: listopad/grudzień
UWAGA!
Dodatkowe wsparcie merytoryczne on-line związane z obsługą oprogramowania i aparatury  - przez 1 rok.
Załącznik nr 2

	

	Pieczęć / imię i nazwisko, adres Wykonawcy

	


FORMULARZ OFERTOWY

	Dane dotyczące Wykonawcy:

	Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:
	

	Numer telefonu:
	

	Numer REGON:
	

	Numer NIP:
	

	Adres kontaktowy e-mail:
	


Nawiązując do zaproszenia na: „Zakup i dostawę urządzenia Biofeedback wraz z akcesoriami oraz szkoleniem” oferuję realizację przedmiotu zamówienia za:
	cena brutto razem  zł:
	zł

	słownie zł:
	

	
	


Do oferty cenowej dołączam charakterystykę oferowanego przedmiotu zamówienia wraz z podaniem nazwy producenta i symbolu.
· oświadczam, że cena brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji w tym koszty transportu i szkolenia w miejscach wskazanych w treści Zaproszenia,
· oświadczam, że posiadam stosowne uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętej projektem umowy,

· oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszelkie informacje niezbędne do rzetelnego sporządzenia niniejszej oferty zgodnie z wymogami określonymi w projekcje umowy,

· oświadczam, że zapoznałem się z projektem umowy i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz uznaję się za związanego określonymi w niej zasadami, przez okres 30 dni od daty złożenia oferty,

· oświadczam, że zobowiązuje się w przypadku wyboru mojej oferty do zawarcia umowy na warunkach, w miejscu i terminie określonych przez Zamawiającego.

· Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym:

https://ems.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego*)
https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEDiG*)
· https://…………………………. - inny dokument*)
· Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**

** W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści, oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

......................................... dnia .........................................

……………………………………………………………
imię i nazwisko, podpis osoby/ osób upoważnionych do składania oświadczeń woli

Załącznik nr 3

Wzór UMOWY Nr …
zawarta w dniu …………… 2021 roku w Kielcach między:

Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce, zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000067987, prowadzonym przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy w Kielcach, NIP 657-000-88-69 reprezentowanym przez:
1.
mgr inż. Jerzego Wątrobę

–
Prezesa Zarządu

2.
mgr inż. Dariusza Wątrobę
–
Wiceprezesa Zarządu

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym, 

a
……………………………………..
zwany dalej w treści Umowy Wykonawcą, 

o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje urządzenie Biofeedback wraz z akcesoriami i oprogramowaniem zwane w dalszej części umowy urządzeniem zgodnie z wymogami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej załącznik nr 1 do Zaproszenia, zwaną dalej charakterystyką.

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia szkolenia teoretycznego oraz praktycznego wymaganego zakresem prawidłowej obsługi dostarczanych urządzeń. Szkolenie obejmie 12 osób wskazanych przez Zamawiającego. 

3. Wykonawca oświadcza, że przedmiot sprzedaży, o którym mowa w ust.1 spełnia wymogi określone przez Zamawiającego w charakterystyce przedmiotu zamówienia.

4. Wykonawca zapewni wsparcie merytoryczne on-line związane z obsługą urządzeń oraz oprogramowania w okresie min. 1 roku od dnia odbioru urządzeń.
5. Termin wykonania zamówienia: do 10 dni od daty zawarcia umowy.
§ 2

1. Wykonawca dostarczy urządzenia do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Okrzei 18.

2. Wykonawca powiadomi Zamawiającego co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy. 

3. Wykonawca zapewni takie opakowanie urządzenia, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy. 

4. Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie urządzenia w celu jego odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie będzie polegało na upewnieniu się, że urządzenie jest wolne od wad fizycznych, a w szczególności, że odpowiada wymogom określonym w charakterystyce. Na okoliczność odbioru zostanie sporządzony dokument.

5. Korzyści i ciężary związane z urządzeniem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia urządzenia przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania go Zamawiającemu. Za dzień wydania urządzenia zamawiającemu uważa się dzień, w którym zostało odebrane przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w ust. 4.

6. Odbiór jakościowy i ilościowy nastąpi w dniu dostawy, na podstawie dokumentu sporządzonego przez Sprzedawcę, określającego nazwę i ilość przedmiotu zamówienia. 

7. W dniu dostawy Wykonawca przekaże Zamawiającemu karty gwarancyjne, licencje dotyczące oprogramowania oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami określonymi w charakterystyce przedmiotu zamówienia oraz instrukcje obsługi dla dostarczanego urządzenia, a także sterowniki dodawane do urządzenia (jeśli takie występują).

§ 3

1. Strony ustalają cenę brutto za przedmiot zamówienia w kwocie …. zł brutto, słownie: ….. brutto. Cena obejmuje koszty transportu urządzenia oraz koszty związane ze szkoleniem z zakresu prawidłowej obsługi urządzenia. Zapłata nastąpi po całkowitej dostawie sprzętu i jego odbiorze oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego faktur/rachunków wraz z dokumentem, o którym mowa w § 2 ust. 6, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku.

2. Zamawiający dokona zapłaty w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.

3. Za datę zapłaty strony przyjmują datę obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 4

1. Na dostarczone Urządzenie, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości - od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru - do upływu 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Strony ustalają, iż do gwarancji, o której mowa w ust. 1 zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny na dostarczone Urządzenie zgodnie z ust. 5. W pozostałym zakresie dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu kodeksu cywilnego jest Umowa.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady, o których mowa w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 i 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.
5. Wykonawca wystawi kartę gwarancyjną na przedmiot Umowy, w której określone będą: data rozpoczęcia okresu gwarancji, numery fabryczny urządzenia, warunki gwarancji oraz okres gwarancji na dostarczone Urządzenie. W przypadku niezgodności postanowień karty gwarancyjnej z postanawianiami Umowy, zastosowanie mają postanowienia Umowy.
6. Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny polegający na naprawie urządzenia w miejscu dostawy, a w przypadku zaistnienia takiej konieczności wymontowania i przewiezienia podzespołów do miejsca naprawy u Wykonawcy, z jednoczesnym pokryciem kosztów transportu urządzenia do/z naprawy.
7. W ramach gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia sprawności technicznej Urządzenia nie później niż w ciągu 21 dni, od dnia zgłoszenia awarii Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ................................................... Każde zgłoszenie awarii dokonane przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie potwierdzić.
8. W przypadku nie dokonania naprawy we wskazanym w ust. 7 terminie Zamawiający będzie naliczał kary umowne według zasad określonych w §5 niniejszej Umowy.
9. Termin gwarancji przedłuża się odpowiednio o okres liczony od zgłoszenia awarii do wykonania naprawy gwarancyjnej.
10. Wykonawca w okresie trwania gwarancji i rękojmi wykonuje wszystkie naprawy na własny koszt
i nie obciąża Zamawiającego żadnymi kosztami z tego tytułu.
11. W przypadku braku możliwości przywrócenia sprawności technicznej urządzenia, Wykonawca w ramach gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia nowego urządzenia, będącego przedmiotem Umowy, w terminie ustalonym z Zamawiającym.
§ 5

1. W przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

1) za opóźnienie w dostawie urządzenia w wysokości 0,2 % ceny określonej w § 3 ust.1 za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji/rękojmi w wysokości 0,2 % ceny określonej w § 3 ust.1za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % ceny, o której mowa w § 3 ust.1.

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.

3. Zamawiający może odstąpić od naliczenia kar umownych, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwoty należnych kar umownych z kwoty cen określonych 
w wystawionej przez niego fakturze/rachunku.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 6

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, a w szczególności w przypadku:

1) opóźnienia w dostawie urządzenia trwającego ponad 7 dni,

2) opóźnienia w wymianie wadliwego urządzenia trwającego ponad 7 dni,

2. W przypadku, o którym mowa w ust.1 Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za urządzenie dostarczone zgodnie z umową do dnia odstąpienia od umowy. 
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną.

§ 7

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:

a) administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl,

c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

d) dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

e) dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat po ustaniu umowy,

f) Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

g) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

h) podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

§ 8

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 9

ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2019r. poz. 118)

§ 10

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
2. Integralną część niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie do składania ofert wraz z załącznikami.

§ 12

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.

WYKONAWCA







ZAMAWIAJĄCY
[image: image2.jpg]Rok zatozenia 1947, Certyfikat Systemu Zarzadzania Jakoscia PN-EN ISO 9001:2015-10, KRS nr 0000067987, NIP 657-000-88-69, Regon 000512562





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]