Kielce, dnia 28.05.2024 r.

INFORMACJA NR 1 DLA  WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania pn.: „Remont pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu HaHaHa
z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach Projektu „KREATYWNI ODKRYWCY”

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO - 
ZAŁĄCZNIKA NR 1  - CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Zamawiający ZDZ w Kielcach dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego  - CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA polegającej na wykreśleniu jak niżej:

1.	Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu HaHaHa 
z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie na który składają się:

- Remont Sali dydaktycznej nr 1 (pom. nr 1.13 Rysunek nr 6 Projekt budowlany – Zał.1D),

- Remont Sali dydaktycznej nr 2 (pom. nr 1.14 Rysunek nr 6 Projekt budowlany – Zał. 1D),

- Remont Sali ćwiczeń (pom. nr 8 Rys. nr 5 Projekt budowlany – Zał. 1C),

- Remont sanitariatów dla maluchów na I piętrze (pom. Nr 1.15 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany – Zał. 1D),

- Remont korytarzy na I piętrze (pom. Nr 1.6, 1.21, 1.22 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany – Zał. 1D),

- Wymiana drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych i wejściowych

Sala Ćwiczeń (pomieszczenie nr 8 Rysunek nr 5 Projekt budowlany)

- Demontaż sufitu podwieszanego,

- Zerwanie starych tapet ze ścian,

- Szpachlowanie sufitu,

- Szpachlowanie ścian,

- Demontaż ścianki z profili aluminiowych przeszklonej,

- Zakup, dostawa i montaż nowej ścianki z profili aluminiowych przeszklonej (wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego i obróbką )

- Zabudowa otworu z płyt gk na stelażu,

- 2-krotne malowanie ścian i sufitów wraz z gruntowaniem,

- Demontaż lamp świetlówkowych 4x18W,

- Zakup, dostawa i montaż lamp LED 48W,

- Zerwanie wykładziny PCV,

- Wykonanie posadzki z homogenicznej wykładziny PCV. Rodzaj i kolor wykładziny do wcześniejszej akceptacji Inwestora. Wykładzina powinna posiadać co najmniej parametry opisane powyżej

- Montaż nakładek parapetów z PCV grubości 40 cm wraz z listwami wykańczającymi,

- Demontaż gniazd wtyczkowych,

- Demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych,

- Wykucie bruzd pod instalację elektryczną,

- Ułożenie instalacji elektrycznej i zaprawienie bruzd,

- Montaż włącznika podwójnego

Remont korytarza (pom. nr 1.6 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany):

- Demontaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,

- Montaż sufitów podwieszanych

- Usunięcie tynku żywicznego,

- Poszpachlowanie nierówności ścian,

- Dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem,

- Rozebranie posadzek z płytek gressowych,

- Wywóz gruzu,

- Gruntowanie podłoża posadzki,

- Wyrównanie podłoża,

- Gruntowanie

- Wykonanie posadzki z homogenicznej wykładziny PCV. Rodzaj i kolor wykładziny do wcześniejszej akceptacji Inwestora. Wykładzina powinna posiadać co najmniej parametry opisane powyżej

- Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych paneli LED 48W,

- Zakup, dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych paneli LED 48W,

- Montaż na gotowym podłożu włącznika podwójnego,

- Demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych,

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż zmianie ulega Załącznik nr 1 Charakterystyka przedmiotu zamówienia.

Nowa obowiązująca treść załącznika po zmianach stanowi załącznik do niniejszego pisma.

- Powyższe zmiany nie powodują zmiany  terminu składania ofert.

Załączniki:

Zmieniony Załącznik nr 1 - CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kierownik

wieloosobowych stanowisk ds. Zamówień

Publicznych i Kontraktowania Wydatków

(-)

Maria Lech-Bielecka

Załącznik nr 1

# CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – po zmianach

Projekt „KREATYWNI ODKRYwCY” nr FESW.08.01-IZ.00-0062/23, REALIZOWANY PRZEZ zAKŁAD dOSKONALENIA ZAWODOWEGO W kielcach w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027, Priorytet 8 Edukacja na wszystkich etapach życia, Działanie 8.1 Wsparcie edukacji przedszkolnej.  Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

1.	Przedmiotem zamówienia jest Remont pomieszczeń w Niepublicznym Przedszkolu HaHaHa z Oddziałami Integracyjnymi w Opatowie na który składają się:

- Remont Sali dydaktycznej nr 1 (pom. nr 1.13 Rysunek nr 6 Projekt budowlany,

- Remont Sali dydaktycznej nr 2 (pom. nr nr 1.14 Rysunek nr 6 Projekt budowlany),

- Remont sanitariatów dla maluchów na I piętrze (pom. Nr 1.15 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany),

- Remont korytarzy na I piętrze (pom. Nr 1.6, 1.21, 1.22 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany),

- Wymiana drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych i wejściowych

w budynku Przedszkola Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Opatowie przy ul. Marii Konopnickiej 2”.

Sala dydaktyczna nr 1 (pom. 1.13 Rys. nr 6 Projekt budowlany)

- Szpachlowanie nierówności ścian,

- Dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem,

- Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego,

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych,

- Wyrównanie podłoża,

- Gruntowanie posadzki,

- Wykonanie posadzki z homogenicznej wykładziny PCV. Rodzaj i kolor wykładziny do wcześniejszej akceptacji Inwestora

Wykładzina powinna posiadać co najmniej wymienione parametry:

- rodzaj wykładziny: PCV,

- format: w rolce,

- grupa wykładzin: homogeniczne,

- zabezpieczenie powierzchni: iQ PUR,

- klasa ścieralności: T,

- klasa użyteczności: 34/43,

- klasyfikacja obiektowa – 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu,

- klasyfikacja przemysłowa – 43 Intensywne natężenie ruchu,

- grubość całkowita: 2,0 mm,

- grubość warstwy użytkowej: 2,00 mm,

- natężenie ruchu: bardzo duże,

- klasa palności: Bfl-s1,

- wgniecenie resztkowe – wg normy EN ISO 24343 – wartość wymagana ≤ 0,10 mm, najlepsza zmierzona wartość : 0,02 mm,

- antypoślizgowość – wg normy EN 12893 - Klasa DS (µ ≥ 0,30)

- antypoślizgowość – wg normy 51130 – R10,

- antypoślizgowość – wg normy BS 7976-2 – PVT ≥ 36 – Niskie ryzyko poślizgu,

- reakcja na ogień wg EN ISO 9239-1 ≥ 8 kW/m²,

- reakcja na ogień wg EN ISO 11925-2 – zgodny,

- właściwości elektrostatyczne wg EN 1815 – antystatyczne (≤ 2 kV),

- reakcja na ogień – wg normy EN ISO 9239-1 - właściwości elektrostatyczne – wg normy EN 1815 – antystatyczne (≤ 2 kV),

- Montaż nakładek parapetów z PCV grubości 40 cm wraz z listwami wykańczającymi,

- Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych,

- Zakup, dostawa i montaż paneli LED 48W w sufitach podwieszanych,

- Demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych,

- Montaż włącznika podwójnego

Sala dydaktyczna nr 2 (pomieszczenie nr 1.14 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany)

- Szpachlowanie nierówności ścian,

- Dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem,

- Montaż sufitu podwieszanego kasetonowego,

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i cokolików na ścianie,

- Wyrównanie podłoża,

- Gruntowanie podłoża,

- Wykonanie posadzki z homogenicznej wykładziny PCV. Rodzaj i kolor wykładziny do wcześniejszej akceptacji Inwestora. Wykładzina powinna posiadać co najmniej parametry opisane powyżej

- Montaż nakładek parapetów z PCV grubości 40 cm wraz z listwami wykańczającymi,

- Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych,

- Zakup, dostawa i montaż paneli LED 48W w sufitach podwieszanych,

- Demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych,

- Montaż włącznika podwójnego,

Remont sanitariatów dla maluchów (pom. Nr 1.15 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany),

- Rozbiórka ścianek systemowych HPL wraz z wywozem,

- Zakup, dostawa i montaż nowych ścianek systemowych wykonanych z HPL. Konstrukcja wsparta na systemowych nóżkach z tworzywa sztucznego (wraz z przywróceniem do stanu pierwotnego i obróbką ) . Kolor i rodzaj do wcześniejszej akceptacji Inwestora.

- Montaż skrzydeł drzwiowych z płyt HPL rozwieranych,

- Demontaż umywalek porcelanowych wraz z demontażem baterii,

- Demontaż ustępów z miską fajansową,

- Zakup, dostawa i montaż nowych umywalek wraz z bateriami,

- Zakup, dostawa i montaż zaworów,

- Zakup, dostawa i montaż nowych ustępów

Remont korytarzy (pom. 1.21 i 1.22 Rys. nr 6 Projekt budowlany)

- Demontaż sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych,

- Montaż sufitów podwieszanych

- Poszpachlowanie nierówności ścian,

- Dwukrotne malowanie ścian wraz z gruntowaniem,

- Rozebranie posadzek z płytek gressowych,

- Wywóz gruzu,

- Gruntowanie podłoża posadzki,

- Wyrównanie podłoża,

- Gruntowanie

- Wykonanie posadzki z homogenicznej wykładziny PCV. Rodzaj i kolor wykładziny do wcześniejszej akceptacji Inwestora. Wykładzina powinna posiadać co najmniej parametry opisane powyżej

- Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych paneli LED 48W,

- Zakup, dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych paneli LED 48W,

- Montaż na gotowym podłożu włącznika z tworzywa sztucznego podwójnego

- Demontaż i ponowny montaż kratek wentylacyjnych,

Remont korytarza (pom. nr 1.6 Rysunek Nr 6 Projekt budowlany):

- Demontaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych paneli LED 48W,

- Zakup, dostawa i montaż nowych opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych paneli LED 48W,

Wymiana drzwi zewnętrznych ewakuacyjnych

- Demontaż drzwi ewakuacyjnych,

- Zakup, dostawa i montaż nowych drzwi ewakuacyjnych

- Obróbka ościeży. Miejsce wykonywania prac należy przywrócić do stanu pierwotnego,

- Zdemontowane drzwi należy w ostrożny i staranny sposób zdemontować oraz  złożyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce (zakres prac obejmuje również ewentualne wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki),

- Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót remontowych.

Wymiana drzwi wejściowych – ścianki aluminiowej przeszklonej

- Demontaż ścianki aluminiowej przeszklonej – drzwi wejściowych,

- Zakup, dostawa i montaż nowej ścianki aluminiowej przeszklonej – drzwi wejściowych,

- Obróbka ościeży. Miejsce wykonywania prac należy przywrócić do stanu pierwotnego

- Zdemontowane drzwi należy w ostrożny i staranny sposób zdemontować oraz  złożyć we wskazane przez Zamawiającego miejsce (zakres prac obejmuje również ewentualne wywiezienie i utylizację materiałów pochodzących z rozbiórki),

- Uporządkowanie terenu po wykonaniu robót remontowych.

- Przed złożeniem ofert cenowej obowiązkowa jest wizja lokalna. Wymiary drzwi podane przez Zamawiającego są orientacyjne, przed wykonaniem zlecenia należy dokonać własnych pomiarów,

- Zastosowane drzwi powinny posiadać deklaracje własności użytkowych, atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne wymagane obowiązującymi przepisami.