Kielce, dn. 28 października 2024 r.

Informacja dla Wykonawców nr 1

Dotyczy: postępowania na „Dostawę, montaż/demontaż i uruchomienie klimatyzatorów typu split oraz multi-split w budynku Szkół ZDZ w Końskich”.

1.	PYTANIA I ODPOWIEDZI DO POSTĘPOWANIA

Pytanie 1:

„Dzień dobry,

po przeprowadzonej wizji lokalnej w budynku Szkół ZDZ w Końskich zwracam się z pytaniem czy w przypadku sali dydaktycznej nr B1 oraz sal dydaktycznych B7, B8, B9 dopuszczają Państwo możliwość zamontowania jednostek zewnętrznych na ścianie przy wjeździe na plac obok istniejących już agregatów?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane rozwiązanie. Lokalizacja jednostek zewnętrznych zgodnie z charakterystyką.

Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część i nie powoduje przedłużenia terminu składania i otwarcia ofert.

Monika Szostak

Specjalista ds. zamówień publicznych 
  i kontraktowania wydatków