Kielce, 09.09.2024 r.

ZAPROSZENIE

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, zaprasza do złożenia oferty na: „Dostawę sprzętu do prowadzenia zajęć z astronomii i astrofotografii dla Niepublicznego Technikum im. Gen. Andersa w Opatowie ZDZ w Kielcach”  zgodnie z poniższymi wymogami:

| Zamawiający: | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce |
| --- | --- |
| Prowadzący rozpoznanie (adres): | Wieloosobowe Stanowiska ds. Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, 25-328 Kielce godziny pracy: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 16:00 tel. 041/ 366-47-91, fax. 041/ 366-39-26, www.zdz.kielce.pl e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl |

- Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu do prowadzenia zajęć z astronomii i astrofotografii dla Niepublicznego Technikum im. Gen. Andersa w Opatowie ZDZ w Kielcach.

- Zakres rzeczowy dostawy został określony w Charakterystyce przedmiotu zamówienia, która stanowi Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Wszelkie użyte w Charakterystyce przedmiotu zamówienia nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia, prosimy traktować jako informacje uściślającą, wiążącą dla Wykonawcy. Dopuszcza się zaoferowanie produktu równoważnego, co do jego jakości i docelowego przeznaczenia, wymiarów oraz spełnianych funkcji i walorów użytkowych. Zamawiający za produkt równoważny uzna taki, który spełnia minimalne parametry produktu wskazanego z nazwy handlowej. W przypadku przyjęcia przez Wykonawcę do wyceny produktów równoważnych to obowiązany jest on do oferty załączyć wykaz tych produktów.

- Wszystkie Załączniki  stanowią integralną część Zaproszenia.

- Miejsce dostawy: Niepubliczne Technikum im. gen. W. Andersa w Opatowie, ul. Ćmielowska 4,

27-500 Opatów

- Termin wykonania zamówienia: do 15 dni roboczych od podpisania umowy.

- Sposób obliczenia ceny oferty: Cena winna zawierać wszystkie koszty realizacji w tym koszty transportu.

- Jedynym kryterium oceny ofert jest 100% cena.

- Sposób składania oferty:

Oferty należy składać na Formularzu Ofertowym, który stanowi Załącznik nr 2 do Zaproszenia do dnia 16.09.2024r do godz. 10:00, w wybranej przez Wykonawcę formie osobiście, kurierem lub pocztą na adres Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, 25-328 Kielce lub w wersji elektronicznej jako skan oferty na adres e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl .

Oferta w wersji pisemnej winna być złożona w zamkniętej kopercie z opisem:

„Dostawa sprzętu do prowadzenia zajęć z astronomii i astrofotografii dla Niepublicznego Technikum im. Gen. Andersa w Opatowie ZDZ w Kielcach” NIE OTWIERAĆ przed 16.09.2024r godz. 10:00

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

- Oferta musi zawierać:

| Oświadczenie woli (Oferta) |  |
| --- | --- |
|  | Ofertę cenową zgodnie z Formularzem Ofertowym (Załącznik Nr 2 do niniejszego Zaproszenia). Do oferty cenowej należy załączyć karty katalogowe/opis/zdjęcie oferowanych produktów, z których będzie wynikało, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z opisem w ofercie. |
|  | Pełnomocnictwo - jeżeli oferta wraz z oświadczeniami składana jest przez pełnomocnika należy do oferty załączyć pełnomocnictwo upoważniające pełnomocnika do tej czynności. |
| 3. | Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. |

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.

- W razie wątpliwości proszę o kontakt e-mailowy zamowienia@zdz.kielce.pl lub telefoniczny 
41 366-47-91 w. 130, 131.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielce ul. Paderewskiego 55 25-950 Kielce.

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych, zgodnie z wytycznymi o dofinansowanie ze środków UE;

  - postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
 i Kontraktowania Wydatków

Monika Szostak

Załącznik nr 1

CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Dostawa sprzętu do prowadzenia zajęć z astronomii i astrofotografii dla Niepublicznego Technikum im. Gen. Andersa w Opatowie ZDZ w Kielcach”

- Skomputeryzowany teleskop 10" (10 cali) – ilość 1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Typ montażu: | składany Dobson |
| Układ optyczny teleskopu: | Newton |
| Apertura: | 10" (10 cali) - 254 mm |
| Ogniskowa: | 1250 mm |
| Sterowanie montażem: | SynScan Go-To |
| Rodzaj wyciągu okularowego: | Crayford |
| Średnica wyciągu okularowego: | 2 " |
| Wyposażenie: | Super PL 10mm, Super PL 25mm |
| Wyposażenie: | pilot AZ SynScan |
| Wyposażenie: | szukacz 9x50 |

- Kolimator – ilość 1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Typ: | laserowy |
| Przeznaczenie: | do kolimacji teleskopów Newtona |
| Pasuje do wyciągów: | 1,25" |
| Konstrukcja: | metal |
| Wyposażanie: | baterie w zestawie |

- Tuba optyczna (astrograf) – ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Układ optyczny teleskopu: | refraktor |
| Materiał soczewki obiektywu: | szkło ED |
| Apertura: | 72 mm |
| Ogniskowa: | 420 mm |
| Masa tubusu: | poniżej 2 kg |
| Rodzaj wyciągu okularowego: | Crayford |
| Średnica wyciągu okularowego: | 2 " |
| Wyposażenie: | walizka aluminiowa |
| Wyposażenie: | obejmy montażowe |
| Światłosiła: | f/5,8 |

- Kamera astrofotograficzna– ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Typ kamery: | astronomiczna do fotografii głębokiego nieba oraz planet |
| Typ sensora: | kolor |
| Matryca: | CMOS |
| Nazwa sensora: | Sony IMX |
| Rozdzielczość sensora: | 5496x3672 px |
| Rozmiar piksela: | 2,4 μm |
| Interfejs danych: | USB 2.0, USB 3.0 |
| Porty: | USB 2.0, USB 3.0, ST-4 |
| Mocowanie: | 1,25", 2" |
| Zakres czasów ekspozycji: | 32 µs - 2000s |
| Temperatura pracy: | -5 / +45 °C |
| Zasilanie: | USB 5V |
| Wykorzystane technologie: | technologia podświetlenia Exmor R |

- Montaż do astrografu– ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Typ głowicy: | paralaktyczny |
| Parametry zasilania: | 12 DC |
| Maksymalny udźwig: | 5 kg |
| Waga głowicy: | 2,6 kg |
| Zasilanie: | DC 12V / 3A lub 8 baterii AA |
| Porty: | ST-4 |
| Statyw: | Metalowy stalowy, trójnóg, NEQ2 |
| Przeciwwagi: | w zestawie |
| Gwint montażu statywowego: | 3/8 cala |
| Sterowanie montażem: | Go-To |
| Typ montaży: | Star Adventurer |
| Prędkości śledzenia: | gwiazdowa, słoneczna i księżycowa |
| Interfejsy: | USB, autoguider (ST4), sterownik ręczny SynScan i port SNAP |
| Interfejs bezprzewodowy: | Wi-Fi |
| Wyposażenie: | podświetlana lunetka biegunowa |
| Wyposażenie: | dwupozycyjny pręt przeciwwagi |
| Kompatybilność: | szyny w standardzie Vixen |

- Lornetka – ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Powiększenie: | 10 x |
| Średnica soczewki obiektywu: | 50 mm |
| Typ pryzmatu: | Porro |
| Wyposażenie: | pasek lornetkowy |
| Wyposażenie: | pokrowiec lornetkowy |
| Wyposażenie: | zakrywki - komplet |

- Soczewka Barlowa – ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Powiększenie: | 2 x |
| Średnica oprawy: | 2 " |
| Gwint filtrowy: | Tak, dla filtrów 2 " |
| Materiał soczewki: | szkło ED |
| Wyposażenie dodatkowe: | Adapter 2"/T-2 |

- Latarka – ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Barwa światła: | biała i czerwona |

- Zestaw 4 okularów– ilość  1 zestaw

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Ogniskowe okularów: | 5, 10, 17, 24 mm |
| Przeznaczenie do teleskopu: | dobranych do teleskopu 10 cali |
| Jakość uzyskanego obrazu w obserwacjach: | dobrej jakości i zapewniające ostry klarowny obraz |
| odsunięcie źrenicy wyjściowej od okularu: | 20 mm |
| pole widzenia: | 68 stopni |
| Dodatkowe przeznaczenie: | do astrofotografii pozaogniskowej |
| Gwinty: | S 54 i M43 |
| możliwe zastosowanie wielkoformatowych filtrów redukujących zanieczyszczenie światłem oraz filtrów nebularnych: | tak |
| Układ optyczny okularów: | hybrydowy |
| pole widzenia: | 68 stopni |
| Wyposażanie: | walizka transportowa |
| Powłoki: | FMC |
| Cechy dodatkowe: | możliwość odjęciu ujemnego achromatu |
| Cechy dodatkowe: | możliwość zastosowanie wielkoformatowych filtrów redukujących zanieczyszczenie światłem |

- Obrotowa mapa nieba – ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Rozmiar: | fi=30 |

- Filtr słoneczny ND5 – ilość  1 zestaw

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie: | do teleskopu 10 cali |
| Folia mylorowa: | Baader Planetarium AstroSolar® OD=5,0 |
| Obiekty obserwacyjne: | słońce |
| Oprawa: | tak |

- Zasilacz sieciowy do teleskopu / głowicy astrofotograficznej – ilość  2 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie: | teleskop i głowica astrofotograficzna |
| Napięcie wyjściowe: | 12 V |
| Natężenie wyjściowe: | 5 A |
| Wtyk: | 2,1 x 5,5 mm |
| Polaryzacja: | + (do środka) |

- Regulowany filtr polaryzacyjny 1,25"– ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| zakres regulacji przyciemnienia obrazu: | 1 - 40% |
| średnica filtra: | 1,25" |
| Oprawa: | tak |

- Regulowany filtr polaryzacyjny 2"– ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Powłoki przeciwodbiciowe: | MC |
| zakres regulacji przyciemnienia obrazu: | 1 - 40% |
| średnica filtra: | 2" |
| Oprawa: | tak |

- Redukcja fotograficzna Sony E– ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Zastosowanie: | zamocowanie bezlusterkowego aparatu cyfrowego marki Sony z teleskopem wyposażonym w gwint T-2 lub z adapterem T-2 mocowanym w wyciągu lub w niektórych okularach astronomicznych umożliwiających zamocowanie adaptera. |

- Redukcja fotograficzna Nikon Z– ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Zastosowanie: | zamocowanie aparatu cyfrowego marki Nikon Z z teleskopem wyposażonym w gwint T-2 lub z adapterem T-2 mocowanym w wyciągu lub w niektórych okularach astronomicznych umożliwiających zamocowanie adaptera. |

- Wskaźnik laserowy – ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Kolor lasera: | zielony |
| Akumulator: | w zestawie |
| Ładowarka: | w zestawie |
| Dodatkowe cechy: | możliwość zamocowania na teleskopie zamiast szukacza za pomocą specjalnego montażu |

- Uchwyt do wskaźnika laserowego – ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Przeznaczenie: | mocowanie pozwalające na zainstalowanie zielonego wskaźnika laserowego na teleskopie astronomicznym |
| Montaż: | Uchwyt szukacza |

- Mapa Księżyca – ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Rozmiar : | fi=30 cm |

- Nasadka kątowa– ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Typ nasadki: | lustrzana dielektryczna |
| Mocowanie od strony teleskopu: | 2” |
| Mocowanie od strony okularu: | 1,25” lub 2" |
| Kąt: | 90 ° |
| Rodzaj mocowania: | pierścień zaciskowy |
| Orientacja obrazu: | odwrócona |
| Technologia wykonania: | CNC |
| Wyposarzenie: | redukcja mocowania okularowego 2”/1,25” |

- Filtr Baader O III 2"– ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Klasyfikacja spektralna: | wąskopasmowy |
| Transmisja: | 94 % |
| Oprawa: | Tak |
| Zakres spektralny (CWL): | 502 nm |
| Szerokość połówkowa (HBW): | 10 nm |
| Powłoki przeciwodbiciowe: | MC |

- Głowica kulowa– ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Maksymalne obciążenie: | 6 kg |
| Mocowanie statywu: | 3/8 cala |
| Mocowanie kamery: | 1/4 cala |

- Zasilacz polowy – powerbank– ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Zasilanie teleskopu: | 12V DC 3000mA |
| Zasilanie USB: | 5v DC 2100mA |
| Czas pracy: | do 8 godzin stałego zasilania |
| Pojemność ogniwa: | 73.3 Wh |
| Temperatura pracy: | -40/+60 °C |
| Waga: | do 700 g |

- Stopka do szukacza teleskopu– ilość  1 szt.

| SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |
| --- | --- |
| Materiał wykonania: | metal |

Załącznik nr 2

# FORMULARZ OFERTOWY

| Dane dotyczące Wykonawcy: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca pełna nazwa/firma, adres | …………………………………………………………………………………………………. Osoba posiada kwalifikowany podpis elektroniczny TAK/NIE *) |
| Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy: |  |
| Numer telefonu: |  |
| Numer REGON: |  |
| Numer NIP: |  |
| Adres kontaktowy e-mail: |  |

*)W przypadku posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego umowa będzie przygotowana w wersji elektronicznej  i przekazana będzie na adres e-mail wskazany w ofercie

Nawiązując do zaproszenia na:  Dostawę sprzętu do prowadzenia zajęć z astronomii i astrofotografii dla Niepublicznego Technikum im. Gen. Andersa w Opatowie ZDZ w Kielcach”

Oferuję realizację całego przedmiotu zamówienia jak niżej za:

| cena brutto razem : |  | zł |
| --- | --- | --- |
| słownie: |  |  |

W tym:

| Lp | Nazwa sprzętu | Zaoferowany sprzęt: (model/symbol/producent /typ oferowanego sprzętu) | Ilość szt. | Wartość jednostkowa brutto | Razem brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skomputeryzowany teleskop 10" (10 cali) |  | 1 |  |  |
| 2. | Kolimator |  | 1 |  |  |
| 3. | Tuba optyczna (astrograf) |  | 1 |  |  |
| 4. | Kamera astrofotograficzna |  | 1 |  |  |
| 5. | Montaż do astrografu |  | 1 |  |  |
| 6. | Lornetka |  | 1 |  |  |
| 7. | Soczewka Barlowa |  | 1 |  |  |
| 8. | Latarka |  | 1 |  |  |
| 9. | Zestaw 4 okularów |  | zestaw |  |  |
| 10. | Obrotowa mapa nieba |  | 1 |  |  |
| 11. | Filtr słoneczny ND5 |  | 1 |  |  |
| 12. | Zasilacz sieciowy do teleskopu / głowicy astrofotograficznej |  | 2 |  |  |
| 13. | Regulowany filtr polaryzacyjny 1,25" |  | 1 |  |  |
| 14. | Regulowany filtr polaryzacyjny 2" |  | 1 |  |  |
| 15. | Redukcja fotograficzna Sony E |  | 1 |  |  |
| 16. | Redukcja fotograficzna Nikon Z |  | 1 |  |  |
| 17. | Wskaźnik laserowy |  | 1 |  |  |
| 18. | Uchwyt do wskaźnika laserowego |  | 1 |  |  |
| 19. | Mapa Księżyca |  | 1 |  |  |
| 20. | Nasadka kątowa |  | 1 |  |  |
| 21. | Filtr Baader O III 2" |  | 1 |  |  |
| 22. | Głowica kulowa |  | 1 |  |  |
| 23. | Zasilacz polowy – powerbank |  | 1 |  |  |
| 24. | Stopka do szukacza teleskopu |  | 1 |  |  |
| RAZEM (cena brutto za całość) |  |  |  |  |  |

- Oświadczamy, że dysponujemy osobami oraz warunkami technicznymi, umożliwiającymi wykonanie niniejszego zamówienia.

- Oświadczamy, że posiadamy odpowiednią wiedzę i umiejętności które umożliwią wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej lub finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z Charakterystyką przedmiotu zamówienia stanowiącą Załącznik nr 1 do Zaproszenia.

- Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym:

https://prs.ms.gov.pl  - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEiDG

http://………………….....................…..................................……. - inny dokument

- Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem do składania oferty.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia oraz, że zapoznaliśmy się z treścią Zaproszenia do składania ofert, Charakterystyką przedmiotu zamówienia oraz Projektem umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni - wskazany w Zaproszeniu.

- Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz 14 RODO  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielnie niniejszego zamówienia / nie dotyczy

- Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zaproszeniu.

- Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie umowy – Załączniku nr 3 do Zaproszenia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 3 do Zaproszenia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Zaproszeniu oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

______________________________

(miejscowość, data)

______________________________________

(pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/ych upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY

podpisana w dniu ………………………. 2024 roku pomiędzy:

##### Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce wpisanym do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Kielcach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067987, NIP 657-000-88-69 REGON 000512562

reprezentowanym przez:

…………………………………………………….

zwanym dalej w treści Umowy Zamawiającym

a ……………………………………………………

zwanym dalej w treści Umowy Wykonawcą,

o następującej treści:

§ 1

Zamawiający kupuje, a Wykonawca sprzedaje i dostarcza sprzęt do prowadzenia zajęć z astronomii i astrofotografii zwane dalej sprzętem w ilościach i rodzajach oraz zgodnie z wymogami określonymi w Charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zaproszenia, zwanej dalej charakterystyką.

§ 2

- Sprzęt w ilościach przewidzianych w Charakterystyce przedmiotu zamówienia, stanowiącej Załącznik Nr 1 do Zaproszenia wykonawca dostarczy w terminie do 15 dni od dnia podpisania Umowy.

- Miejsce dostawy: Niepubliczne Technikum im. Gen. Andersa w Opatowie ul. Ćmielowska 4, 27-500 Opatów

- Wykonawca powiadomi Zamawiającego o dostawie, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zapewni takie opakowanie sprzętu, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu do miejsca dostawy.

- Sprzęt będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.

- Wykonawca umożliwi Zamawiającemu sprawdzenie sprzętu w celu jego odbioru w miejscu dostawy. Sprawdzenie materiałów będzie polegało na upewnieniu się, że sprzęt jest wolny od wad fizycznych, a w szczególności, że materiały odpowiadają wymogom określonym w charakterystyce. Na okoliczność odbioru materiałów Wykonawca sporządza protokół określający nazwę i ilość przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca wyda Zamawiającemu dokumenty, które dotyczą tych sprzętów, przede wszystkim karty gwarancyjne i instrukcje obsługi sprzętu, jeśli dotyczy.

- Korzyści i ciężary związane ze sprzętem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia sprzętu przechodzą na Zamawiającego z chwilą wydania go Zamawiającemu. Za dzień wydania sprzętu Zamawiającemu uważa się dzień, w którym sprzęt zostanie odebrany przez Zamawiającego zgodnie z procedurą określoną w ust. 6.

- Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do spraw związanych z realizacją umowy jest ……….…..……………..

Osobą upoważnioną przez Wykonawcę do spraw związanych z realizacją umowy jest ………..…………………

§ 3

- Strony ustalają cenę za sprzęt na podstawie oferty w kwocie ……………… zł brutto (słownie: ……………...…) wg cen jednostkowych brutto zaoferowanych w Formularzu Ofertowym – Załącznik nr 2 do Zaproszenia. Cena obejmuje koszty transportu.

- Zapłata ceny nastąpi po odbiorze materiałów i otrzymaniu przez Zamawiającego faktury VAT/rachunku, przelewem na konto bankowe Wykonawcy wskazane w fakturze/rachunku oraz bezusterkowego protokołu odbioru.

- Zamawiający dokona zapłaty, na podstawie faktury/rachunku w terminie do 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

- Wykonawca, na fakturze/rachunku, zobowiązany jest zamieścić informację o numerze umowy.

- Zamawiający dokona zapłaty za faktycznie dostarczone ilości przedmiotu zamówienia według cen jednostkowych, które zostały określone przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym.

§ 4

  - Wykonawca udziela gwarancji na zakupiony towar – na warunkach nie gorszych od producenta, na okres nie krótszy niż niż 12 m-cy, licząc od dnia podpisania przez obie strony protokołu odbioru końcowego. Niniejsza umowa stanowi jednocześnie dokument gwarancyjny.

  - Czas reakcji serwisu ze strony Wykonawcy wynosi do 5 dni roboczych. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany lub usunięcia wad w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia.

  - W przypadku, gdy naprawa potrwa dłużej niż 3 dni robocze okres gwarancji zostanie wydłużony o czas naprawy.

  - Wykonawca w okresie trwania gwarancji wykonuje wszystkie naprawy na własny koszt
i nie obciąża Zamawiającego żadnymi kosztami z tego tytułu.

W przypadku braku możliwości przywrócenia sprawności technicznej sprzętu, Wykonawca                   w ramach gwarancji zobowiązany jest do dostarczenia nowych elementów, będących przedmiotem Umowy, w terminie ustalonym z Zamawiającym

§ 5

- W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:

  - za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % ceny określonej w  § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 1% ceny określonej w § 3 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20 % ceny § 3 ust. 1.

- O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

§ 6

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę obowiązków, a w szczególności w przypadku:

  - opóźnienia w realizacji dostawy trwającego ponad 7 dni,

  - opóźnienia w wymianie wadliwych elementów trwającego ponad 7 dni,

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia informacji o zaistnieniu zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za materiały dostarczone zgodnie z umową do dnia odstąpienia od umowy

- Wykonawca ma prawo do wynagrodzenia za dostarczony asortyment zgodnie z umową do dnia odstąpienia od umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno mieć formę pisemną.

- Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty należnej kary umownej lub odszkodowania.

- Zamawiający może potrącić kary umowne z wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 7

ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy                     z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790).

§ 8

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 9

Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 10

      - W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

      - Integralne części niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zaproszenie do złożenia oferty wraz z załącznikami.

§ 11

Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i 1 egzemplarzu dla Wykonawcy.

§ 12

Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:

- administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą:

25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

- kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl

- dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

- dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

- dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat po ustaniu umowy,

- Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

- Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku,

- podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy.

ZAMAWIAJĄCY 							WYKONAWCA

niepotrzebne skreślić

Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), (Dz. Urz. UEL127 z 23.05.2018, str. 2) dalej „RODO"

W  przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia. W takim przypadku Wykonawca nie składa oświadczenia, np. przez usunięcie treści oświadczenia poprzez jego wykreślenie.