Numer sprawy: 110/ZK/2025/W

Kielce, dn. 16-01-2026 r.

…………………………………

(Zatwierdzam)

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 11

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania  pn.:  „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach”

Zamawiający, zawiadamia iż w ww. postępowaniu wpłynęły kolejne pytania na które Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

- PYTANIE NR  1

1. - wnioskuję o wyjaśnienie jaki element robót należy wycenić w pozycji

3.87 przedmiaru robót sanitarnych wewnętrznych tj. "Kalkulacja indywidualna: dostawa 
i montaż - grupa pompowa - 1kpl." Jeżeli Zamawiający sugeruje w ww. pozycji przyjąć dostawę i montaż zestawu hydroforowego wnioskujemy o przekazanie jego kart doborowych ze szczególnym uwzględnieniem obejścia testującego, ilości pomp 
w zestawie, parametrów oraz punktu pracy zestawu.

ODPOWIEDŹ

Pozycja przedmiaru nr 3.87 Grupa pompowa została zamieszczona pomyłkowo
i dotyczyła pierwotnie instalacji solarnej, z której inwestor zrezygnował. Załączono nowy przedmiar, w którym jedyną zmianą w stosunku do poprzedniego przedmiaru jest zmiana ilości w poz. 3.87– było: 1 kpl, jest: 0 kpl.

Zamawiający informuję, że w przypadku ofert skalkulowanych wg poprzedniego przedmiaru Zamawiający, na etapie badania i oceny ofert, odejmie wartość skorygowanej/wyłączonej pozycji od ceny całkowitej oferty, w celu zapewnienia porównywalności ofert.

- PYTANIE NR  2

w nawiązaniu do udzielonej informacji dla Wykonawców nr 8 z dnia 12.01.26r. dot. pytania nr 7 prosimy o wyjaśnienie :

- występuje rozbieżność pomiędzy odpowiedzią ( gdzie mowa jest o ilości wykonania 576,52m2), a najaktualniejszym przedmiarem z 12.01.26r. ( ilość 299,98m2) DODATKOWO 
w przedmiotowej pozycji należy wg przedmiaru uwzględnić mnożnik krotności = -1 ( krotność razy MINUS JEDEN) co skutkuje na ujemną wartość całkowitą wycenianej pozycji. Proszę o dokonanie korekty przedmiaru w zakresie kompleksowego wykonania elewacji 
z wykończeniem tynkiem mineralnym (dot. pozycji 86,87, 91 oraz 92), tak aby jasne było ile należy wykonać elewacji na przedmiotowej inwestycji z uwzględnieniem :

- elewacji z wyprawą mineralną

- elewacji z płyt HPL.

ODPOWIEDŹ

Pozycja  85 i 86 na podstawie KNR 9-02 0105-0701 zawiera nakłady do wykonania kompletnej elewacji (warstwy ocieplenia, podkłady i wyprawa z tynku). Przedmiar 431,105m2 i 445,395m2= 876,50m2. Ze względu na projektowane wykonanie elewacji 
z desek elewacyjnych i żaluzji o łącznej powierzchni 299,98m2 na ociepleniu z wełny mineralnej, nie planuje się wykonywania warstwy tynku na tej powierzchni . Dlatego też pozycja 91 stanowi pomniejszenie ujętej wcześniej powierzchni wyprawy z tynku.  Pozycja 

91 na podstawie KNR 0-33 0127-05 zawiera tylko nakłady na wykonanie warstwy tynku. Elewacja z desek elewacyjnych powierzchnia 275,51 m2. Żaluzje 24,47 m2.

Aktualny termin składania ofert ustalony jest na: 19 stycznia 2026 roku, godz.: 10:00

Powyższa Informacja  stanowi  integralną część Zapytania ofertowego.
Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Kierownik wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych

(-)

Maria Lech-Bielecka