Numer sprawy: 110/ZK/2025/W

Kielce, dn.  19 grudnia 2025 r.

…………………………………

Zatwierdzam

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania  pn.:  „Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z przyłączami: energii elektrycznej, wody, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania i centralnej wody użytkowej przy ul. Wojska Polskiego w Starachowicach”

Zamawiający, zawiadamia iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania na które Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

- PYTANIE NR 1

Zwracam się z prośbą o udostępnienie przedmiarów instalacji elektrycznych i sanitarnych w formacie ATH, gdyż programy od kosztorysowania pokazują błędy i nie ma możliwości przekonwertowania formatu PDF na ATH. Nie ma takiego problemu z przedmiarem branży budowlanej.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu wysyłamy załączniki projektu instalacji elektrycznych.

- PYTANIE NR  2

Zwracam się z prośbą o ponowne udostępnienie bądź przesłanie e-mailem dokumentacji instalacji elektrycznych, gdyż mamy problem z otwarciem załączników projektu instalacji elektrycznych.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu wysyłamy załączniki projektu instalacji elektrycznych.

- PYTANIE NR  3

Po analizie otrzymanych przedmiarów dla instalacji elektrycznych (załączniki nr 4E i

5E) informujemy, że na ich podstawie nie jest możliwe przygotowanie pełnej oraz rzetelnej

wyceny robót. Do wykonania kompletnej oferty konieczne jest udostępnienie projektu

wykonawczego instalacji elektrycznych, obejmującego:

- schematy ideowe rozdzielnic,

- schematy połączeń oraz trasy kablowe,

- schematy z rozmieszczeniem opraw (instalacja oświetlenia wewnętrznego i

- zewnętrznego),

- schematy instalacji gniazdowej wraz ze schematami połączeń przewodów,

- schematy instalacji odgromowej i uziemiającej,

- schematy instalacji fotowoltaicznej,

- schematy instalacji oddymiania,

- schematy WLZ - wewnętrznych linii zasilających,

- schematy instalacji niskoprądowych, w tym okablowania strukturalnego,

- opis techniczny projektu wykonawczego.

Uprzejmie prosimy o udostępnienie powyższej dokumentacji, co umożliwi nam to

przygotowanie kompletnej i precyzyjnej oferty, zgodnej z zakresem inwestycji.

ODPOWIEDŹ

W załączeniu wysyłamy załączniki projektu instalacji elektrycznych.

- PYTANIE NR  4

Prosimy o wyjaśnienie jak sterowane maja być żaluzje zewnętrzne oraz jak  należy zmontować zabezpieczenie przeciw owadom. Czy ma to być moskitiera montowana w ramie na kwaterze okna pod żaluzją?

ODPOWIEDŹ:

Zastosowano żaluzje stałe bez siatek przeciwko owadom (poz. 79 kosztorysu budowlanego, strona 5 opisu architektury, rysunek A407).

- PYTANIE NR  5

W pom.104 Sali gimnastycznej ma być ułożony parkiet – prosimy o podanie parametrów parkietu.

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować parkiet drewniany, dąb naturalny o wym. 350x70x22mm (inne drewno twarde) na gruntowanym podłożu. Ułożyć i lakierować zgodnie z instrukcją dostawcy. Przewiduje się certyfikowany system podłogi sportowej zgodnie z PN-EN-14904. (strona 9 opisu architektury).

- PYTANIE NR  6

W  pom. 104 ma być ścianka mobilna – prosimy o podanie szczegółów ścianki do wyceny i uzupełnienie przedmiarów.

ODPOWIEDŹ:

Zrezygnowano z montażu ścianki mobilnej.

- PYTANIE NR  7

Brak w przedmiarach osłon na grzejniki – prosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:

Osłony na grzejniki z drewna sosnowego, bez ostrych zakończeń, z wyoblonymi krawędziami (poz. 287, poz. 288 i poz. 289 kosztorysu budowlanego, strona 10 opisu architektury).

- PYTANIE NR  8

Z opisu wynika, że instalacja przeciwpożarowa została wyłączona z kalkulacji. Jednocześnie w przedmiarze nadal widnieją pozycje dotyczące następujących montażów, które w opisie zostały wykreślone. Prosimy o doprecyzowanie czy instalacja p.poż. ma zostać ujęta w wycenie.

ODPOWIEDŹ:

Instalacja p. poż. ma być ujęta w wycenie, oprócz instalacji związanej z instalacją wycieku gazu (gazex), ponieważ nie projektuje się instalacji gazu. Z przedmiaru branży elektrycznej usunięto wszystkie pozycje dotyczące systemu gazex (dział nr 8 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE (WYMIENNIKOWNIA) przedmiaru elektrycznego).

- PYTANIE NR  9

Prosimy również o informację w zakresie instalacji fotowoltaicznej:

– Czy wskazana moc 4,08 kWp jest wartością ostateczną?

– Czy dopuszczają Państwo zastosowanie modułów o wyższej mocy jednostkowej niż wskazana w dokumentacji?

ODPOWIEDŹ:

Moc falownika należy przyjąć Sek 6 o mocy znamionowej 6,0kW (poz. 10.1.9 przedmiaru elektrycznego, strona 7 i 8 opisu instalacji elektrycznych).

- PYTANIE NR  10

W odniesieniu do opraw oświetleniowych prosimy o potwierdzenie, czy możliwe jest zastosowanie opraw równoważnych pod względem parametrów technicznych względem modeli producenta Plexi Forma.

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować oprawy oświetleniowe o parametrach zgodnych z projektem i przedmiarami.

- PYTANIE NR  11

Prosimy także o doprecyzowanie, czy wskazane nagłośnienie typu np. HK Audio SI P10j ma być traktowane jako element systemu DSO, czy stanowi odrębny system.

ODPOWIEDŹ:

Nie projektuje się systemu DSO.

- PYTANIE NR  12

Czy wskazany w przedmiarze robót budowlanych zakres sanitarny tj. elementów białego montażu należy wycenić? I czy z uwagi na określony przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym pomocniczy charakter przedmiarów można ten zakres wycenić w przedmiarze robót sanitarnych? Wnosimy o potwierdzenie?

ODPOWIEDŹ:

Elementy białego montażu zostały uwzględnione w kosztorysie budowlanym.

- PYTANIE NR  13

Z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia oraz, że cena ma zawierać wszelkie koszty  niezbędne do zrealizowania zamówienia, wnosimy o potwierdzenie, że kosztorysy szczegółowe należ złożyć na etapie podpisania umowy a nie na etapie składania ofert, czyli oferent składa ofertę bez kosztorysów?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym. Do oferty Wykonawca musi załączyć kosztorysy ofertowe sporządzone metodą kalkulacji szczegółowej.

- PYTANIE NR  14

Wnosimy o potwierdzenie, że przedmiary maja charakter pomocniczy a kosztorysy należy opracować wg tychże przedmiarów Zamawiającego z uwzględnieniem pozycji bądź zakresu robót niezbędnego dla wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uwzględnionego w pomocniczych przedmiarach?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z zapytaniem ofertowym.

- PYTANIE NR  15

Wg. opisu sanitarnego: " Funkcję źródła ciepła dla instalacji budynku będzie wymiennikownia. Wymiennikownię wykonać według załączonego schematu wymiennikowni. Instalację wymienikowni wykona Zakład Energetyki Cieplnej Starachowice." Czy Wykonawca ma wycenić jakiś zakres prac dot. źródła ciepła, czy nie?
ODPOWIEDŹ:

Wykonanie sieci cieplnej oraz montaż rurociągów, armatury i urządzeń w pomieszczeniu wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u. są po stronie dostawcy ciepła.

- PYTANIE NR  16

Podczas wizji lokalnej stwierdzono wykonywanie prac przy stacji trafo. Wnosimy o informacje jaki zakres prac jest wykonywany i kiedy będą zakończone?

ODPOWIEDŹ:

Prace przy stacji trafo dotyczą budowy linii kablowej wraz ze złączem kablowo-pomiarowym dla przedmiotowej hali.

- PYTANIE NR  17

Przyłącze cw do hali sportowej. Wnosimy o potwierdzenie, że po wykonaniu przyłącza Zamawiający/ MPEC odtworzy rozebrane nawierzchnie i przywróci teren zielony do stanu pierwotnego w linii prowadzenia przyłącza?
ODPOWIEDŹ:

Wykonanie sieci cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla przedmiotowej hali wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami są po stronie dostawcy ciepła.

- PYTANIE NR  18

Przyłącze ks do hali sportowej przebiega przez istniejące chodniki. Czy rozbiórka z odtworzeniem jest w zakresie zamówienia? Czy uwzględnić i dodać w kosztorysie? Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ:

Odtworzenie chodników po budowie przyłącza ks jest do odtworzenia (poz. 40, 41, 42 i 43 kosztorysu na przyłącza).

- PYTANIE NR  19

Przyłącze ks do hali sportowej przebiega przez istniejące chodniki. Jeśli rozbiórka z odtworzeniem jest w zakresie zamówienia to materiał nowy czy z rozbiórki?

ODPOWIEDŹ:

Odtworzenie chodników po budowie przyłącza ks jest do odtworzenia (poz. 40, 41, 42 i 43 kosztorysu na przyłącza).

- PYTANIE NR  20

Przyłącze wody do hali sportowej przebiega przez istniejące chodniki. Czy rozbiórka z odtworzeniem jest w zakresie zamówienia? Czy uwzględnić i dodać w kosztorysie? Wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ:

Odtworzenie chodników po budowie przyłącza wody jest do odtworzenia (poz. 40, 41, 42 i 43 kosztorysu na przyłącza).

- PYTANIE NR  21

Przyłącze wody do hali sportowej przebiega przez istniejące chodniki. Jeśli rozbiórka z odtworzeniem jest w zakresie zamówienia to materiał nowy czy z rozbiórki?

ODPOWIEDŹ:

Odtworzenie chodników po budowie przyłącza wody jest do odtworzenia (poz. 40, 41, 42 i 43 kosztorysu na przyłącza).

- PYTANIE NR  22

Czy drogę pożarową po stronie wschodniej i północnej hali należy wykonać na poziomie rzędnej około 229 mnpm, czyli po usunięciu (roboty ziemne) istniejącej skarpy i przewyższenia terenu?

ODPOWIEDŹ:

Drogę pożarową należy wykonać zgodnie z załączoną niweletą do projektu. Drogę pożarową po stronie wschodniej i północnej należy wykonać na poziomie rzędnej 229m n.p.m. po usunięciu istniejącej skarpy oraz przewyższenia terenu.

- PYTANIE NR  23

Wnosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej drogowej o profile poprzeczne w km od 0+050 do km 0+150. Brak profili uniemożliwia wyliczenie zakresu robót ziemnych usunięcia skarpy i wycenę.

ODPOWIEDŹ:

Roboty ziemne należy oszacować na podstawie wizji w terenie oraz  rysunków i przedmiarów pomocniczych.

- PYTANIE NR  24

Czy nowo powstałe skarpy przy drodze pożarowej należy pozostawić jako ziemne + humus + sianie trawy.

ODPOWIEDŹ:

Nowo powstałe skarpy przy drodze pożarowej należy pozostawić jako ziemne + humus + sianie trawy (zgodnie z pzt).

- PYTANIE NR  25

Pomiędzy istniejącymi budynkami a projektowaną halą będzie droga pożarowa w miejscu istniejącego chodnika. Czy rozbiórka nawierzchni chodnika, obrzeży i podbudowy jest w zakresie? Jeśli tak to wnosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

ODPOWIEDŹ:

Pomiędzy istniejącymi budynkami a projektowaną halą będzie droga pożarowa w miejscu istniejącego chodnika. Rozbiórka nawierzchni chodnika, obrzeży i podbudowy jest w zakresie przetargu. Uzupełniono przedmiar branża drogowa dział 2 roboty rozbiórkowe.

- PYTANIE NR  26

Brak w projekcie drogowym i pzt wskazanej lokalizacji schodów terenowych (34,2 m2 kostki). Gdzie są zlokalizowane? Wnosimy o uzupełnienie?

ODPOWIEDŹ:

Lokalizacja schodów terenowych (34,2 m2 kostki) wskazana na rysunku Z1/2 (dołączono rysunek Z1/2).

- PYTANIE NR  27

Brak w projekcie drogowym i pzt wskazanej lokalizacji palisady betonowej (29,9 mb i 7,0 mb). Gdzie są zlokalizowane? Wnosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:

Palisada jako analogia dotyczy schodów terenowych wskazanych na rysunku Z1/2 (dołączono rysunek Z1/2).

- PYTANIE NR  28

Brak projektu konstrukcyjnego schodów terenowych. Brak możliwości zweryfikowania ilości i wyceny robót. Wnosimy o uzupełnienie.

ODPOWIEDŹ:

Schody terenowe wykonać z kostki i obrzeży według rysunku Z1/2 (dołączono rysunek Z1/2).

- PYTANIE NR  29

Wnosimy o potwierdzenie, że zakres wykonania nawierzchni z kostki betonowej wskazuje rysunek pzt a nie drogowy? Na pzt jest zróżnicowane oznaczenie projektowanej nawierzchni i istniejącej a na drogowym nie.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzamy, że zakres wykonania nawierzchni z kostki betonowej wskazuje rysunek pzt a nie drogowy (drogowy wskazuje tylko drogę p.poż.).

- PYTANIE NR  30

Wnosimy o potwierdzenie, że podbudowy drogi pożarowej należy wykonać zgodnie z warstwami przekrojowymi projektu drogowego, rys. nr 2? Wg. wykonawcy warstwy wskazane w projekcie nie są dostosowane dla pojazdów ciężkich - wozów Straży Pożarnej. Dodatkowo poniżej jest duże zagęszczenie sieci podziemnych.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzamy, że podbudowy drogi pożarowej należy wykonać zgodnie z warstwami przekrojowymi projektu drogowego, rysunek nr 2.

- PYTANIE NR  31

Wnosimy o potwierdzenie, że nawierzchnie wraz z podbudowami (odpowiednia nośność) istniejącego parkingu pozostają bez zmian? Pojazdy ciężkie pożarowe mogą "zajeżdżać" częściowo na parking podczas wjazdu na drogę ppoż.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzamy, że nawierzchnie wraz z podbudowami (odpowiednia nośność) istniejącego parkingu pozostają bez zmian.

- PYTANIE NR  32

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie okucie z blachy stalowej o grubości 0,5 – 0,6mm co jest standardem w przypadku wykonywania okucia? Okucie z blachy o grubości 1mm znacznie zwiększa koszty inwestycyjne a zadanie również spełnia blacha cieńsza.

ODPOWIEDŹ:

Okucia kanałów wykonać z blachy grubości 0,7mm (strona 24 opisu instalacji sanitarnych).

- PYTANIE NR  33

Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące okucia wszystkich kanałów prowadzonych po Sali gimnastycznej? Okucie instalacji w obrębie sali generuje ogromne koszty. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem zabezpieczenia instalacji przed obijaniem piłką jest montaż siatek ochronnych które stanowią ułamek kosztów w porównaniu do okucia.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem.

- PYTANIE NR  34

Czy należy wyceniać dostawę i montaż kolektorów słonecznych (Załącznik nr 5S Przedmiar instalacje sanitarne poz. 3.87)- kolektory wykreślone w projekcie

ODPOWIEDŹ:

W przedmiarze instalacji sanitarnych usunięto pozycję z zestawem kolektorów słonecznych (poz. 3.87 przedmiaru sanitarnego).

- PYTANIE NR  35

Czy należy wyceniać dostawę i montaż węzła co/cwu- projekt opracowany dla ZEC Starachowice;

ODPOWIEDŹ:

Wykonanie sieci cieplnej oraz montaż rurociągów, armatury i urządzeń w pomieszczeniu wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u. są po stronie dostawcy ciepła.

- PYTANIE NR  36

Prosimy o informację czy zdemontowane elementy wyposażenia sportowego należy zutylizować czy przekazać Zamawiającemu.

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki za wyjątkiem ławek oraz złomu, który należy przekazać i złożyć we wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie Jednostki ZDZ w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15. Uzupełniono prawidłowe opisy poz.1, 2, 3, 4, 5, 6 przedmiaru roboty budowlane.

- PYTANIE NR  37

Prosimy o doprecyzowanie czego dotyczy pozycja nr 2 przedmiaru branży drogowej - Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2- 5 km                         ( usunięcie nadmiaru ziemi) w ilości 1000m3.

ODPOWIEDŹ:

Pozycja nr 2 kosztorysu branży drogowej dotyczy usunięcia nadmiaru ziemi pod drogę pożarową.

- PYTANIE NR  38

Prosimy o udostępnienie inwentaryzacji istniejącego terenu (boiska i parkingu) w celu umożliwienia sprawdzenia ilości robót ziemnych.

ODPOWIEDŹ:

Załączamy mapę do celów projektowych z przedmiotowym terenem.

- PYTANIE NR  39

Czy Zamawiający przewiduje jakieś rozbiórki konstrukcji dróg lub chodników?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z projektem i przedmiarami robót.

- PYTANIE NR  40

Czy Zamawiający potwierdza podane ilości w przedmiarach dotyczących wykonywania nawierzchni z kostki? Przedmiarowe ilości różnią się względem ilości wyszczególnionych na zestawieniu w projekcie na zagospodarowaniu terenu - na załącznik u nr 3B. Prosimy o wskazanie obowiązujących ilości.

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z przedmiarami robót.

- PYTANIE NR  41

Prosimy o doprecyzowanie które pozycje uwzględniają wykonanie nowych miejsc postojowych.

ODPOWIEDŹ:

Nie projektuje się nowych miejsc postojowych (miejsca postojowe na istniejącym terenie utwardzonym).

- PYTANIE NR  42

Prosimy o doprecyzowanie w jaki sposób mają być wykonane nowe miejsca postojowe. Kreskowanie na załączniku 3B wskazuje że jest to istniejący teren.

ODPOWIEDŹ:

Nie projektuje się nowych miejsc postojowych (miejsca postojowe na istniejącym terenie utwardzonym).

- PYTANIE NR  43

prosimy o doprecyzowanie czy w ramach zadania do wykonania jest nowa brama wjazdowa na plac. Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie pozycji na demontaż i montaż nowej bramy.

ODPOWIEDŹ:

Nie przewiduje się montażu nowej bramy wjazdowej na plac.

- PYTANIE NR  44

Czy Zamawiający potwierdza zaprojektowaną konstrukcję drogi? Zwracamy uwagę na grubość strefy przemarzania gruntu.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdza się zaprojektowaną konstrukcję drogi. Drogę wykonać zgodnie z projektem.

- PYTANIE NR  45

Czy możemy wprowadzać zmiany w ilościach przedmiarowych?

ODPOWIEDŹ:

Nie można wprowadzać zmian w ilościach przedmiarowych.

- PYTANIE NR  46

Czy konieczne jest wyszczególnienie osób które będą uczestniczyć w realizacji niniejszego zamówienia na tym etapie? Prosimy o zmianę zapisów, tak by dopuścić możliwość uzupełnienia wykazu osób skierowanych do prowadzenia realizacji po wyborze najkorzystniejszej oferty, gdyż na tym etapie te osoby mogą być jeszcze niewiadome.

ODPOWIEDŹ:

- PYTANIE NR  47

Wnosimy o wyjaśnienie różnic w dokumentacji załącznik: ,,Załącznik nr 1B ARCHITEKTURA'' str. 7: Zadaszenie nad wejściem głównym: Należy przyjąć rozwiązanie typowe ze stali nierdzewnej. Montaż według instrukcji producenta a załącznik nr. 6B KONSTRUKCJA rys. K-24, gdzie konstrukcja opisana jest jako S235. Jakie rozwiązanie przyjąć?

Zadaszenie nad wejściem głównym wykonać zgodnie z projektem KONSTRUKCJA rysunek nr K-24. (strona 7 opisu architektury)

- PYTANIE NR  48

Czy należy wycenić zadaszenia szklane nad innymi wejściami do budynku:

Ponieważ w wytycznych technicznych jest zapis o tym :

# "§ 292 tech. war. budynkówDaszek ochronny

Wejścia do budynku o wysokości powyżej dwóch kondygnacji nadziemnych, mającego pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi, należy ochraniać daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokości większej co najmniej o 1 m od szerokości drzwi oraz o wysięgu lub głębokości nie mniejszej niż 1 m w budynkach niskich (N) i 1,5 m w budynkach wyższych. Wymaganie to nie dotyczy budynków na terenie zakładów karnych, aresztów śledczych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Daszek, o którym mowa w ust. 1, powinien mieć konstrukcję umożliwiającą przeniesienie ewentualnych obciążeń, jakie 
w prawdopodobnym zakresie może spowodować upadek okładzin elewacyjnych, skrzydeł okiennych lub szyb."

ODPOWIEDŹ:

Nie przewiduje się zadaszenia nad innymi wejściami, tylko nad dwoma wejściami głównymi.

- PYTANIE NR  49

W nowej dokumentacji, w której zaprojektowano węzeł cieplny, przewidziano węzeł dwufunkcyjny (CO i CWU). Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma się odbywać podział na trzy obiegi (CO zaplecze, CO sala i CT). Czy należy zastosować rozdzielacz w pomieszczeniu węzła? Jeśli tak, prosimy o podanie jego średnicy oraz określenie, jaka armatura, pompy itp. mają się na nim znajdować.

ODPOWIEDŹ:

Wykonanie sieci cieplnej oraz montaż rurociągów, armatury i urządzeń w pomieszczeniu wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u. są po stronie dostawcy ciepła.

- PYTANIE NR  50

Prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac, jakie będą wykonywane przez ZEC Starachowice. Jeśli jakieś elementy ze schematu węzła nie będą dostarczane przez ZEC, prosimy o ich wskazanie. Czy ZEC dostarcza i montuje naczynia wzbiorcze oraz stabilizator CWU?

ODPOWIEDŹ:
Wykonanie sieci cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla przedmiotowej hali wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami są po stronie dostawcy ciepła.

- PYTANIE NR  51

Prosimy o wyjaśnienie, czy można dokonywać zmian w załączonych przedmiarach (ilości, podstawy).

ODPOWIEDŹ:
Nie można dokonywać zmian w załączonych przedmiarach.

- PYTANIE NR  52

Prosimy o wyjaśnienie, czy miski ustępowe mają zostać wycenione na stelażach (tak jak na rysunkach), czy jako kompaktowe – zgodnie z przedmiarem.

ODPOWIEDŹ:
Wykonanie sieci cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla przedmiotowej hali wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami są po stronie dostawcy ciepła.

- PYTANIE NR  53

Czy żaluzje z siatką przeciw owadom mogą być niesystemowe – osobno żaluzja i osobno siatka?

ODPOWIEDŹ:

Zastosowano żaluzje stałe bez siatek przeciwko owadom (poz. 79 kosztorysu budowlanego, strona 5 opisu architektury, rysunek A407).

- PYTANIE NR  54

Stwierdzono niezgodność obmiarów ław fundamentowych pomiędzy rysunkiem K16 a przedmiarem. Prosimy o określenie czy dokumentacja projektowa jest nadrzędna wobec przedmiaru oraz czy przedmiar mamy traktować pomocniczo, ponieważ w zapytaniu ofertowym w pkt III widnieje informacja: „Kosztorysy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej i powinny zostać przygotowane według opracowanych przez Zamawiającego przedmiarów robót (…)”.

ODPOWIEDŹ:

Kosztorysy powinny być przygotowane na podstawie przedmiarów.

- PYTANIE NR  55

Prosimy o wskazanie przeznaczenia (odzysk/utylizacja) elementów, które mają podlegać rozbiórce (np. istniejące bramki, piłkochwyty, trybuny, oświetlenie, ogrodzenia).

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki za wyjątkiem ławek oraz złomu, który należy przekazać i złożyć we wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie Jednostki ZDZ w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15. Uzupełniono prawidłowe opisy poz.1, 2, 3, 4, 5, 6 przedmiaru roboty budowlane.

- PYTANIE NR  56

Czy planowane są inne roboty na terenach zewnętrznych niewskazane w projekcie/w przedmiarach (prace ziemne, brukarskie, nawierzchniowe). Po wizji w terenie wykazano 1) zapadający się chodnik wraz ze schodkami 2) stromo nachylena skarpa za drogą pożarową od strony wschodniej, tuż pod drzewem (czy przewiduję się wzmocnienie skarpy / mur oporowy / usunięcie drzewa) 3) projektowana komora startowa dla przyłącza ciepłowniczego zaprojektowana pod drzewami (czy drzewa będą podlegać wycince?) 4) czy zapewniony będzie bezpieczny dojazd do placu budowlanego dla transportów ciężkich (betonowozy, materiały budowlane). Po wizji lokalnej w terenie wykazano że nawierzchnia na dojeździe do placu budowy wykonana ze starych elementów brukarskich, które mogą ulec zniszczeniu w trakcie prowadzenia prac budowlanych (brak znajomości przekroju warstw konstrukcyjnych istniejącej drogi dojazdowej).

ODPOWIEDŹ:

Nie planuje się innych robót na terenach zewnętrznych niewskazanych w projekcie.

- PYTANIE NR  57

Czy na trasie planowanych wykopów / fundamentów nie ma niezinwentaryzowanych instalacji, kabli, fundamentów starych konstrukcji? Wg portalu geoportal sieć kanalizacji deszczowej przechodzi przez teren inwestycji, ale jest adnotacja „brak w terenie”. Na wizji lokalnej nie wykryto studzienki na powierzchni terenu.

ODPOWIEDŹ:

Nie planuje się innych robót na terenach zewnętrznych niewskazanych w projekcie.

- PYTANIE NR  58

Harmonogram: czy poza terminem końcowym dla realizacji przewidziane są wymagane terminy pośrednie ukończenia etapów / tzw. kamienie milowe?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z projektem umowy.

- PYTANIE NR  59

Harmonogram: czy dopuszcza się etapowanie odbiorów (np. najpierw sala, potem zaplecze)?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z projektem umowy.

- PYTANIE NR  60

Odbiory, jakość, dokumenty: które osoby poza Inspektorem Nadzoru są wymagane podczas odbioru prac ulegających zakryciu (Inwestor / Projektant branżowy)? Czy zachodzi konieczność spisywania protokołów odbiorowych?

ODPOWIEDŹ:

Podczas odbiorów prac ulegających zakryciu powinien być obecny kierownik budowy lub kierownik robót branżowych. Odbiór jest potwierdzany wpisem do dziennika budowy.

- PYTANIE NR  61

Roboty dodatkowe i zamienne: w jaki sposób będą zgłaszane i zatwierdzane (protokół konieczności, kosztorysy ofertowe)? Który podmiot zatwierdza ceny jednostkowe dla robót dodatkowych?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z projektem umowy.

- PYTANIE NR  62

Brak możliwości otwarcia pliku przedmiarowego dot. branży elektrycznej, przez co nie można wykonać szczegółowego kosztorysu ofertowego dla tej branży, który stanowi załącznik do oferty. Prosimy o przekazanie pliku umożliwiającego jego uruchomienie.
ODPOWIEDŹ:

Nie stwierdzono problemów z otwarciem plików, ale dołączono nowy plik z projektem instalacji elektrycznych.

- PYTANIE NR  63

Proszę o potwierdzenie, że w przypadku wycenianej hali nie ma potrzeby wzmacniania podłoża geokratą.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzam, że w przypadku wycenianej hali nie ma potrzeby wzmacniania podłoża geokratą.

- PYTANIE NR  64

Proszę o potwierdzenie, że zasypki fundamentów należy wykonywać z gruntu pozyskanego z wykopu.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzam, że zasypki fundamentów należy wykonywać z gruntu pozyskanego 
z wykopu z wyłączeniem wymiany gruntu 21 (poz. 14 przedmiaru budowlanego).

- PYTANIE NR  65

Prosimy o potwierdzenie, że zakres wymiany gruntu obejmuje wyłącznie grunt oznaczony przerywaną linią na rys. K-01.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzam, że zakres wymiany gruntu obejmuje wyłącznie grunt oznaczony przerywaną linią na rys. K-01 (badania geologiczne).

- PYTANIE NR  66

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie hydroizolacji fundamentów i ścian fundamentowych? Brak takiej pozycji w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ:

Nie przewiduje się wykonania hydroizolacji fundamentów i ścian fundamentowych.

- PYTANIE NR  67

Czy Zamawiający przewiduje wykonanie izolacji termicznej fundamentów i ścian fundamentowych? Brak takiej pozycji w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ:

Nie przewiduje się wykonania izolacji termicznej fundamentów i ścian fundamentowych.

- PYTANIE NR  68

Czy Zamawiający przewiduje zabezpieczenie fundamentów folią kubełkową? Brak takiej pozycji w przedmiarze.

ODPOWIEDŹ:

Nie przewiduje się zabezpieczenie fundamentów folią kubełkową.

- PYTANIE NR  69

Prosimy o podanie parametrów ścianki mobilnej w pom. 104.

ODPOWIEDŹ:

Zrezygnowano z montażu ścianki mobilnej (usunięto poz. 103 z przedmiaru budowlanego).

- PYTANIE NR  70

1. Rozbieżność. Czego dotyczy ta pozycja przedmiaru: "Załącznik nr 10B Przedmiar roboty budowlane, wyposażenie" ?

ODPOWIEDŹ:

Uzupełniono prawidłowe opisy w poz. 279 przedmiaru.

- PYTANIE NR  71

W opisie jest zapis: <Pochwyty wzdłuż ciągów komunikacyjnych na poziomach 0,7 i 0,9 m w kolorystyce odmiennej od ścian i podłóg.> Przedmiar nie uwzględnia takiego zakresu. Czy pochwyty na korytarzach mają być ujęte w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ:

Pochwyty dwustronne wzdłuż ciągów komunikacyjnych montowane na poziomach 0,7 i 0,9 w kolorystyce odmiennej od ścian i podłóg, o średnicy od 3,5cm do 4,5cm (poz. 289 przedmiaru budowlanego, strona 12 opisu architektury).

- PYTANIE NR  72

Prosimy o wskazanie parametrów pochwytów jakie należy zastosować wzdłuż ścian korytarza. 
ODPOWIEDŹ:

Pochwyty dwustronne wzdłuż ciągów komunikacyjnych montowane na poziomach 0,7 i 0,9 w kolorystyce odmiennej od ścian i podłóg, o średnicy od 3,5cm do 4,5cm (poz. 289 przedmiaru budowlanego, strona 12 opisu architektury).

- PYTANIE NR  73

Prosimy o podanie przykładowego zegara i kalendarza który należy zamontować na klatce schodowej. W opisie nie ma podanych żadnych parametrów, co utrudnia wykonanie rzetelnej wyceny.

ODPOWIEDŹ:

Cyfrowy zegar ścienny z kalendarzem z wyświetlaczem LED 8 cali, materiał ABS w kolorze białym, zasilanie akumulatorowe, automatyczna regulacja jasności, obsługa języka polskiego (poz. 198 przedmiaru budowlanego, strona 12 opisu architektury).

- PYTANIE NR  74

Czy ilości wyposażenia łazienek podane w przedmiarze są poprawne? Prosimy o potwierdzenie lub podanie nowych ilości.

ODPOWIEDŹ:

Potwierdzamy ilości wyposażenia łazienek podane w przedmiarze.

- PYTANIE NR  75

Czy wyposażenie łazienek ma być z tworzywa czy ze stali (dozownik mydła, papieru)?

ODPOWIEDŹ:

Wyposażenie łazienek (dozownik mydła, papieru) ma być z tworzywa.

- PYTANIE NR  76

Czy Zamawiający nie wymaga podajników ręczników papierowych do wycierania rąk i koszy na ręczniki bądź suszarki? Brak w przedmiarze tej pozycji.

ODPOWIEDŹ:

Dozownik ręczników papierowych do wycierania rąk i kosze na ręczniki są w przedmiarze budowlanym (poz. 188 i poz. 191 przedmiaru budowlanego).

- PYTANIE NR  77

Prosimy o wskazanie producenta który produkuje płyty HPL gr. 2cm. Producenci płyt HPL posiadają płyty grubości 10mm lub 12,5mm - są to standardowe grubości. Prosimy o akceptację wykonania ścianek HPL z płyt grubości 10mm lub 12,5mm. 
ODPOWIEDŹ:

Przyjmujemy ścianki sanitarne opisane jako HPL grubości 12mm (poz. 103 przedmiaru budowlanego, strona 8 opisu architektury, rysunek A401).

- PYTANIE NR  78

W opisie jest zapis: <Tablice informacji wizualnej przy drzwiach zamontowane na wysokości 1.2 m zawierające informacje także w alfabecie Braille’a. Oznakowanie powinno być zgodne z normą PN-ISO 3864-1:2006> Przedmiar nie uwzględnia takiego zakresu. Czy tabliczki mają być ujęte w ofercie? Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

ODPOWIEDŹ:

Przewidziano 2 sztuki tabliczek tyflograficznych przy drzwiach wejściowych do hali i tabliczki Braill’a przy każdych drzwiach wejściowych do pomieszczeń w ilości 21 (poz. 201 i poz. 202 przedmiaru budowlanego, strona 12 opisu architektury).

- PYTANIE NR  79

Prosimy o doprecyzowanie zapisu: <Malowanie cokołu farbami akrylowymi odpornymi na warunki zewnętrzne.> - o które pomieszczenia chodzi?

ODPOWIEDŹ:

W pomieszczeniach wykonać cokoły z płytek gresowych (strona 10 opisu architektury).

- PYTANIE NR  80

Prosimy o doprecyzowanie którą wersję opracowania dot. akustyki należy przyjąć do wyceny, czy wersję I, II lub III.

ODPOWIEDŹ:

Wybrano II wersję dotyczącą akustyki (strony od 2 do 5 opisu akustyki).

- PYTANIE NR  81

Architektura rys. 102. Pomieszczenie 104. Jest wskazana ściana mobilna. Brak w przedmiarze. Czy ścian mobilna jest w zakresie przetargu? Jeśli tak to czy dopisać ją do przedmiaru?

ODPOWIEDŹ:

Zrezygnowano z montażu ścianki mobilnej.

- PYTANIE NR  82

Załącznik nr 7B AKUSTYKA. Które rozwiązanie należy przyjąć: wersja I, II czy III? Brak wskazania konkretnego rozwiązania spowoduje, że oferty nie będą porównywalne.

ODPOWIEDŹ:

Wybrano II wersję dotyczącą akustyki (strony od 2 do 5 opisu akustyki).

- PYTANIE NR  83

W nowej dokumentacji, w której zaprojektowano węzeł cieplny, przewidziano węzeł dwufunkcyjny (CO i CWU). Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób ma się odbywać podział na trzy obiegi (CO zaplecze, CO sala i CT). Czy należy zastosować rozdzielacz w pomieszczeniu węzła? Jeśli tak, prosimy o podanie jego średnicy oraz określenie, jaka armatura, pompy itp. mają się na nim znajdować.

ODPOWIEDŹ:

Wykonanie sieci cieplnej oraz montaż rurociągów, armatury i urządzeń w pomieszczeniu wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u. są po stronie dostawcy ciepła.

- PYTANIE NR  84

Prosimy o podanie szczegółowego zakresu prac, jakie będą wykonywane przez ZEC Starachowice. Jeśli jakieś elementy ze schematu węzła nie będą dostarczane przez ZEC, prosimy o ich wskazanie. Czy ZEC dostarcza i montuje naczynia wzbiorcze oraz stabilizator CWU?
ODPOWIEDŹ:

Wykonanie sieci cieplnej dla potrzeb c.o. i c.w.u. dla przedmiotowej hali wraz ze wszystkimi niezbędnymi pracami są po stronie dostawcy ciepła.

- PYTANIE NR  85

Prosimy o wyjaśnienie, czy można dokonywać zmian w załączonych przedmiarach (ilości, podstawy).

ODPOWIEDŹ:

Nie można dokonywać zmian w załączonych przedmiarach.

- PYTANIE NR  86

Prosimy o wyjaśnienie, czy miski ustępowe mają zostać wycenione na stelażach (tak jak na rysunkach), czy jako kompaktowe – zgodnie z przedmiarem.

ODPOWIEDŹ:

Miski ustępowe mają zostać wycenione jako kompaktowe zgodnie z przedmiarem.

- PYTANIE NR  87

Czy żaluzje z siatką przeciw owadom mogą być niesystemowe – osobno żaluzja i osobno siatka?

ODPOWIEDŹ:

Zastosowano żaluzje stałe bez siatek przeciwko owadom (poz. 79 kosztorysu budowlanego, strona 5 opisu architektury, rysunek A407).

- PYTANIE NR  88

Stwierdzono niezgodność obmiarów ław fundamentowych pomiędzy rysunkiem K16 a przedmiarem. Prosimy o określenie czy dokumentacja projektowa jest nadrzędna wobec przedmiaru oraz czy przedmiar mamy traktować pomocniczo, ponieważ w zapytaniu ofertowym w pkt III widnieje informacja: „Kosztorysy należy sporządzić metodą kalkulacji szczegółowej i powinny zostać przygotowane według opracowanych przez Zamawiającego przedmiarów robót (…)”.

ODPOWIEDŹ:

Kosztorysy powinny być przygotowane na podstawie przedmiarów.

- PYTANIE NR  89

Prosimy o wskazanie przeznaczenia (odzysk/utylizacja) elementów, które mają podlegać rozbiórce (np. istniejące bramki, piłkochwyty, trybuny, oświetlenie, ogrodzenia).

ODPOWIEDŹ:

Wykonawca na własny koszt i we własnym zakresie zutylizuje odpady i materiały pochodzące z rozbiórki za wyjątkiem ławek oraz złomu, który należy przekazać i złożyć we wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie Jednostki ZDZ w Starachowicach przy ul. Wojska Polskiego 15. Uzupełniono prawidłowe opisy poz.1, 2, 3, 4, 5, 6 przedmiaru roboty budowlane.

- PYTANIE NR  90

Czy planowane są inne roboty na terenach zewnętrznych niewskazane w projekcie/w przedmiarach (prace ziemne, brukarskie, nawierzchniowe). Po wizji w terenie wykazano 1) zapadający się chodnik wraz ze schodkami 2) stromo nachylena skarpa za drogą pożarową od strony wschodniej, tuż pod drzewem (czy przewiduję się wzmocnienie skarpy / mur oporowy / usunięcie drzewa) 3) projektowana komora startowa dla przyłącza ciepłowniczego zaprojektowana pod drzewami (czy drzewa będą podlegać wycince?) 4) czy zapewniony będzie bezpieczny dojazd do placu budowlanego dla transportów ciężkich (betonowozy, materiały budowlane). Po wizji lokalnej w terenie wykazano że nawierzchnia na dojeździe do placu budowy wykonana ze starych elementów brukarskich, które mogą ulec zniszczeniu w trakcie prowadzenia prac budowlanych (brak znajomości przekroju warstw konstrukcyjnych istniejącej drogi dojazdowej).

ODPOWIEDŹ:

Nie planuje się innych robót na terenach zewnętrznych niewskazanych w projekcie.

- PYTANIE NR  91

Czy na trasie planowanych wykopów / fundamentów nie ma niezinwentaryzowanych instalacji, kabli, fundamentów starych konstrukcji? Wg portalu geoportal sieć kanalizacji deszczowej przechodzi przez teren inwestycji, ale jest adnotacja „brak w terenie”. Na wizji lokalnej nie wykryto studzienki na powierzchni terenu.

ODPOWIEDŹ:

Nie planuje się innych robót na terenach zewnętrznych niewskazanych w projekcie.

- PYTANIE NR  92

Harmonogram: czy poza terminem końcowym dla realizacji przewidziane są wymagane terminy pośrednie ukończenia etapów / tzw. kamienie milowe?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z projektem umowy.

- PYTANIE NR  93

Harmonogram: czy dopuszcza się etapowanie odbiorów (np. najpierw sala, potem zaplecze)?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z projektem umowy.

- PYTANIE NR  94

Odbiory, jakość, dokumenty: które osoby poza Inspektorem Nadzoru są wymagane podczas odbioru prac ulegających zakryciu (Inwestor / Projektant branżowy)? Czy zachodzi konieczność spisywania protokołów odbiorowych?

ODPOWIEDŹ:

Podczas odbiorów prac ulegających zakryciu powinien być obecny kierownik budowy lub kierownik robót branżowych. Odbiór jest potwierdzany wpisem do dziennika budowy.

- PYTANIE NR  95

Roboty dodatkowe i zamienne: w jaki sposób będą zgłaszane i zatwierdzane (protokół konieczności, kosztorysy ofertowe)? Który podmiot zatwierdza ceny jednostkowe dla robót dodatkowych?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z projektem umowy.

- PYTANIE NR  96

Brak możliwości otwarcia pliku przedmiarowego dot. branży elektrycznej, przez co nie można wykonać szczegółowego kosztorysu ofertowego dla tej branży, który stanowi załącznik do oferty. Prosimy o przekazanie pliku umożliwiającego jego uruchomienie.

ODPOWIEDŹ:

Nie stwierdzono problemów z otwarciem plików, ale dołączono nowy plik z projektem instalacji elektrycznych.

- PYTANIE NR  97

W opisie technicznym instalacji wentylacji (str.24) jest informacja aby - Kanały prowadzone na zewnątrz budynku i kanały w obrębie sali gimnastycznej obudować płaszczem z blachy ocynkowanej grubości 1 mm - Proszę o informację czy konieczne jest obudowywanie płaszczem z blachy kanałów w obrębie sali gimnastycznej.

ODPOWIEDŹ:

Okucia kanałów wykonać z blachy grubości 0,7mm (strona 24 opisu instalacji sanitarnych).

- PYTANIE NR  98

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja solarna nie wchodzi w zakres przetargu.
ODPOWIEDŹ:

Potwierdzamy, że instalacja solarna nie wchodzi w zakres przetargu.

- PYTANIE NR  99

Wg zapisu w dokumentacji wymiennikownię ma wykonać Zakład Energetyki Cieplnej w Starachowicach. Prosimy o doprecyzowanie czy wykonanie wymiennikowni jest w zakresie przetargu. Czy Zamawiający zlecił już ten zakres ZEC Starachowice? Czy wykonanie wymiennikowni należy ująć w przygotowywanej ofercie?

ODPOWIEDŹ:

Wykonanie sieci cieplnej oraz montaż rurociągów, armatury i urządzeń w pomieszczeniu wymiennikowni dla potrzeb c.o. i c.w.u. są po stronie dostawcy ciepła.

- PYTANIE NR  100

Jakich przejść pożarowych przy instalacjach oczekuje Zamawiający (wraz z określeniem klas odporności ogniowej i lokalizacji w dokumentacji)?

ODPOWIEDŹ:

Przejścia pożarowe przy instalacja wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej i w klasie odporności ogniowej przegrody.

- PYTANIE NR  101

Czy Zamawiający dopuszcza alternatywny materiał na wykonanie instalacji wody ciepłej i ziemnej. Prosimy o zmianę rur PEX na rury PP stabilizowane.

ODPOWIEDŹ:

Instalację wody ciepłej należy wykonać wg parametrów określonych w projekcie.

- PYTANIE NR  102

Prosimy o wyjaśnienie czy konieczne jest zastosowanie zaworu antyskażeniowego typu BA. Proponujemy zastosowanie zaworu typu EA. Zawory typu BA stosowane są przy laboratoriach, sądzimy że nie ma potrzeby na realizacji stosowania takiego zaworu.

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować zawór antyskażeniowy zgodny z parametrami określonymi w dokumentacji projektowej.

- PYTANIE NR  103

Prosimy o doprecyzowanie producenta grzejników zintegrowanych 46/142 VHV oraz 34/142 VHV, gdyż przedstawiciele hurtowni nie są w stanie dobrać takich grzejników. Prosimy o wskazanie konkretnego produktu.

ODPOWIEDŹ:

Grzejniki o podanych parametrach są dostępne na rynku.

- PYTANIE NR  104

Czy opisany system to żaluzja fasadowa? Proponujemy model z możliwością podnoszenia / opuszczania pakietu żaluzji oraz zmiany kata położenia lameli żaluzji. Czy Zamawiający dopuszcza taki produkt?

ODPOWIEDŹ:

Opisany system to żaluzja fasadowa – stała. (str.9 i 10 opisu architektonicznego, rys. A407).

- PYTANIE NR  105

Czy żaluzje maja być w wersji podtynkowej czy z widoczna skrzynką ?

ODPOWIEDŹ:

Żaluzje z widoczną skrzynką – str. 5 opisu architektonicznego

- PYTANIE NR  106

Jaki ma być napęd żaluzji (sterowanie klawiszowe z przełącznika / sterowanie radiowe pilotem)?

ODPOWIEDŹ:

Zgodnie z dokumentacją projektową – str. 13 opisu instalacji elektrycznych

- PYTANIE NR  107

Proszę o potwierdzenie wymiarów żaluzji – okno O1 (pomieszczenie WYMIENNIKOWNIA) oraz  fasada PZ08 (pomieszczenie wentylatornia) nie odpowiadają wskazanym wymiarom żaluzji.

ODPOWIEDŹ:

Żaluzje należy wykonać zgodnie z parametrami z dokumentacji projektowej, są to żaluzje stałe mocowane na ścianie.

- PYTANIE NR  108

Proszę doprecyzować temat moskitier z siatek nierdzewnych.

ODPOWIEDŹ:

Należy zastosować żaluzje stałe bez siatki.

- PYTANIE NR  109

Prosimy o wskazanie propozycji (producenta lub konkretnego produktu) żaluzji fasadowych.

ODPOWIEDŹ:

Nie wskazujemy producenta lub konkretnego produktu.

PYTANIE NR 130

Brak przedmiarów na ściankę mobilną. Proszę o uzupełnienie i podanie jej parametrów technicznych (wymiar, napęd, akustyczność).

ODPOWIEDŹ:
Zrezygnowano z montażu ścianki mobilnej.

Załączniki:

Projekt architektoniczno-budowlany:

- Załącznik 1B ARCHITEKTURA

- Załącznik 2B ZAGOSPODAROWANIE TERENU OPIS

- Załącznik 3B RYS.1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z1

- Załącznik 3B RYS.2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Z1_1

- Załącznik 3B RYS.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU  Z1_2

- Załącznik 4B BRANŻA DROGOWA

- Załącznik 5B OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- Załącznik 6B KONSTRUKCJA

- Załącznik 7B AKUSTYKA

- Załącznik 8B POSADZKI

- Załącznik 9B WYPOSAŻENIE

- Załącznik 10B MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Instalacje elektryczne:

- Załącznik 1E INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Załącznik 2E NAGŁOŚNIENIE

- Załącznik 3E OBLICZENIA OŚWIETLENIA

Instalacje sanitarne:

- Załącznik 1S INSTALACJE SANITARNE

- Załącznik 2S PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACJI SANITARNEJ

- Załącznik 3S WYMIENNIKOWNIA - Zestawienie urządzeń wymiennikowni

- Załącznik 4S WYMIENNIKOWNIA - Schemat wymiennikowni

Przedmiary:

- Załącznik  10B Przedmiar roboty budowlane, wyposażenie

- Załącznik 11B Przedmiar roboty drogowe

- Załącznik 4E Przedmiar instalacje elektryczne

- Załącznik 5E Przedmiar WLZ, oświetlenie zewnętrzne

- Załącznik 5S Przedmiar instalacje sanitarne

- Załącznik 6S Przedmiar przyłącze wody i kan. sanitarnej

Pozostałe załączniki:

- Załącznik  1ST Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- Załącznik  1BG Badania geologiczne

- Załącznik  1PB Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 349/24 z dnia 08.11.2024r.

Nowy termin składania ofert ustala się na: 15 stycznia 2026 r., godz.: 10:00

Powyższa Informacja  stanowi  integralną część Zapytania ofertowego.

Kierownik wieloosobowego stanowiska ds. zamówień publicznych

(-)

Maria Lech-Bielecka