5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:   BUDYNEK SZKOŁY OKZ WE WŁOSZCZOWIE
Adres:    Włoszczowa, ul. Młynarska 56
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
CPV 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
CPV 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

CPV 45262423-2 Wykonywanie podkładów

CPV 45262690-4 Remont starych budynków

CPV 45431000-7 Kładzenie płytek

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe- pozostałe
Zamawiający: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Wykonawca specyfikacji: Patrycja Kościołek
Data: marzec 2025 r.
Opracowanie zawiera:

1. SST 01.00. Roboty rozbiórkowe 


- str. 2
2. SST 02.00. Stolarka drzwiowa                          - str. 5
2. SST 03.00. Roboty budowlano – montażowe   - str. 7
3. SST 04.00. Roboty instalacyjne                        - str. 12
 SST 01.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w ramach remontu łazienek na I piętrze w budynku Szkoły OKZ we Włoszczowie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzi:
WEWNĘTRZNE PRACE BUDOWLANE

- demontaż kabin WC z płyty meblowej z okuciami aluminiowymi, 
- rozbiórka posadzek z płytek na zaprawie cementowej,
- rozbiórka okładziny ścian z płytek,
- demontaż wentylatora łazienkowego osiowego,
- demontaż ustępu z miską fajansową wraz z odpływem kanalizacyjnym PCV fi 100                                 z zakorkowaniem dopływu wody, 

- demontaż umywalki wraz z odpływem z rur PCV fi 50, 

- demontaż baterii umywalkowej,

- toaleta damska - demontaż grzejnika stalowego płytowego wraz z likwidacją niepotrzebnych gałązek, 

- toaleta męska - demontaż grzejnika stalowego płytowego wraz z dostosowaniem gałązek fi 20 do nowego miejsca montażu na przyległej ścianie i likwidacją niepotrzebnych gałązek, 

- demontaż zaworów, podejść kanalizacyjnych,
- demontaż stolarki drzwiowej, wykucie ościeżnicy stalowej,
- wywiezienie materiału z rozbiórki i utylizacja,  
- demontaż podejścia kanalizacyjnego pcv fi 50, demontaż zaworu fi 20 do byłego pisuaru wraz ze skryciem w ścianie i zakorkowaniem – w toalecie męskiej.
Z uwagi na ciągłą eksploatację budynku, zakres robót został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną, ofertą wykonawcy i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca obowiązany jest do wykonania robót w pełnym zakresie. 
2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują.

3. SPRZĘT
Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.
4. TRANSPORT
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu, dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 
5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze),

− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające rozbiórce i będące poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia osób trzecich.
Elementy przeznaczone do ponownego montażu, należy demontować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i w należyty sposób przechować do czasu ich ponownego montażu. 
Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia. 
Do czasu wywiezienia gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. Miejsce gromadzenia materiałów z rozbiórki uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty

powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i

zasadami sztuki budowlanej.
7. OBMIAR ROBÓT
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar 
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót. 

Po zakończeniu robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany.

Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i

wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w ST.
Cena umowa będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie                                i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót,                     za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.
Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE I INFORMACJE
Aktualne normy i przepisy związane
SST 02.00. STOLARKA DRZWIOWA
1. 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych stolarki drzwiowej, w ramach remontu łazienek na I piętrze w budynku Szkoły OKZ we Włoszczowie.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej w łazience.
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

Normach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z Przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną, ofertą wykonawcy i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca obowiązany jest do wykonania robót w pełnym zakresie.
2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe

Stolarka drzwiowa 
- drzwi – do łazienki – płytowe w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem wraz z ościeżnicą regulowaną drewnianą w kolorze skrzydła – skrzydło o szerokości 90 cm kompletne z klamkami                 i szyldami, wyposażone w zamek i otwory wentylacyjne w dolnej części skrzydła lub podcięcia                      o sumarycznej powierzchni min. 220 cm², spełniające wymagania § 75 ust. 27 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki                    i ich usytuowanie.
Przed wbudowaniem rodzaj, kolorystyka okleiny drzwi i ościeżnic – należy uzgodnić                                    z Zamawiającym. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru deklaracje własności użytkowych na wbudowane drzwi. 
3.  SPRZĘT 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.
4. 
TRANSPORT

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.

5.   WYKONANIE ROBÓT

Wymiary stolarki  przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować dopasowując do wymiarów wewnętrznych otworów okiennych i drzwiowych mierzonych z natury.
Stolarkę wbudować należy kompletnie wykończoną wraz z okuciami, uszczelkami.
Po wbudowaniu ślusarki i stolarki okiennej i drzwiowej należy prawidłowo naprawić i wykończyć ościeże.
6. 
KONTROLA JAKOŚCI

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.

Badanie gotowych elementów powinno obejmować:
- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania.

Roboty podlegają odbiorowi.
7. 
OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar robót, będący integralną częścią dokumentacji projektowej.

8. 
ODBIÓR ROBÓT

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Dopuszczalne odchylenia krawędzi drzwi w poziomie i pionie – 1 mm/ 1mb i nie więcej niż 3 mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy.

Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm.

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI
Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w ST.

Cena umowa będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót, za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.

Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane.
SST 03.00. ROBOTY BUDOWLANO – MONTAŻOWE 
1. 
WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, remontu łazienek na I piętrze w budynku Szkoły OKZ we Włoszczowie. 
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST   
Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wykonania następujących prac: 
- wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzki z zaprawy cementowej o gr. do 5 mm,
- przygotowanie podłoża pod układanie płytek na ścianach i posadzkach, 

- wykonanie izolacji poziomych i pionowych, obwodowych z folii w płynie w łazience – dwukrotne, 

- wyrównanie podłoża przed położeniem płytek,  

- wyrównanie ścian nad wysokością płytek oraz sufitów, 

- naprawa sufitów, 

- wykonanie prac malarskich ścian nad wysokością płytek oraz sufitów, 

- wykonanie okładziny z płytek na ścianach, 

- wykonanie posadzek z płytek gres na warstwach podbudowy,
- wymiana wentylatora łazienkowego osiowego, 
- dostawa i montaż lustra w łazience,

- dostawa i montaż pojemników na mydło w płynie,
- dostawa i montaż pojemników na ręczniki papierowe,
- dostawa i montaż pojemników na papier toaletowy,
- dostawa i montaż podejść odpływowych i dopływowych do umywalek i ustępów,
- dostawa i montaż suszarki do rąk, 

- dostawa i montaż ustępów,

- dostawa i montaż umywalek,

- dostawa i montaż baterii umywalkowych,

- dostawa i montaż kabin HPL. 
- wykonanie drzwi do składzików z płyt HPL, 
- zamknąć przestrzeń między kabinami a ścianą zewnętrzną łazienki (składzik) drzwiami z płyt HPL.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z przedmiarem robót, Specyfikacją Techniczną, ofertą wykonawcy i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca obowiązany jest do wykonania robót w pełnym zakresie.
2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST .
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2023 r. poz. 682,

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 1213,

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. 2023 r. poz. 215.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe
Warstwa wyrównawcza pod posadzki
        - zaprawa samopoziomująca Ceresit CN 69 (1-10 mm) 
Płytki gres o wymiarach 29,8x59,8 cm rektyfikowane (okładzina ścienna)
- gatunek pierwszy – ostateczny kolor, rodzaj oraz sposób układania płytek do uzgodnienia z Inwestorem przed wbudowaniem,

Płytki gres antypoślizgowe o wymiarach 59,8x59,8 cm rektyfikowane (atestowane płytki antypoślizgowe)
- gatunek pierwszy,

- antypoślizgowość - R10  
- ostateczny kolor, rodzaj i sposób układanie płytek do uzgodnienia z Inwestorem przed wbudowaniem, 
Zaprawa klejowa wytwarzana fabrycznie: 

- przyczepność min. 0,5 MPa,

      - gęstości w stanie suchym ok. 1,4   kg/ dm3. 

Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Należy zastosować fugę elastyczną, ceramizowaną szerokości 1mm, w kolorze użytych płytek.
Zestaw produktów do malowania ścian i sufitów.

Zestaw produktów bezrozpuszczalnikowych jednego producenta do wykonania powłok malarskich na ścianach wewnętrznych i sufitach,  składający się z: 

- preparatu do gruntowania podłoża,

- farby  lateksowej odpornej na szorowanie i światło, zapewniającej oddychanie ścian oraz idealne krycie powierzchni, nadająca malowanemu podłożu matowy wygląd, (kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem).

Lustro klejone o wymiarach 120x60 cm bezpieczne do montażu w pomieszczeniach sanitarnych,
Wentylator łazienkowy – wentylator osiowy o średnicy fi 120 mm, cichy, timer czasowy, 
Elementy wyposażenia przeznaczone do obiektów użyteczności publicznej ze stali nierdzewnej 
	Bezdotykowy automatyczny dozownik mydła w płynie,
Dozownik nalewany, pojemność zbiornika: 1000 ml 
Materiał: stal nierdzewna szczotkowana (matowa) z powłoką Anti-FingerPrint 
Mydło uzupełniane z kanistra
Uruchamiany bezdotykowo czujnikiem zbliżeniowym

Zamykany na kluczyk, 

Użytkownik ma możliwość zaprogramowania następujących wielkości dozy: 0,2 ml, 0,8 ml lub 1,3 ml 
Wysokość: 28,5 cm
Szerokość: 15 cm
Głębokość 9,5 cm 
	[image: image3.png]




	Pojemnik na papier toaletowy, średnica papieru do 19 cm 
Pojemnik posiada okienko do kontroli ilości papieru. 
Pojemnik na papier toaletowy jest zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem bębenkowym. 
Materiał: stal nierdzewna szczotkowana (matowa) z powłoką Anti-FingerPrint
Wysokość: 25 cm
Szerokość: 23,3 cm
Głębokość: 11,5 cm

	[image: image4.png]




	Suszarka do rąk, uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, z przyciskiem, 
Moc znamionowa: 2300 W
Materiał: stal matowa z powłoką zabezpieczającą przed pozostawieniem odcisków palców AntiFingerPrint

Wysokość: 23,1 cm

Szerokość: 26,2 cm

Głębokość: 20,8 cm
	[image: image1.png]




	Kosz do damskich toalet 

Pojemność 4,5 l 

Materiał: stal nierdzewna szczotkowana (matowa)

Wysokość: 27 cm

Szerokość: 22,5 cm

Głębokość: 10,5 cm
10 letni okres gwarancji

Wyposażony w unoszoną pokrywę, 

Wyposażony w uchylną ramkę do mocowania worka na odpady,
	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 





Kabiny sanitarne z płyty HPL gr. 12 mm z drzwiczkami wyposażone w zamek, zawiasy, klamki i wszystkie konieczne elementy niezbędne do prawidłowego montażu. Rozwiązanie systemowe, wykonane z wysokociśnieniowego laminatu HPL gr. 12 mm, wyposażone w okucia z aluminium. Ścianki dzielące z prześwitem nad podłogą 0,15 m. Powierzchnia przed miską ustępową co najmniej 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym. Wysokość ścianek HPL 2,10 m. Drzwi otwierane na zewnątrz. Kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem. W każdej łazience należy wykonać 2 kabiny, a przestrzeń między kabinami a ścianą zewnętrzną łazienki(składzik) należy zamknąć drzwiami z płyt HPL w kształcie trapezu, wyposażonymi w zamek bębenkowy. 
Wykonanie warstwy wyrównawczej Należy wyrównać poziom posadzki. Warstwy „wylewki” samopoziomującej wykonać z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. 
Wykonanie izolacji poziomych i pionowych z folii w płynie w „strefach mokrych”
Należy strefy narażone na bezpośrednie działanie wody uszczelnić. Hydroziolację z dwóch warstw folii w płynie zastosować na całej powierzchni posadzki oraz w okolicy umywalek                           i ustępów. 
Zastosować hydroizolację na ścianie do wysokości około 20 cm nad poziomem posadzki, wkleić taśmę uszczelniającą wzdłuż obwodu pomieszczenia na styku podłoga – ściana i narożne kształtki uszczelniające
Na powierzchniach pionowych hydroizolację należy wykonać na wysokości umywalki około                    50 cm powyżej baterii umywalkowej oraz w okolicy ustępu. 

Zewnętrzne i wewnętrzne narożniki łazienki oraz przejścia dla rur uszczelnić mankietami uszczelniającymi.
Przed zakryciem w/w folii w płynie należy zgłosić wykonane izolacje zamawiającemu do odbioru.
Wykonanie podłoża pod układanie płytek 
Podłoże pod płytki wykonać z zaprawy cementowo-wapiennej. Wykonać i uzupełnić na wszystkich ścianach, na których stwierdzono ubytki, pęknięcia i ponadnormowe odchylenia                      od płaszczyzny.

Wszystkie bruzdy, przebicia naprawić i wykończyć tynkiem lub masami naprawczymi. 

Okładziny ścian z płytek gres

Okładzinę z płytek gres o wymiarach 29,8x59,8 cm wykonać w pomieszczeniach łazienki/wc.  
Rodzaj płytek, kolorystyka i sposób ułożenia w uzgodnieniu z Inwestorem .

Powierzchnie podłoży pod wykładziny powinny być równe i tworzyć pionowe płaszczyzny.

Ewentualne uszkodzenia powierzchni powinny być wyreperowane przy użyciu

odpowiedniej dla danego podłoża zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem okładziny.

Przed przystąpieniem do prac  należy także sprawdzić jakość podłoża pod względem wytrzymałościowym. 

Należy sprawdzić i skorygować usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury                     i uzbrojenia. 

Warstwa kleju pod płytką nie może zawierać pustych miejsc. 

Spoiny okładziny ściennej gr. 1mm, powinny być w jednej linii ze spoinami podłogowymi.

Łata kontrolna o dł. 2 m przyłożona w dowolnym miejscu okładziny w dwóch prostopadłych                     do siebie kierunkach, nie powinna wykazywać odchyleń większych niż 2 mm.

Posadzki z płytek gres
Miejsca, w których stykają się dwa rodzaje posadzek,  np. w otworach drzwiowe, musi przebiegać pod zamkniętym skrzydłem drzwiowym.

Posadzki z płytek gres o wymiarach 59,8x59,8cm wykonać na projektowanych warstwach podbudowy.
Rodzaj płytek, kolorystyka i sposób ułożenia w uzgodnieniu z Inwestorem.
Przed ułożeniem płytek podłogowych należy upewnić się, czy powierzchnie podłoża są równe, maksymalne odchylenie może wynosić 3 mm na 3 m i zatarte na gładko.

Przed ułożeniem płytek, należy sprawdzić i potwierdzić ich wzór, jego dopasowanie i rozmieszczenie urządzeń dodatkowych.
Prace malarskie nad wysokością płytek oraz na sufitach
Warunki przystąpienie do robot malarskich.
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów.

Ściany i sufity malować dwukrotnie w kolorze białym.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, obowiązujących przy tego typu pracach.  Pracownicy  zatrudnieni powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, zaopatrzeni w odzież ochronną.
Biały montaż– Wykonawca zanim przystąpi do wbudowania urządzeń sanitarnych (umywalek, baterii umywalkowych, ustępów) powinien uzyskać akceptację Zmawiającego.
3. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Tynki wewnętrzne 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 3 mm na 1 m.
Prace malarskie.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być jednolita, bez , smug, plam i śladów pędzla.         

Powłoki powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, nie powinny się rozmazywać.        

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Posadzki i okładziny ścienne z płytek
Odbiór gotowych posadzek i okładzin ścian następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określają projekt budowlany oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

· wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
· prawidłowości ukształtowania powierzchni,

· połączenia posadzki i okładzin z podłożem

· prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych,

· wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania cokołów,

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest ryczałtowa cena umowna za wykonanie robót, obliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót i zakresu robót określonego w ST.
Cena umowa będzie pełnym wynagrodzeniem zgodnym z umową za dostarczenie                                i zabudowanie wszystkich materiałów użytych do wykonania powyższego zakresu robót,                     za robociznę i użyty sprzęt oraz za inne czynności niezbędne do należytego wykonania robót.
Podstawą uruchomienia płatności zgodnie z umową będzie protokół odbioru końcowego umownego zakresu robót bez wad i usterek. 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane
SST 04.00. ROBOTY INSTALACYJNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych, w ramach remontu w budynku Szkoły OKZ                               we Włoszczowie. 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                   i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót instalacyjnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres robót wchodzi:
1.3.1 roboty remontowe instalacji sanitarnych:

Roboty budowlane w zakresie wykonania instalacji wod.-kan. 
- instalacja i osprzęt sanitarny, 

- dostawa i montaż ustępu typu kompakt z deską i dostosowaniem odpływu i wykonaniem niezbędnych przeróbek instalacyjnych – biały montaż – rodzaj ustępu do wcześniejszej akceptacji Inwestora, 
- wymiana umywalki w łazience wraz z podejściem kanalizacyjnym – Wykonawca powinien uzyskać akceptację Inwestora na rodzaj umywalki przed jej wbudowaniem, 
- wymiana baterii umywalkowej stojącej wraz z zaworami, dostosowanie instalacji wody                           do montażu baterii umywalkowej stojącej – Wykonawca powinien uzyskać wymaganą akceptację Inwestora na rodzaj baterii przed wbudowaniem, 
- montaż grzejnika w toalecie męskiej - na przyległej ścianie z dostosowaniem gałązek fi 20             do nowego miejsca montażu, podłączenie grzejnika, zaworów, 
- montaż grzejnika w toalecie damskiej - zostaje w tym samym miejscu, likwidacja starych gałązek, podłączenie grzejnika, zaworów,
- montaż wentylatora w łazience: 
wentylator łazienkowy ścienno-sufitowy, średnica  zewn. (średnica wewnętrzna kanału):                        120 mm, wyłącznik czasowy
1.3.2 roboty remontowe instalacji elektrycznych
- wykonanie zasilania wentylatora łazienkowego 230 V,

- wykonanie zasilania do suszarki do rąk o mocy 2300 W – instalacja urządzenia powinna być przeprowadzona przez wykwalifikowanego i uprawnionego montera, urządzenie może być zainstalowane jedynie na instalacji stałej. Podłączenie urządzenia do sieci elektrycznej powinno być przeprowadzone przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami. Suszarka musi być podłączona do stałej instalacji elektrycznej, zabezpieczonej zgodnie z obowiązującymi przepisami – wyłącznik różnicowo – prądowy wysokiej czułości i n≤0,03A. Pomiędzy suszarką a przyłączem do sieci powinien znajdować się wyłącznik nadmiarowo – prądowy o przerwie między stykami co najmniej 3 mm. Instalacja elektryczna musi być uziemiona zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Suszarka nie może być zainstalowana na palnej powierzchni. Suszarka nie powinna być narażona na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce etc). 
[image: image5.png]


