Kielce, dnia 19-05-2025 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania pn.: „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Szkół ZDZ

w Starachowicach”.

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły pytania. Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

„Ile nawiewników przewidziane jest na poszczególne pomieszczenia- sale?”

Odpowiedź:

Na podstawie wizji lokalnej należy przewidzieć na każde 12 m2 – 15 m2 powierzchni pomieszczenia 1 nawiewnik

Okna na I piętrze Sala nr 47A (sala informatyczna dla gastronomii) I piętro, - Sala 47 (sala językowa) na I piętrze

–na każde okno przewidzieć 1 nawiewnik

Okna na parterze

- Sala nr 24 (sala informatyczna) pow. ok. 58,00 m2 – przewidzieć 4 nawiewniki,

- Sala nr 11 (aula) parter – pow. ok. 174,00 m2  – przewidzieć 15 nawiewników,

- Biblioteka – przewidzieć 2 nawiewniki

- Pokój nauczycielski – pow. ok 25,00 m2– przewidzieć 2 nawiewniki,

- magazyn mundurów – pow. ok. 10,00 m2 – przewidzieć 1 nawiewnik,

- Sala nr 047 (sala stylistów) na poziomie -1 – pow. ok 82,40 m2 – przewidzieć 7 nawiewników

Pytanie 2:

„Czy dopuszczana jest inna szerokość profilu aluminiowego np. 75 mm, jeśli zachowany zostanie współczynnik izolacyjności termicznej drzwi  U<1,3 W/m2K”

Odpowiedź:

Tak, dopuszczalna jest szerokość profilu 75 mm.

Powyższa zmiana treści Zaproszenia stanowi jej integralną część i nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Specjalista ds. Zamówień Publicznych
                                          i Kontraktowania Wydatków

(-)

Monika Szostak