3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:   SZKOŁY ZDZ KIELCE W KOZIENICACH
Adres:    Kozienice, ul. Głowaczowska 41 
CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe- pozostałe
Zamawiający: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Data: sierpień 2025 r.
Opracowanie zawiera:

1. SST 01.00.
Montaż balustrad schodów zewnętrznych 

              - str. 2
2. SST 02.00       Montaż barierki ochronnej pochylni dla niepełnosprawnych     - str. 5

SST 01.00 MONTAŻ BALUSTRAD SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH
1. 
WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych balustrad schodów zewnętrznych w budynku Szkół ZDZ w Kozienicach.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu:

- balustrady schodowej schodów zewnętrznych, 

w budynku Szkół ZDZ Kielce w Kozienicach. 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

Normach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST                           i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe

Dostawa i montaż balustrady schodów zewnętrznych: 
- poręcze rura ø 42,4 mm, przedłużone o 300 mm przed początkiem i końcem biegu,

- materiał: stal kwasoodporna (AISI 304) w wykończeniu połysk,

- słupki: rura ø 42,4 mm,

- wypełnienie: pręty z rury ø 16 mm, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury                       w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 
- mocowanie: słupki zakotwione bezpośrednio w stopniach schodowych za pomocą marek, prętów gwintowanych oraz zaprawy hybrydowej,

- balustrada schodów zewnętrznych: 2,25  + 2,25 + 0,30 + 0,30 = 5,10 metrów rzutu poziomego schodów zewnętrznych 

- Obowiązkowa wizja lokalna. Wymiary dotyczą rzutu poziomego schodów. Wymiary balustrad schodów zewnętrznych przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować dopasowując do wymiarów schodów zewnętrznych mierzonych z natury.
- Balustrady powinny spełniać wymogi § 298 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
- Schody zewnętrzne, służące do pokonania wysokości przekraczającej 50 cm, powinny być zaopatrzone w balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysokości 1,10 m.
- Minimalna wysokość balustrady, mierzona od wierzchu poręczy: 1,1 m, mierząc od poziomu posadzki do poręczy, 
- Maksymalny prześwit lub wymiar otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady: 0,12 m, 

- Poręcze przy schodach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3 m                        oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie,
- Poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m, 

- Schody zewnętrzne w budynku użyteczności publicznej powinny mieć balustrady lub poręcze przyścienne umożliwiające lewo- i prawostronne ich użytkowanie,

- Część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5-4,5 cm,
- Końce poręczy powinny być zawinięte w dół lub zamontowane do ściany
3. 
SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. 
TRANSPORT

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.
5.   WYKONANIE ROBÓT

Wymiary balustrad przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować dopasowując do wymiarów schodów zewnętrznych mierzonych z natury.
6. 
KONTROLA JAKOŚCI

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
Badanie jakości gotowych elementów powinno obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów

- sprawdzenie jakości i wykończenia powierzchni

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, instalacyjnych

- sprawdzenie działania i funkcjonowania elementów ruchomych

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Roboty podlegają odbiorowi.
7. 
OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest Specyfikacja Techniczna.
8. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane.
SST 02.00 MONTAŻ PORĘCZY POCHYLNI                                              DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
1. 
WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych barierki obustronnej pochylni w budynku Szkół ZDZ    w Kozienicach.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu:

- poręczy pochylni dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkół ZDZ Kielce w Kozienicach. 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

Normach. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST                          i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST.

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe

Dostawa i montaż barierki obustronnej pochylni dla niepełnosprawnych: 

Dane techniczne poręczy: 

- wysokości: - górna poręcz: 900 mm od podłoża,

- dolna poręcz: 7500 mm od podłoża,

- bortnica: 50 mm od podłoża,

- materiał: stal kwasoodporna (AISI 304) w wykończeniu połysk,

- poręcze: rura ø 42,4 mm,

- słupki: rura ø 42,4 mm,

- bortnica: płaskownik 50x4 mm, montowany nad murkiem,

- mocowanie: słupki kotwione do murku za pomocą marek, prętów gwintowanych oraz zaprawy hybrydowej,
- barierka obustronna przy pochylni dla niepełnosprawnych: 
4,30 + 4,80 + 1,40 +1,30  + 0,30 + 0,30 m = 12,4 m
- poręcz, mocowana do ściany 0,50 m 

- Obowiązkowa wizja lokalna
- Wymiary balustrad przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować dopasowując do wymiarów pochylni dla niepełnosprawnych mierzonych z natury.
Poręcze przy pochylni dla osób niepełnosprawnych powinny spełniać wymogi § 298 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: 

- Po obu stronach pochylni należy zainstalować poręcze na wysokości 0,75 m i 0,90 m,
- rozstaw między poręczami: 1000-1100 mm (dostosowany do szerokości biegu),
- poręcze przy schodach i pochylniach, przed ich początkiem i za końcem, należy przedłużyć                  o 0,3 m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie,

- poręcze przy schodach i pochylniach powinny być oddalone od ścian, do których są mocowane, co najmniej 0,05 m, 
- Przy balustradach lub ścianach przyległych do pochylni, przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych, należy zastosować obustronne poręcze, umieszczone na wysokości 0,75 m           i 0,90 m od płaszczyzny ruchu. 
- poręcze przedłużone o 300 mm przed początkiem i końcem biegu, 

- poręcz przyścienna: ściana dł. 50 cm,

- część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5-4,5 cm,

- poręcze przy pochylniach powinny być równoległe do nawierzchni.
3. 
SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej specyfikacji stosować sprzęt przeznaczony do wykonywania zamierzonych robót, sprawny technicznie, spełniający wymagania techniczne w zakresie BHP i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.

4. 
TRANSPORT

Materiały i elementy powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, żeby uniknąć trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

Materiały należy transportować w opakowaniach fabrycznych.
5.   WYKONANIE ROBÓT

Wymiary balustrad przed skierowaniem zamówienia do produkcji należy zweryfikować dopasowując do wymiarów pochylni dla niepełnosprawnych mierzonych z natury.
6. 
KONTROLA JAKOŚCI

Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi.
Badanie jakości gotowych elementów powinno obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów

- sprawdzenie jakości i wykończenia powierzchni

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, instalacyjnych

- sprawdzenie działania i funkcjonowania elementów ruchomych

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania

- sprawdzenie zabezpieczenia antykorozyjnego.

Roboty podlegają odbiorowi.
7. 
OBMIAR ROBÓT

Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest Specyfikacja Techniczna.
8. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z warunkami umowy.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane.
