8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:   SZKOŁY ZDZ KIELCE 
Adres:    Kielce, ul. Paderewskiego 
CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe

CPV 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół średnich

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe- pozostałe
Zamawiający: 

Zakład Doskonalenia Zawodowego
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce
Wykonawca specyfikacji: 

Data: czerwiec 2025 r.
Opracowanie zawiera:

1. SST 01.00. Roboty rozbiórkowe 


 - str. 2
2. SST 02.00. Roboty budowlano – montażowe    - str. 5
3. SST 03.00. Roboty instalacyjne                         - str. 9 
 SST 01.00.  ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych, w ramach remontu pomieszczenia nr 207 Szkół ZDZ Kielce przy ulicy Paderewskiego. 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                     i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 
W zakres robót wchodzi:

WEWNĘTRZNE PRACE BUDOWLANE:
- demontaż tablicy,
- demontaż ekranu, 
- wykucie z muru kratek wentylacyjnych,

- demontaż odbojnic ściennych, 

- rozbiórka listew podłogowych z PCV,

- ługowanie starej lamperii olejnej, 

- demontaż starych koryt PCV do prowadzenia instalacji elektrycznej wraz z okablowaniem,

- demontaż gniazd elektrycznych podwójnych natynkowych,

- demontaż włączników światła, 

- demontaż opraw oświetleniowych sufitowych 30x120 cm, 
- wyniesienie szaf, 

- wykucie bruzd pod skrycie w ścianie przewodów elektrycznych, 

- wywiezienie materiału z rozbiórki i utylizacja.
Z uwagi na ciągłą eksploatację budynku, zakres robót został opracowany z taką dokładnością, jaką można było osiągnąć w wyniku oględzin, bez częściowego demontażu i odkrywek sprawdzających.
1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych oraz określeniami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność kosztorysem robót, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIAŁY
Dla robót rozbiórkowych wymienionych w p. 1.3. materiały podstawowe nie występują.

3. SPRZĘT
Wszystkie urządzenia i maszyny  użyte w czasie wykonywania prac muszą spełniać normy w zakresie bhp podczas ich obsługi, w szczególności dot. izolacyjności urządzeń elektrycznych, poziomu drgań i hałasu.

4. TRANSPORT
Transport gruzu i materiałów z rozbiórki może odbywać się środkami transportu , dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót. 

5. WYKONANIE ROBÓT
Roboty należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz. 401).
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP a w szczególności:

− zabezpieczyć teren prowadzenia prac przed osobami postronnymi (bariery ochronne, znaki ostrzegawcze),

− zapoznać pracowników ze sposobem wykonywania prac i ewentualnymi zagrożeniami,

− zaopatrzyć pracowników w potrzebny sprzęt ochronny (hełmy, okulary, rękawice).
Wykonawca powinien uzgodnić z Inspektorem nadzoru, sposób zabezpieczeń, wygrodzeń stref niebezpiecznych itp. przed rozpoczęciem robót.

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy zabezpieczyć elementy nie podlegające rozbiórce i będące poza zakresem prac.

Wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczające powinny być zakończone przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. 

Wykonawca robót powinien prowadzić roboty rozbiórkowe w sposób, który nie narusza konstrukcji elementów sąsiednich i  nie powoduje ich uszkodzenia, nie powoduje strat mienia osób trzecich.
Elementy przeznaczone do ponownego montażu, należy demontować w sposób nie powodujący ich uszkodzenia i w należyty sposób przechować do czasu ich ponownego montażu. 
Odpady usuwać w sposób minimalizujący uciążliwość dla otoczenia. 
Do czasu wywiezienia gruz i materiały z rozbiórki gromadzić w kontenerach poza terenem prowadzenia prac, zabezpieczając z należytą starannością elementy otoczenia znajdujące się w pobliżu. Miejsce gromadzenia materiałów z rozbiórki uzgodnić z Użytkownikiem obiektu i Inspektorem nadzoru.

Zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi bhp przy wykonywaniu robót budowlanych nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów.
6. KONTROLA JAKOŚCI
Nie jest wymagana szczegółowa kontrola jakości przy robotach rozbiórkowych. Roboty

powinny się jednak odbywać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami budowlanymi i

zasadami sztuki budowlanej.
7. OBMIAR ROBÓT
Podstawą dokonywania obmiarów, określających zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest przedmiar 
8. ODBIÓR ROBÓT
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu ich przez Wykonawcę robót. 

Po zakończeniu robót gruz i materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione a teren posprzątany.

Odbiorowi końcowemu podlega także kontrola stanu uprzątnięcia terenu po rozbiórkach i

wywozu odpadów, w tym kontrola sposobu składowania gruzu (dokumenty potwierdzające dostarczenie gruzu na wysypisko, dokumenty potwierdzające dokonanie utylizacji gruzu zanieczyszczonego, kontrola ilości gruzu na budowie i gruzu dostarczonego na wysypisko, kontrola uprawnień Wykonawcy lub podwykonawcy, któremu powierzył to zadanie pod kątem posiadanych uprawnień do usuwania i utylizacji gruzu oraz usuwania odpadów niebezpiecznych, jeśli takie występują).

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
Zgodnie z warunkami umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE I INFORMACJE
Aktualne normy i przepisy związane
SST 02.00 ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE
1. 
WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, remontu pomieszczenia nr 207                              w budynku Szkół ZDZ w Kielcach przy ulicy Paderewskiego. 
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST   
Specyfikacja zawiera wymagania dotyczące wykonania następujących prac: 
- wykonanie cokolików z płytek gres,
- uzupełnienie gładzi gipsowych, 
- wykonanie prac malarskich ścian i sufitów, 

- lakierowanie lamperii wraz z 1-krotnym szpachlowaniem,

- dostawa i montaż odbojnic ściennych, oraz narożników ściennych,
- zaprawienie bruzd, tynkowanie, 

- skrycie w ścianie przewodów, 
- dostawa i montaż kratek wentylacyjnych,

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich

normach i wytycznych. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. 
MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej SST .
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

– ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2023 r. poz. 682,

– ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami), tekst jednolity - Dz. U. 2021 r. poz. 1213,

– ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (z późniejszymi zmianami) - Dz. U. 2023 r. poz. 215.
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji dokumenty wyrobów budowlanych (certyfikaty i atesty) proponowanych do wbudowania, przed ich zamówieniem. 
2.2. Wymagania szczegółowe
Cokoły wysokości 10 cm z płytek gres, płytki rektyfikowane, gatunek pierwszy. Rodzaj płytek, kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. 
Zaprawa klejowa wytwarzana fabrycznie: 

- przyczepność min. 0,5 MPa,

      - gęstości w stanie suchym ok. 1,4   kg/ dm3. 
Zaprawy do spoinowania.

Zaprawy do spoinowania muszą odpowiadać wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych lub norm. Należy zastosować fugę elastyczną, ceramizowaną szerokości 1mm, w kolorze użytych płytek.
Zestaw produktów do malowania ścian i sufitów.

Zestaw produktów bezrozpuszczalnikowych jednego producenta do wykonania powłok malarskich na ścianach wewnętrznych i sufitach,  składający się z: 

- preparatu do gruntowania podłoża,

- farby  lateksowej odpornej na szorowanie i światło, zapewniającej oddychanie ścian oraz idealne krycie powierzchni, nadająca malowanemu podłożu matowy wygląd, (kolorystyka w uzgodnieniu z Użytkownikiem).
Lakier lamperyjny akrylowy bezbarwny matowy przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń użyteczności publicznej: szkołach na powierzchnie uprzednio malowane farbami emulsyjnymi.
Odbojnica z tworzywa sztucznego płaska ścienna  300mm, narożniki ścienne na wysokości odbojnic– kolorystyka w uzgodnieniu z Zamawiającym, 
Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa oraz zgodności z polskimi                       i europejskimi normami

Wykonanie warstwy wyrównawczej
Należy wyrównać poziom posadzki w gabinecie Dyrektora z poziomem posadzki przylegającego korytarza
Wykonanie tynków wewnętrznych.

Tynki wykonać i uzupełnić na wszystkich ścianach istniejących, na których stwierdzono ubytki, pęknięcia i ponadnormowe odchylenia od płaszczyzny oraz na zamurowaniach
Wykonanie gładzi gipsowych.

Do przygotowania gładkiego podłoża pod malowanie należy powierzchnię tynku wyszpachlować dwukrotnie szpachlówką gipsową.
Na sufit ( w pomieszczeniach gdzie nie ma sufitu podwieszonego kasetowego) i ściany otynkowane, nakłada się dwie warstwy szpachlówki gipsowej, a po wyschnięciu  każdej szlifuje. Grubość gładzi gipsowej 1÷3 mm. Wilgotność podłoży gipsowych nie może być większa niż 7% (wagowo), a pozostałych podłoży – 8%.
Gładzi gipsowej nie wykonuje się w miejscach przewidzianych do obłożenia płytkami gres. 
Cokoliki z płytek gres
Wykonać cokoliki wys. 10 cm z przyklejonych płytek cokołowych. Poziome fugi posadzki przechodzą w pionowe pomiędzy płytkami cokołu. 
Prace malarskie 
Warunki przystąpienia do robot malarskich.
Do wykonywania robot malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robot budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie                    i kontroli materiałów.

Ściany i sufity malować dwukrotnie w kolorze uzgodnionym z Użytkownikiem.
Wykonać lamperie, malowanie lakierem akrylowym bezbarwnym do wysokości 1,50 m                        od cokolika. 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP, obowiązujących przy tego typu pracach.  Pracownicy  zatrudnieni powinni być dokładnie zaznajomieni z zakresem prac, zaopatrzeni w odzież ochronną.
3. 
ODBIÓR ROBÓT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Tynki wewnętrzne 

Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego - nie większe niż 2 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniach do 3,5m wysokości oraz nie więcej niż 6mm w pomieszczeniach powyżej 3,5m wysokości.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego - nie większe niż 3 mm na 1m i ogółem nie więcej niż 6 na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.)

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji - nie większe niż 3 mm na 1 m.
Prace malarskie.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni, barwa powinna być jednolita, bez , smug, plam i śladów pędzla.         

Powłoki powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, nie powinny się rozmazywać.        

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Cokoliki z płytek gres
Prawidłowość wykonania posadzki z płytek gres oceniamy przez sprawdzenie: 

- przyczepności płytki, która przy lekkim opukiwaniu nie powinna wydawać głuchego odgłosu, 

- odchylenia powierzchni od płaszczyzny łatą o długości 2m (odchylenie to nie powinno być większe niż 3mm na całej długości łaty), 

- prawidłowości przebiegu i wypełnienia spoin, łatą z dokładnością do 1mm, 

- grubości warstwy zaprawy klejącej pod płytkę, która nie powinna przekraczać grubości określonej przez producenta, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów poprzez ocenę wzrokową, 
Cokoliki z płytek gres
Odbiór gotowych cokolików z płytek gres następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania                      z zamówieniem, którego przedmiot określa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar.
Odbiór powinien obejmować sprawdzenie:

· wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową, 
· prawidłowości ukształtowania powierzchni,

· połączenia płytek z podłożem,
· prawidłowości wykonania styków z posadzką,

· wykończenia i zamocowania cokołów.
9. 
PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z umową.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

Aktualne normy i przepisy związane
 SST 03.00.  ROBOTY INSTALACYJNE
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót instalacyjnych, w ramach remontu pomieszczenia nr 207 w budynku Szkół ZDZ Kielce przy ulicy Paderewskiego. 
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy                                i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu

wykonanie robót instalacyjnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres robót wchodzi:
1.3.1.Roboty remontowe instalacji elektrycznych 
- wymiana łączników i gniazd wtykowych wraz z doprowadzeniem zasilania 

Gniazda użytkowe 230 V w każdym pomieszczeniu instalować wyłącznie ze stykiem ochronnym, przy czym pojedyncze gniazda muszą mieć styk ochronny u góry. Przewód fazowy musi być zawsze montowany w lewym zacisku a przewód zerowy w prawym zacisku, przewód PE w zacisku bolca ochronnego.

Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi protokoły z pomiarów elektrycznych.

- wymiana opraw oświetleniowych – panele LED - Wykonawca robót dobierze lampy LED w ten sposób, aby zapewnić właściwą wartość natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.

Po wykonaniu robót Wykonawca przedstawi protokół z pomiarów natężenia oświetlenia, 

- lampy z regulacją natężenia oświetlenia - montaż ściemnianych paneli LED 45W typu „Gelora” panel LED, CCT, o wymiarach 120x60 cm lub równoważnych z możliwością gradacji białego światła, regulacji natężenia przy użyciu dołączonego pilota i naciśnięciu przełącznika ściennego,  

- instalacja okablowania strukturalnego, podpięcie instalacji do skrzynki rozdzielczej, 

- wymiana bezpieczników w rozdzielni, 
- lampy oświetleniowe o klasie efektywności energetycznej od A do A+

