Kielce, dn.  12.05.2026 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Dotyczy: postępowania  pn.:  „Wymiana stolarki okiennej w budynku Szkół ZDZ w Jędrzejowie przy al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 6”

Zamawiający zawiadamia, iż w ww. postępowaniu wpłynęły pytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi jak niżej:

- PYTANIE NR 1

1. Z jakiego materiału mają być parapety zewnętrzne: stalowe czy aluminiowe?

ODPOWIEDŹ
Należy przyjąć jako nadrzędny opis materiału: parapet zewnętrzny aluminiowy gr. 2,0 mm (jako trwalsze rozwiązanie).

- PYTANIE NR  2

Jakie parametry mają mieć nawiewniki higrosterowane?

ODPOWIEDŹ
Należy zastosować nawiewniki higrosterowane dwustrumieniowe np. typ EMMM 916  produkcji AERECO, z czujnikiem wilgotności i możliwością ręcznego przymknięcia regulowaną automatycznie powierzchnią czynną szczeliny napływu powietrza (lub o parametrach równoważnych) w kolorze dostosowanym do stolarki.

- PYTANIE NR  3

W jakim kolorze należy pomalować glify wewnętrzne wokół zamontowanych okien?

ODPOWIEDŹ

Glify należy pomalować istniejącym kolorem.

- PYTANIE NR  4

Czy parapety wewnętrzne  podlegają wymianie?

ODPOWIEDŹ

Parapety wewnętrzne nie podlegają wymianie.

Powyższa informacja  stanowi  integralną część zapytania ofertowego. Pozostałe warunki zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.

Specjalista Wydziału Zamówień Publicznych                                                                                                               i Kontraktowania Wydatków

(-)

Rafał Wilk