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Kielce, dnia 25.09.2026 r.
….………………….…..

ZATWIERDZAM
ZAPROSZENIE 

do złożenia oferty cenowej w prowadzonym postępowaniu na
 „Kompleksowa, pełnozakresowa usługa związaną z wyposażeniem oraz modernizacją sekretariatu szkolnego Szkół w Kozienicach Zakładu doskonalenia Zawodowego w Kielcach”                          
	Zamawiający:
	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce 

	      Prowadzący rozpoznanie (adres):
	Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 

Biuro Zakładu, ul. Śląska 9, 25-328 Kielce

Wieloosobowe Stanowiska ds. Zamówień Publicznych                                                       i Kontraktowania Wydatków

godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 16:00
tel. 041/ 366-47-91, wew. 130, 131 
www.zdz.kielce.pl    e-mail: zamowienia@zdz.kielce.pl


I. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową, pełnozakresową usługę związaną z wyposażeniem oraz modernizacją sekretariatu szkolnego Szkół w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach.
2. Zakres rzeczowy został określony w Załączniku nr 1- Opis przedmiotu zamówienia zwanym dalej  OPZ, Załączniku  nr 5 Projekt Umowy. Wszystkie Załączniki  stanowią integralną część Zaproszenia. 
Nazwy i kody przedmiotu zamówienia zgodne ze Wspólnym Słownikiem Zamówień CPV:
39150000-8 - Różne meble i wyposażenie.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy będą odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi w formularzu Asortymentowo cenowym (Załącznik nr 2A) lub jako oddzielne załączniki przygotować dokładny opis oferowanych produktów/asortymentu odpowiednio do każdego z asortymentu, który będzie zawierał w szczególności: opis, nazwę producenta, symbol/nr katalogowy, karty katalogowe, zdjęcia, parametry, skład zastosowanego materiału tak aby potwierdzały one spełnianie wymagań zawartych  w OPZ.
Dokumenty wymienione w OPZ zgodnie z informacją tam zawartą (tekst oznaczone kolorem niebieskim) będzie składał TYLKO NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA KTÓRY ZŁOŻY OFERTĘ NAJKORZYSTNIEJSZĄ.
5. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający posiłkując się uregulowaniami zawartymi w art.131 ust.2b ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r. poz.,793) zwanej dalej ustawą PZP, wymaga aby Wykonawcy przed złożeniem oferty odbyli wizję lokalną. 
Celem ustalenia terminu wizji – kontakt pod numerem Izabela Amerek: 48 614 67 72.
Jednocześnie informuje,  że uwzględniając uregulowania zawarte w art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy PZP, Zamawiający odrzuci ofertę, która została złożona bez wymaganego odbycia wizji lokalnej.
6. Wykonawca udziela Zamawiającemu min 5-letniej gwarancji na wykonane roboty objęte przedmiotem zamówienia. Na wyroby objęte gwarancją, Wykonawca dostarczy dokumenty potwierdzające gwarancję producenta lub dystrybutora. 
7. Miejsce realizacji prac: Szkoły w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
ul. Głowaczowska 41, 26-900 Kozienice.
8. Prace będą prowadzone na czynnym – użytkowanym obiekcie. Prace można wykonywać od godz. 8:00 do godz. 17:00. Prace w innych godzinach należy uzgadniać z Dyrektorem jednostki. Harmonogram prac należy uzgodnić z Dyrektorem jednostki.
9. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30.10.2026 r. 
II. Określenie warunków udziału w postępowaniu:
1. Oferta zostanie uznana za spełniającą warunki, jeśli będzie:
1) zgodna w kwestii sposobu jej przygotowania, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami niniejszego Zaproszenia,
2) złożona w wyznaczonym terminie składania ofert.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą wraz z ofertą stosowne oświadczenia oraz dokumenty w zakresie:
1) spełnienia warunków udziału w postępowaniu

2) braku podstaw do wykluczenia

3) potwierdzenia spełnienia warunków przedmiotowych.
3. Oświadczenia, o których mowa w pkt. 2 należy złożyć na wzorach załączników do Zaproszenia, Załącznik nr 3 w zakresie dotyczącym spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Załącznik nr 4 w zakresie dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania.
4. Opis warunków podmiotowych i sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków oraz braku podstaw do wykluczenia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;

Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.  

b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.  
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej  
Zamawiający nie precyzuje warunku w tym zakresie.  
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
dotyczący osób skierowanych do realizacji zamówienia
Warunek ten zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia potrzebne do realizacji niniejszego zamówienia,
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do Zapytania). 
dotyczący doświadczenia Wykonawcy

warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie, jedną usługę obejmującą swoim zakresem dostarczenie wraz z montażem mebli o wartości co najmniej 30 000,00 zł brutto.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia w sprawie spełniania warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr3 do Zapytania)
2) nie podlegają wykluczeniu: 
Podstawy wykluczenia. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie złożonego oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia - Załącznik nr 4 do Zaproszenia oraz odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności o Działalności Gospodarczej, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5. Opis sposobu przygotowania i złożenia oferty oraz oświadczeń i dokumentów.

1) Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zaproszeniu.

2) Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej. 
4) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.

5) Wszelkie oświadczenia i dokumenty składane z ofertą oraz sama oferta powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania firmy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. Oświadczenia powinny być złożone w formie oryginału, natomiast pozostałe dokumenty mogą być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” i opatrzonej imienną pieczątką i podpisem osoby uprawnionej lub upoważnionej do reprezentowania firmy na zewnątrz.
6) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
7) Jeżeli pełnomocnik w imieniu Wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.

8) Zamawiający wymaga, by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1) Oferta musi zawierać:
	Oświadczenie woli (Oferta) 

	1. 
	Ofertę cenową  zgodną z załączonym Formularzem Ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik  Nr 2 do niniejszego Zaproszenia wraz z Formularzem Asortymentowo-Cenowym stanowiącym Załącznik nr 2A.  
W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy będą odpowiadać wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca musi w formularzu Asortymentowo cenowym (Załącznik nr 2A) lub jako oddzielne załączniki przygotować dokładny opis oferowanych produktów/asortymentu odpowiednio do każdego z asortymentu, który będzie zawierał w szczególności: opis, nazwę producenta, symbol/nr katalogowy, karty katalogowe, zdjęcia, parametry, skład zastosowanego materiału tak aby potwierdzały one spełnianie wymagań zawartych  w Charakterystyce przedmiotu zamówienia
Dokumenty wymienione w OPZ zgodnie z informacją tam zawartą (tekst oznaczone kolorem niebieskim) będzie składał TYLKO NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO WYKONAWCA KTÓRY ZŁOŻY OFERTĘ NAJKORZYSTNIEJSZĄ.

	2. 
	Dokumenty z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy w szczególności:

odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy, jest umocowana do jego reprezentowania 
albo wskazanie w Formularzu Ofertowym danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych lub pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów określonych powyżej.

	3. 
	Podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do Zapytania.

	4. 
	Podpisane oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia z postępowania - Załącznik nr 4 do Zapytania


2) Ofertę należy złożyć na druku „Formularz ofertowy” opracowanym przez Zamawiającego, poprzez jego czytelne wypełnienie w języku polskim i dołączyć wymagane w Zaproszeniu dokumenty. 
3) Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do reprezentowania podmiotu na zewnątrz, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy. Wszelkie oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela. 
4) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być dołączone pełnomocnictwo określające zakres umocowania i podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną. 
5) Wszystkie kartki złożonej oferty powinny być kolejno ponumerowane, a ilość kartek oraz wyszczególnienie załączników do oferty wpisana do Formularza Ofertowego. Za kompletność złożonej oferty, która nie została ponumerowana oraz nie zostały wyszczególnione załączniki, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności.
6) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, należy w górnym prawym rogu oznaczyć zapisem: „Dokument stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa”, i muszą być dołączone do oferty w oddzielnej kopercie oznaczonej: „Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7) Jeżeli pełnomocnik w imieniu Wykonawcy podpisuje także oświadczenie wiedzy o spełnieniu przez Wykonawcę warunków udziału Wykonawcy w postępowaniu, udzielone pełnomocnictwo ma zawierać upoważnienie do złożenia takiego oświadczenia.
8) Zamawiający wymaga, by dokumenty składane w ramach oferty były sporządzone w języku polskim. Jeżeli oryginalny dokument został sporządzony w innym języku wymaga się oprócz tego dokumentu złożenia jego tłumaczenia na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
6. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1) Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej. Po otwarciu ofert dopuszcza się formę elektroniczną. Strona, która otrzymuje dokumenty lub informacje drogą elektroniczną jest zobowiązana na żądanie strony przekazującej dokument lub informację, do niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. Numery telefonów i adresy poczty elektronicznej prowadzącego postępowanie zostały podane w na stronie 1 Zaproszenia. Oferty składa się w formie pisemnej.

2) W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

3) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

4) Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zaproszenia.

5) Wykonawca może wprowadzić zmiany, uzupełniania, poprawki do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmiany przed terminem składania ofert.

6) Oświadczenie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg zasad składania ofert tj. w odrębnej kopercie z adnotacją „ZMIANA” oferty.

7) Dostarczone Zamawiającemu koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty.

8) Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia w tym zakresie. Koperty ofert wycofanych nie będą otwierane.
7. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1) W sprawach prowadzonego postępowania osobą do kontaktu jest Maria Lech-Bielecka tel. 41/ 366-47-91 w. 130, 131
2) Dodatkowe wyjaśnienia i informacje dotyczące zamówienia można otrzymać w godz. od 8:00 do 15:30 pod wymienionym powyżej numerem telefonu lub osobiście w siedzibie prowadzącego postępowanie po uzgodnieniu telefonicznym.
3) Wszelkie pisma Zamawiający przyjmuje w dni robocze w godz. od 8:00 do 15:30 w siedzibie Zamawiającego.
8. Termin związania ofertą
Termin związania ofertą upływa po 30 dniach od daty terminu składania ofert.
9. Wymagania dotyczące wadium  
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
10. Wymagania dotyczące należytego wykonania Umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia.
11. Opis sposobu przygotowania ofert.
1) Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
2) Oferta powinna być sporządzona z uwzględnieniem wszelkich wymagań Zamawiającego, określonych w Zaproszeniu.

3) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

4) Na kopercie oferty należy zamieścić DANE WYKONAWCY oraz następujące informacje:
	„Kompleksowa, pełnozakresowa usługa związana z wyposażeniem oraz modernizacją sekretariatu szkolnego Szkół w Kozienicach ”   Numer sprawy: 83/ZK/2026/D
Nie otwierać przed 02.10.2026 godz.: 13:00


5) Przedmiotowe Zaproszenie znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego. Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest zapoznać się z informacjami umieszczonymi na tej stronie, gdyż wszelkie informacje związane z zapytaniami do przedmiotowego rozpoznania oraz odpowiedzi na pytania wykonawców Zamawiający zamieści na tej stronie. 
12. Miejsce i termin składania ofert. 

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, sekretariat Biura Zakładu ul. Śląska 9, 25-328 Kielce w terminie do dnia 02.10.2026 r.  godz.: 13:00.
2) Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże termin i miejsce podpisania umowy.
13. Opis sposobu obliczenia ceny oraz opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
1) Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku jako cena za całość zamówienia.

2) Wynagrodzenie za realizację przedmiotu umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Cena oferty jest cena brutto (wraz z podatkiem VAT) za wszystkie elementy składowe zamówienia. Wykonawca w formularzu oferty określi cenę brutto (łącznie z podatkiem VAT) za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3) Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z otrzymanej dokumentacji, jak również w niej nie ujęte, które są niezbędne do wykonania zamówienia. Cena oferty stanowi zapłatę za całość prac w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. 
4) W cenie ryczałtowej należy uwzględnić wszystkie okoliczności nieprzewidziane, ale konieczne do wykonania zamówienia.
5) Zamawiający dokona oceny oferty na podstawie poniższego kryterium oceny ofert:
	Nr kryt.
	Opis kryteriów oceny
	Znaczenie

	1
	cena brutto
	100 %


Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tych kryteriów może uzyskać maksimum 100 pkt. 1%=1pkt.

Punkty przyznawane za kryteria będą liczone wg następujących wzorów:
	Nr kryt.
	Wzór

	1
	Cena brutto

Liczba punktów = Cn/Cb x 100
gdzie:

 - Cn – najniższa cena spośród wszystkich ofert nie odrzuconych

 - Cb – cena oferty badanej

Maksymalnie w niniejszym kryterium Wykonawca może uzyskać 100 pkt.


Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zaproszeniu i została oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru, podpisując umowę, której wzór stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia. 
14. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 

1) Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o :
a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w przyjętym kryterium oceny ofert,

b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,

c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne.

15. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia na takich warunkach.

1) Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w Zaproszeniu.
2) Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści Zaproszenia oraz danych zawartych w ofercie.
3) Postanowienia umowy zawarto w „Projekcie umowy”, który stanowi Załączniku nr 5 do Zaproszenia.
17. Informacje dodatkowe

1) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w treści Zaproszenia.
18. Klauzula informacyjna dotycząca RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDZ w Kielcach;
· kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl*;
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843);  

· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia lub na okres przechowywania tych danych zgodnie z wytycznymi o dofinansowania z środków UE;

· obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

· posiada Pani/Pan:

· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu  przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać  integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

19. Załączniki stanowiące integralną część zaproszenia
Załącznik nr 1 – OPZ wraz z Załącznikami 1A, 1B, 1C - wizualizacje
Załącznik nr 2 - Formularz Ofertowy
Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postepowaniu
Załącznik nr 4 - Oświadczenie dot. braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 5 -  Projekt umowy
Kierownik 

Wieloosobowego stanowiska 

ds. Zamówień Publicznych i Kontraktowania Wydatków
(-)

Maria Lech-Bielecka
Załącznik nr 1 do Zaproszenia

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMOWIENIA (OPZ) 
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotowe zamówienie obejmuje „Kompleksową, pełnozakresową usługę związaną z wyposażeniem oraz modernizacją sekretariatu szkolnego Szkół w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
ul. Głowaczowska 41, 26-900 Kozienice”. 
W ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego zrealizowania następującego zakresu prac i obowiązków:

1. Dostawa wraz z wniesieniem oraz profesjonalnym montażem całego asortymentu meblowego 
i wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (z uwzględnieniem konieczności operowania na powierzchniach wykończonych oraz  norm montażowych).

2. Dostawa i montaż wykładziny obiektowej, obejmujące pełne przygotowanie technologiczne oraz ułożenie materiału zgodnie z wytycznymi producenta i rygorystycznymi normami jakościowymi.

3. Kompleksowe prace elektryczne i instalacyjne, na które składa się demontaż starego oświetlenia (wraz z jego utylizacją/zabezpieczeniem) oraz montaż i uruchomienie nowego oświetlenia sufitowego przez wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami.

Wykonawcy przystępujący do postępowania muszą w pełni uwzględnić wysoki stopień złożoności technicznej oraz logistycznej zadania, które w formule „pod klucz” obciąża w całości Wykonawcę. 

Wizualizacja Sekretariatu stanowi Załączniki nr 1A, 1B, 1C do niniejszej OPZ.
UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na poszczególne etapy prac. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za koordynację wszystkich branż (dostawa mebli, prace posadzkowe oraz instalacyjno-oświetleniowe). Wszelkie ryzyka związane z pomiarami z natury, logistyką wnoszenia gabarytów, niedogodnościami wynikającymi ze specyfiki obiektu użyteczności publicznej (szkoły) oraz wymaganiami leżą po stronie Wykonawcy.
Zamawiający informuję. że ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia Zamawiający posiłkując się uregulowaniami zawartymi w art.131 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r. poz.,793) zwanej dalej PZP, wymaga aby Wykonawcy przed złożeniem oferty odbyli wizję lokalną. Jednocześnie informuje,  że uwzględniając uregulowania zawarte w art. 226 ust.1 pkt 18 ustawy PZP, Zamawiający odrzuci ofertę, która została złożona bez wymaganego odbycia wizji lokalnej.
II. LISTA  PRODUKTÓW (do dostarczenia/montażu zgodnie z zapisami OPZ)
	Lp.
	Nazwa
	Ilość szt.

	1
	Lada recepcyjna
	1

	2
	Krzesło konferencyjne tapicerowane, z poduszką
	1

	3
	Wieszak na ubrania
	1

	4
	Biurko pracownicze
	2

	5
	Kontener biurowy mobilny
	3

	6
	Kontener stacjonarny 
	2

	7
	Panel tapicerowany wolnostojący
	1

	8
	Panel tapicerowany do biurek
	1

	9
	Szafka z frontem przesuwnym 
	2

	10
	Szafa aktowa, wymiary 800 x 430 x 2185h mm, zamek patentowy
	2

	11
	Szafa aktowa, wymiary 1200 x 430 x 2185h mm, zamek baskwilowy
	1

	12
	Fotel obrotowy gabinetowy z zagłówkiem
	3

	13
	Panele ścienne tapicerowane
	1

	14
	Panele sufitowe tapicerowane
	7

	15
	Płytka dywanowa 50x50 cm – wzór1
	42

	16
	Płytka dywanowa 50x50 cm – wzór w
	44

	17
	Lampa sufitowa
	3

	18
	Wielkoformatowy ścienny panel akustyczny dekoracyjny
	2


OPIS PRODUKTÓW Z LISTY:
1. Lada recepcyjna – 1 szt.

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji lad recepcyjnych ma obowiązek wykonania pomiarów 
w pomieszczeniach, w których meble będą wykonywane oraz montowane aby optymalnie dopasować meble do wymiarów wnętrz. Ostateczny wymiar oraz układ/wygląd lad recepcyjnych ma być bezwzględnie zaakceptowany przez Zamawiającego przed przystąpieniem do produkcji mebli.

Przykładowe rozwiązanie:
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Wymagania minimalne:

Blat roboczy/noga boczna niska oraz wysoka: grubość płyty wiórowej melaminowanej min. 25 mm, wykończenie płyty: obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Pod blatem lady modułowej należy umieścić nogę podpierającą wykonaną z metalu, okrągłą, malowaną proszkowo, noga wymagana na łączeniu blatów roboczych.

W blacie należy przewidzieć przepusty kablowe - Ø80 mm oraz półkę z obniżeniem pod monitor. 

Włącznik oświetlenia ma być montowany do blatu. Oświetlenie LED ma być zamontowane na całej długości lady, barwa biała-zimna (wpada lekko w odcień niebieski).
Blat górny: płyta melaminowana + szkło hartowane 8 mm, malowane od spodu.
Front: płyta melaminowana 18 mm + szkło LACOBEL 4 mm, malowane od spodu. 

Cokół frontu: płyta melaminowana 18 mm, oklejona HPL-em, kolor aluminium szczotkowane (17 mm), regulatory poziomu – regulacja w zakresie 5 mm.
Listwa narożna - stal nierdzewna 4 mm.

Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

-     dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,
-    wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,
-   certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).
2. Krzesło konferencyjne tapicerowane, z poduszką – 1 szt.

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja wymiarów +/- 20 mm):
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Wymagania minimalne:

Kubełek fotela ma być w całości tapicerowany tkaniną materiałową z każdej strony. Kubełek ma być wewnątrz usztywniony stelażem z tworzywa i zalany pianką o gęstości 55 kg/m3.  Pianka ma posiadać właściwości trudnozapalne. W części lędźwiowej oparcia ma być umieszczona dodatkowa poduszka, która poprawia komfort siedzenia. 

Podstawa krzesła ma być 4-ro ramienna metalowa, malowana proszkowo. Nogi krzesła mają być wykonane z rury Ø22 mm, grubość ścianki 2 mm, gięte CNC. Zamawiający ma mieć do wyboru co najmniej 12 kolorów stelaża. Nogi zakończone stopkami z tworzywa.

Krzesło ma być tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:

•
Ścieralność: min. 300 000 cykli Martindale 

•
Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

•
Gramatura min. 680 g/m2

•
Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

•
Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi np. mydło

•
Duża odporność na różnice temperatury, min -25 °C

•
Właściwości bakteriostatyczne
Wybarwienie stelaża krzesła oraz kolor tkaniny tapicerskiej na kubełek krzesła  będzie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy na podstawie fabrycznych próbników.

Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

-  dokument potwierdzający, że mebel jest przyjazny dla środowiska i posiada odpowiednio deklarację środowiskową wyrobu EPD czyli Environmental Product Declaration, który wskazuje oddziaływanie produktu na środowisko przez cały jego cykl życia, badanie zgodnie z normą EN 15804 oraz ISO 14040 i ISO 14025,

-    wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

-   certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Wybarwienie stelaża krzesła oraz kolor tkaniny tapicerskiej na kubełek krzesła  będzie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy na podstawie fabrycznych próbników.

3. Wieszak na ubrania – 1 szt.

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja wymiarów +/- 20 mm):
Wymagania minimalne:
Wieszak ma być wykonany z elementów metalowych giętych, malowanych proszkowo. Uchwyt służący do wieszania ubrań ma być wykonany z pręta o średnicy Ø12 mm. Ze stelaża głównego należy poprowadzić cztery uchwyty. Dwa usytuowane wyżej i dwa niższe. Stelaż wieszaka ma być wykonany z rury stalowej o średnicy Ø32 mm. Podstawa wieszaka ma być talerzowa o średnicy Ø345 mm. Elementy metalowe mają być malowane monochromatycznie. Dostępność co najmniej 6 kolorów.
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Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).
 Wykonawca wraz z ofertą musi przedstawić fabryczny metalowy próbnik kolorystyczny wybarwień stelaża,

Wybarwienie stelaża  będzie ustalone z Zamawiającym na etapie realizacji umowy na podstawie fabrycznych próbników kolorystycznych.

4. Biurko pracownicze, wymiary 1200 x 800 x 740h mm – 2 szt.
Przykładowe rozwiązanie:
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Biurka z nogą o profilu prostokątnym, stelaż nogi rozwarte.

Wymagania minimalne:

Blat biurka ma być wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, melaminowanej o grubości min. 5 mm. 

Obrzeża płyty blatu mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka powinny być zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. 

W blacie biurka mają być osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu). 

Nogi biurka mają być prostokątne, wykonane z profili stalowych 40 x 40 mm. Nogi mają być wyposażone w tworzywowe stopki do poziomowania. Stopki mają zapewniać dodatkowe poziomowanie biurka/stołu w zakresie +/- 10 mm. Stelaż ma mieć kształt litery V. Kolumna nogi zewnętrznej ma być mocowana pod kątem 10°  do belki. Nogi biurka/stołu oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. Metalowe elementy stelaża powinny być cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek, dodatkowo technologia laserowa wpływa na podwyższone walory estetyczne łączeń elementów stelaża (kryte spawy). Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. Belka wzdłużna ma być wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. W środkowej części belki mają być usytułowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu.

Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

-     biurka mają posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami  dotyczącymi jakości mebli biurowych PN-EN 527-2+ A1:2019, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

-    dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

-    wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

-   certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

5. Kontener biurowy mobilny o wymiarach 400/600/586h mm – 3 szt.

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja +/- 20 mm):
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Wymagania minimalne:

Kontener ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm. Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być  zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Szuflady:

- górna szuflada ma być wyposażona w piórnik, piórnik ma stanowić wkład tworzywowy z podziałem przestrzeni na akcesoria,

- szuflady: wkłady szuflad mają być wykonane z metalu, prowadnice o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady,

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, 

- kontener ma być wyposażony w kółka,

- kontener ma otwierać się za pomocą uchwytów. Uchwyty mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. 

- kółka Ø50 mm, mają być wykonane z tworzywa, dwa kółka mają posiadać hamulec.

Z uwagi na jakość oraz precyzję wykonania kontenery mają być klejone w prasie montażowej i dostarczane do klienta w całości - do montażu na miejscu u klienta dopuszcza się tylko uchwyty.

Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

- kontener ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 16121:2024-05, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP),

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla.

6. Kontener stacjonarny  - 2 szt.

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja +/- 20 mm):
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Wymagania minimalne:

Kontener ma być wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości min. 25 (wieniec górny) i 18 mm. Obrzeża płyty mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być  zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.

Szuflady:

- górna szuflada ma posiadać wkład w postaci nakładanego piórnika,

- szuflady: wkłady szuflad mają być wykonane z metalu, prowadnice rolkowe o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady,

- szuflada filowa - prowadnice kulkowe, max. obciążenie 30 kg, wysunięcie 100%, dla teczek A4 usytuowanie równolegle i prostopadle do frontu, głębokość 700 mm

- zamek centralny, cylindryczny z kluczem składanym, 

- kontener ma być wyposażony regulator poziomu: regulacja w zakresie min. 10 mm,

- kontener ma otwierać się za pomocą uchwytów. Uchwyty mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. 

Z uwagi na jakość oraz precyzję wykonania kontenery mają być klejone w prasie montażowej i dostarczane do klienta w całości - do montażu na miejscu u klienta dopuszcza się tylko uchwyty.

Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

- kontener ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 16121:2024-05 wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju, 

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

7. Panel tapicerowany wolnostojący – 1 szt.

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary 890 x 40 x 1650h mm (tolerancja +/- 20 mm):
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Wymagania:

Panele mają dodatkowo poprawiać akustykę pomieszczeń biurowych. Panele akustyczne mają posiadać certyfikat klasy A badania właściwości dźwiękochłonnych oraz współczynnika pochłaniania dźwięku. Klasa pochłaniania A, PN-EN ISO 354:2005, PN-EN ISO 11654:1999. Konstrukcja ścianki ma być wykonana ze sztywnej ramy z drewna litego, wypełniona włókniną akustyczną o wysokim stopniu pochłaniania i rozpraszania dźwięku, obleczona tkaniną materiałową.

Panel ma posiadać wszyty zamek błyskawiczny w kolorze grafitowym. Zamek błyskawiczny ma pełnić funkcję ozdobną, bez możliwości odpinania. 

Tkanina materiałowa:

Skład: Wełna Vierge 95%, Poliamid 5%

Gramatura 400g/m2

Odporność na ścieranie 100,000 cykli Martindale

Odporność na światło ISO 105-B02 5

Odporność koloru na ścieranie ISO 105-X12:2001(mokre/suche) 4/4

Trudnozapalność EN 1021 - 1 (papieros), EN 1021 - 2 (zapałka)

Panel ma być posadowiony na płaskich stopach wykonanych z metalu, malowanych proszkowo.

Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

- dokument potwierdzający spełnienie przez produkt norm: Klasa pochłaniania A, PN-EN ISO 354:2005, PN-EN ISO 11654:1999,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Kolor tkaniny tapicerskiej będzie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy na podstawie fabrycznego próbnika kolorystycznego.

8. Panel tapicerowany do biurek -1 szt.

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary 800 x 40 x 650h mm (tolerancja +/- 20 mm):
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Wymagania:

Panele mają dodatkowo poprawiać akustykę pomieszczeń biurowych. Panele akustyczne mają posiadać certyfikat klasy A badania właściwości dźwiękochłonnych oraz współczynnika pochłaniania dźwięku. Klasa pochłaniania A, PN-EN ISO 354:2005, PN-EN ISO 11654:1999. Konstrukcja ścianki ma być wykonana ze sztywnej ramy z drewna litego, wypełniona włókniną akustyczną o wysokim stopniu pochłaniania i rozpraszania dźwięku, obleczona tkaniną materiałową.

Panel ma posiadać wszyty zamek błyskawiczny w kolorze grafitowym. Zamek błyskawiczny ma pełnić funkcję ozdobną, bez możliwości odpinania. 

Tkanina materiałowa:

Skład: Wełna Vierge 95%, Poliamid 5%

Gramatura 400g/m2

Odporność na ścieranie 100,000 cykli Martindale

Odporność na światło ISO 105-B02 5

Odporność koloru na ścieranie ISO 105-X12:2001(mokre/suche) 4/4

Trudnozapalność EN 1021 - 1 (papieros), EN 1021 - 2 (zapałka)

Panel ma być montowany do biurek za pomocą metalowych uchwytów, malowanych proszkowo.

Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

- dokument potwierdzający spełnienie przez produkt norm: Klasa pochłaniania A, PN-EN ISO 354:2005, PN-EN ISO 11654:1999,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Kolor tkaniny tapicerskiej będzie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy na podstawie fabrycznego próbnika kolorystycznego.

9. Szafka z frontem przesuwnym o wymiarach 1200 x 432 x 740h mm – 2 szt.
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Wymagania minimalne: 

Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz min. 25 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm.  Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być  zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą.  

Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm. Front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Ściana tylna szaf ma być wykonana z płyty o grubości 18 mm.  Półki mają być wykonane z płyty o grubości min 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach mają się znajdować  regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. Front ma otwierać się za pomocą uchwytów. Uchwyty mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”. 

Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

- szafa ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 16121:2024-05, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju, 

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju, 

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP), 

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla. 

10. Szafa aktowa, wymiary 800 x 430 x 2185h mm, zamek patentowy – 2 szt.
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11. Szafa aktowa, wymiary 1200 x 430 x 2185h mm, zamek baskwilowy – 1 szt
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Wymagania minimalne:

Szafa ma być wykonana z płyty wiórowej melaminowanej o grubości 18 mm oraz min. 25 mm. Obrzeża płyt mają być okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm. 

Wszystkie widoczne wąskie płaszczyzny płyty mają być  zabezpieczone doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR, który ma trwale zabezpieczyć krawędzie przed szkodliwym działaniem wilgoci oraz wysokiej temperatury. Wskazana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą. 

Wieniec dolny oraz boki mają być wykonane z płyty grubości 18 mm, co wpływa na wytrzymałość i stabilność mebla. Wieniec górny szafy ma być wykonany z płyty wiórowej o grubości min. 25 mm. Front (drzwi) szafy – płyta wiórowa o grubości 18 mm. Ściana tylna szaf ma być wykonana z płyty o grubości 18 mm. Fronty szaf zamykanych drzwiami skrzydłowymi mają być mocowane do korpusu szafy za pomocą zawiasów o możliwym kącie otwarcia 110° Szafy mają być wyposażone w zamek. Półki mają być wykonane z płyty o grubości min 18 mm i być mocowane za pomocą złączy zabezpieczających przed przypadkowym wysunięciem, które zwiększają sztywność szafy oraz niwelują możliwość ugięcia półki gdyż całe obciążenie statyczne przeniesione zostaje na korpus szafy. W szafach mają się znajdować  regulatory typu „bulwa” o wysokości 27 mm i średnicy fi 50 z możliwością regulacji od wewnątrz szafy. 

Uchwyty zastosowane w szafach mają być dwupunktowe, prostokątne. Nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”.

Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

- szafa ma posiadać pozytywne wyniki badań lub certyfikat zgodności z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych: PN-EN 16121:2024-05, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- dokumenty potwierdzające użycie technologii PUR (do okazania wraz z ofertą): badanie/sprawozdanie z badań określające odporność na odrywanie doklejki ABS wg norm PN – EN 319:1999 oraz PN – EN 311:2004 oraz badanie potwierdzające odporność doklejki na działanie wilgoci, pary oraz wysokiej temperatury, wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP),

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla.

12. Fotel obrotowy gabinetowy z zagłówkiem – 3 szt.

Przykładowe rozwiązanie oraz wymiary (tolerancja +/- 20 mm):
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5





Wymagania minimalne:

Oparcie fotela - siatka na tworzywowym stelażu, kolor: czarny; manualna regulacja wysokości (78 mm). Podparcie lędźwiowe - regulacja głębokości 15 mm, 3 pozycje (0; +7.5 mm; +15 mm).

Siedzisko - konstrukcja wykonana z tworzywa, wypełnienie - pianka odlewana, trudnopalna, gęstość 60 kg/m3. Siedzisko ma posiadać mechanizm przesuwu siedziska - regulacja głębokości 72 mm.

Podłokietnik 4D - miękkie nakładki TPU; kolor: czarny; regulacja pionowa w zakresie 100 mm; regulacja pozioma w zakresie 50 mm; regulacja głębokości w zakresie 30 mm; obrót poduszki podłokietnika na boki o 15°.

Fotel ma być wyposażony w mechanizm synchro zapewniający pochylenie oparcia do 20° oraz siedziska do 9°, zaprojektowany do obciążeń od 45 do 120 kg, 4 pozycje blokowania oparcia.

Siłownik - stalowa kolumna gazowa, zakres regulacji 110 mm, kolor: czarny.

Podstawa - 5-cio ramienna na kółkach, tworzywo w kolorze czarnym, Ø=680 mm, h=124 mm. Kółka - Ø65 mm, do powierzchni miękkich lub twardych. Kółka w kolorze czarnym.

Fotel ma być doposażony w regulowany zagłówek - czarna siatka,  zagłówek ma posiadać manualną regulację wysokości (62 mm).

Tapicerka siedziska ma posiadać następujące parametry: 

Siedzisko ma być tapicerowane materiałem powlekanym o wyglądzie tkaniny (nie dopuszcza się wyglądu skóry) o parametrach nie gorszych niż:

•
Ścieralność: 300 000 cykli Martindale 

•
Trudnopalność (BS EN 1021:1, BS EN 1021:2)

•
Odporność na światło minimum 5

•
Gramatura 650 g/m2

•
Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester 

•
Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi

•
Duża odporność na różnice temperatury

•
Odporność na urynę i krew

•
Właściwości bakteriostatyczne

Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu ofertowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Na etapie realizacji umowy Wykonawca przedstawi  fabryczny próbnik tkaniny spełniającej parametry składu oraz ścieralności materiału, 

13. Panele ścienne tapicerowane, wymiary 1200 x 45 x 350h mm 1 szt.
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Wymagania minimalne:

Panele mają dodatkowo poprawiać akustykę pomieszczeń biurowych. Panele akustyczne mają posiadać certyfikat klasy A badania właściwości dźwiękochłonnych oraz współczynnika pochłaniania dźwięku. Klasa pochłaniania A, PN-EN ISO 354:2005, PN-EN ISO 11654:1999. Konstrukcja ścianki ma być wykonana ze sztywnej ramy z drewna litego, wypełniona włókniną akustyczną o wysokim stopniu pochłaniania i rozpraszania dźwięku, obleczona jednostronnie tkaniną. Zawieszka - do mocowania na ścianie (w komplecie należy dostarczyć kołki do mocowania do ścian pełnych i z płyt gipsowo-kartonowych).

Tkanina materiałowa:

Skład: Wełna Vierge 95%, Poliamid 5%

Gramatura 400g/m2

Odporność na ścieranie 100,000 cykli Martindale

Odporność na światło ISO 105-B02 5

Odporność koloru na ścieranie ISO 105-X12:2001(mokre/suche) 4/4

Trudnozapalność EN 1021 - 1 (papieros), EN 1021 - 2 (zapałka)

Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Kolor tkaniny tapicerskiej będzie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy na podstawie fabrycznego próbnika kolorystycznego.

14. Panele sufitowe tapicerowane, wymiary 2400 x 45 x 600h mm – 7 szt.
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Wymagania minimalne:

Panele mają dodatkowo poprawiać akustykę pomieszczeń biurowych. Panele akustyczne mają posiadać certyfikat klasy A badania właściwości dźwiękochłonnych oraz współczynnika pochłaniania dźwięku. Klasa pochłaniania A, PN-EN ISO 354:2005, PN-EN ISO 11654:1999. Konstrukcja ścianki ma być wykonana ze sztywnej ramy z drewna litego, wypełniona włókniną akustyczną o wysokim stopniu pochłaniania i rozpraszania dźwięku, obleczona jednostronnie tkaniną. Panele wieszane do sufitu za pomocą linki stalowej - stal nierdzewna, możliwość regulacji długości 200-1400 mm.

Tkanina materiałowa:

Skład: Wełna Vierge 95%, Poliamid 5%

Gramatura 400g/m2

Odporność na ścieranie 100,000 cykli Martindale

Odporność na światło ISO 105-B02 5

Odporność koloru na ścieranie ISO 105-X12:2001(mokre/suche) 4/4

Trudnozapalność EN 1021 - 1 (papieros), EN 1021 - 2 (zapałka)

Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

- wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność produktów z normami dotyczącymi jakości mebli biurowych oraz użytymi technologiami produkcji mają być wystawione dokładnie na tego samego producenta mebla wskazanego w karcie katalogowej produktu oraz formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

- certyfikat systemu zarządzania jakością: ISO 9001, certyfikat systemu zarządzania środowiskiem zgodny z normą ISO14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży mebli biurowych oraz certyfikat ISO 45001 - określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Kolor tkaniny tapicerskiej będzie ustalony z Zamawiającym na etapie realizacji umowy na podstawie fabrycznego próbnika kolorystycznego.

15 i 16. Płytki dywanowe obiektowe (dostawa i montaż)
Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksową dostawę oraz profesjonalny montaż obiektowych płytek dywanowych o strukturze pętelkowej, podzielonych na dwa odrębne warianty wzornicze/kolorystyczne, spełniające poniższe wymagania minimalne:

1. Wspólne wymagania techniczne i użytkowe dla obu pozycji:

· Rodzaj produktu: Tekstylne wykładziny podłogowe w postaci modułowych płytek dywanowych 
o nieregularnym, organicznym wzorze strukturalnym (łączenie bazy neutralnej z kolorem akcentowym).

· Wymiary płytek: 50 cm x 50 cm (tolerancja zgodna z normami producenta).

· Klasyfikacja użytkowa: Klasa 33 (wysokie użycie komercyjne / obiektowe) 

· Konstrukcja i runo: Runo pętelkowe, skład włókna runa: 100% poliamid BCF (lub równoważny 
o analogicznych parametrach trwałościowych).

· Gramatura i grubość:

· Całkowita grubość wykładziny: min. 6,5 mm.

· Efektywna masa runa: min. 380 g/m².

· Spód (podkład): Stabilny spód obiektowy (np. wzmocniony modyfikowanym bitumem lub włókniną poliestrową), zapewniający stabilność wymiarową i płaskość ułożenia.

· Klasyfikacja ogniowa: Co najmniej klasa Bfl-s1.

· Pozostałe właściwości: Odpowiedniość do stosowania na podłożach z ogrzewaniem podłogowym, właściwości antystatyczne, przystosowanie pod krzesła na kółkach (test krzesła na rolkach).

2. Podział asortymentowo-ilościowy:

· Pozycja nr 1 (poz. 15 z tabeli)  (Wzór 1 – odcień bazujący na tonacji szaro-grafitowej):

· Ilość: 42 sztuki 

· Pozycja nr 2(poz. 16 z tabeli)  (Wzór 2 – odcień bazujący na tonacji kolorów niebieski / jeansowy):

· Ilość: 44 sztuki 

3. Zakres usług (Dostawa i montaż):

· Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę materiałów do siedziby/miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz wykonanie pełnego montażu płytek dywanowych.

· Sposób oraz technologia montażu leżą całkowicie po stronie Dostawcy/Wykonawcy i muszą być w pełni zgodne z oficjalnymi instrukcjami oraz wytycznymi montażowymi producenta wykładziny.

Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:.
-  Środowiskowa Deklaracja Zgodności (EPD): Dokument potwierdzający, że wykładzina posiada Deklarację Środowiskową Wyrobu (EPD – Environmental Product Declaration), opracowaną zgodnie z normą EN 15804 oraz ISO 14040 i ISO 14025, potwierdzającą cykl życia produktu.

-  Spójność dokumentacji: Wszystkie dokumenty potwierdzające zgodność oferowanych produktów z normami jakościowymi i użytkowniko-technologicznymi muszą pochodzić od producenta oferowanego materiału posadzkowego.

-  Certyfikaty systemu zarządzania:

· Certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001,

· Certyfikat systemu zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001 w zakresie produkcji oraz sprzedaży wykładzin obiektowych,

· Certyfikat ISO 45001 – określający wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (BHP).

Próbki materiałowe: Zamawiający w trakcie realizacji umowy (przed realizacją dostawy) może wezwać Wykonawcę do przedstawienia fabrycznych próbek kolorystycznych oferowanych płytek dywanowych dla obu pozycji, celem potwierdzenia zgodności faktury, struktury oraz odcieni z wymaganiami Zamawiającego.
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Wzór 1
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Wzór 2

17. Lampy sufitowe (dostawa i montaż) – 3 szt.

Wymaga się aby oprawy zostały wyprodukowane zgodnie ze zintegrowanym systemem zarządzania, obejmującym co najmniej: System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015, System Zarządzania Środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015, System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z normą ISO 45001:2018, System Zarządzania Energią zgodny z normą ISO 50001:2018.

	Tabela - Specyfikacja opraw oświetleniowych

	Symbol oprawy w projekcie:
	Oprawa podstawowa [0]

	PARAMETR
	WARTOŚĆ PARAMETRU

	Moc znamionowa oprawy:
	≤ 32 [W]

	Strumień świetlny oprawy:
	≥ 4275 [lm]

	Skuteczność świetlna oprawy:
	≥ 134 [lm/W]

	Temperatura barwowa:
	4000 [K]

	CRI:
	≥ 80

	Klasa ochronności:
	I

	Stopień szczelności:
	≥ IP44

	Stopień odporności na uderzenia:
	≥ IK03

	Trwałość:
	≥ 50000 [h] dla L90B10

	SDCM:
	≤ 3

	Temperaturowy zakres pracy:
	od 0 do +35 [°C].

	Sposób montażu:
	zwieszany

	Wymiary:
	nie większe niż 69/52/1703 [mm]

	Materiał korpusu:
	aluminium

	Kolor obudowy:
	Czarny lub biały

	Certyfikaty/Atesty:
	Deklaracja zgodności CE, Świadectwo deklaracji środowiskowej III (EPD)
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	Wygląd oprawy nie może znacząco różnić się od wizualizacji przedstawionej obok. 


Uwaga!

Od wykonawcy, który złoży ofertę najkorzystniejszą Zamawiający będzie żądał następujących dokumentów na potwierdzenie spełniania wymagać dot. przedmiotu zamówienia:

· Karta techniczna/katalogowa produktu podpisana przez osobę/podmiot upoważniony do reprezentowania producenta opraw.

· Deklaracja zgodności podpisana przez osobę/podmiot upoważniony do reprezentowania producenta opraw

· Świadectwo Deklaracji Środowiskowej III typu potwierdzające zgodność z wymaganiami normy PN-EN 15804+A2 (EPD).

Zakres usług (Demontaż, dostawa i montaż):

Przedmiot zamówienia obejmuje bezpieczny demontaż starych opraw oświetleniowych, dostawę nowych materiałów do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz wykonanie pełnego, profesjonalnego montażu nowych lamp sufitowych.

Sposób oraz technologia demontażu i montażu leżą całkowicie po stronie Dostawcy/Wykonawcy i muszą być w pełni zgodne z oficjalnymi instrukcjami oraz wytycznymi montażowymi producenta opraw.
Wykonawca sporządzi protokół pomiaru natężenia oświetlenia.
18. Wielkoformatowy ścienny panel akustyczny dekoracyjny (grubość 59 mm) w indywidualnej kolorystyce o minimalnych parametrach - 2 szt.
- Wielkoformatowy, dekoracyjny panel ścienny o właściwościach pochłaniających dźwięk.
- Grubość całkowita: 59 mm ([image: image20.png]


).
- Konstrukcja montażowa: Panel przeznaczony do montażu ściennego z wykorzystaniem 
  dedykowanego systemu zawieszek (w liczbie 4 sztuk w komplecie z panelem).
- Paleta barw: Wykonanie w indywidualnej konfiguracji kolorystycznej wskazanej przez 
  Zamawiającego na podstawie dostarczonych przez niego wzorców/materiałów. (Zamawiający 
  wymaga (lub zastrzega sobie prawo do żądania) dostarczenia przez wykonawcę fizycznej 
  próbki panelu wykonanej w zaproponowanej, indywidualnej kolorystyce przed rozpoczęciem 
  dostawy docelowej),
- pochłaniania dźwięku: Klasa A ([image: image22.png]


 zgodnie z normą PN-EN ISO 11654:1999).
- Klasyfikacja ognioodporności: Klasa F (produkt łatwopalny, wg normy PN-EN ISO 13501-1+A1:2010).
- Produkt musi posiadać aktualny atest higieniczny; być całkowicie neutralny zapachowo oraz wolny od emisji substancji szkodliwych dla zdrowia.

Panel musi składać się z następujących warstw technologicznych:
- Warstwa licowa (wierzchnia): Strzyża tekstylna (flock poliamidowy, 100% poliamid) o grubości ok. 1 mm, wykazująca właściwości antystatyczne i podwyższoną trwałość koloru.
- Warstwa pochłaniająca: Elastyczna pianka poliuretanowa eterowa o gęstości w zakresie [image: image24.png]24 — 28kg/m’



 i grubości 50 mm.
- Warstwa usztywniająco-konstrukcyjna: Płyta z filcu poliestrowego (PET) o grubości 9 mm.
- Spojenie warstw: Elastyczny klej dyspersyjny na bazie polimeru akrylowego (grubość warstwy ok. 0,1 mm).

Wyrób musi być zgodny z normą zharmonizowaną dla dekoracyjnych okładzin ściennych w postaci zwojów i paneli (PN-EN 15102+A1:2011) oraz posiadać odpowiednią deklarację zgodności CE.
Załączniki: wizualizacja Sekretariatu 1A, 1B, 1C .

formularzu cenowym w tabeli potwierdzającej nazwę producenta oraz informację z nazwą/symbolem/numerem katalogowym mebla,

Miejsce realizacji: Szkoły w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Głowaczowska 41, 
26-900 Kozienice
Termin realizacji: od podpisania umowy do 30.10.2026 r.
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
FORMULARZ OFERTOWY
	Dane dotyczące Wykonawcy:

	Nazwa firmy oraz adres
	

	Imię, nazwisko osoby (osób) upoważnionych do podpisania umowy:
	………………………………………………………………………………………………………

Osoba posiada kwalifikowany podpis elektroniczny   TAK/NIE *)

	Numer telefonu:
	

	Numer REGON:
	

	Numer NIP:
	

	Adres kontaktowy e-mail:
	


*)W przypadku posiadania kwalifikowalnego podpisu elektronicznego umowa będzie przygotowana w wersji elektronicznej i przekazana będzie na adres e-mail wskazany w ofercie.
Nawiązując do Zaproszenia pn:

„Kompleksowa, pełnozakresowa usługa związana z wyposażeniem oraz modernizacją sekretariatu szkolnego Szkół w Kozienicach Zakładu doskonalenia Zawodowego w Kielcach”                          
oferuję realizację całego przedmiotu zamówienia za:

	 cena brutto:
	……………………………………………………………………………  zł

	słownie:
	………………………………………………………………………………………………………………………………………zł


Cena jest wyliczona zgodnie z załączonym do oferty FORMULARZEM  ASORTYMENTOWO-CENOWY (Załącznik nr 2A) 

1. Oświadczamy, że dysponujemy osobami oraz warunkami technicznymi, umożliwiającymi wykonanie niniejszego zamówienia, posiadamy pełne prawa do ingerencji w kod źródłowy oprogramowania.
2. Oświadczamy, że posiadamy odpowiednią wiedzę i doświadczenie umożliwiające wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

3. Oświadczamy, że jesteśmy w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia w terminach i na warunkach określonych przez Zamawiającego.

4. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymogami Zaproszenia
i załączników do niego i uznajemy je za wystarczający do realizacji zamówienia.
5. Wskazujemy dostępność odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym
:

https://prs.ms.gov.pl - dla odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego

https://www.ceidg.gov.pl - dla odpisu z CEiDG

http://………………….....................…..................................……. - inny dokument
6. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z Zaproszeniem.

7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia oraz, że zapoznaliśmy się z treścią Zapytania ofertowego i jego Załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte. 

8. Oświadczamy, iż uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 30 dni - wskazany w Zapytaniu ofertowym.
9. Oświadczamy, iż informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od _____ do _____ stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.
10. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 oraz 14 RODO
  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielnie niniejszego zamówienia / nie dotyczy

11. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w Zapytaniu ofertowym.

12. Akceptujemy warunki płatności określone przez Zamawiającego w Projekcie umowy – Załączniku nr 6 do Zaproszenia.

13. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Projektem umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 do Zaproszenia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Zaprosazeniu ofertowym oraz w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
14. Oświadczamy, że wszystkie informacje podane w niniejszym Formularzu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

15. Oferta została złożona na ........ zapisanych stronach, kolejno ponumerowanych od nr ......... do nr ............ 

16. Załącznikami do niniejszej oferty są:

1) ……………………..

2) ………………………

______________________________

     (miejscowość, data)


                               ____________________________________________________________
(pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/ych             upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 2A do Zaproszenia
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY *)
	Lp.
	Nazwa
	Dokładny opis oferowanego produktu/ nazwa producenta/ symbol/ nr katalogowy
	Ilość szt.
	Cena jednostkowa
	Cena brutto ogółem

	1
	Lada recepcyjna
	
	1
	
	

	2
	Krzesło konferencyjne tapicerowane, z poduszką
	
	1
	
	

	3
	Wieszak na ubrania
	
	1
	
	

	4
	Biurko pracownicze
	
	2
	
	

	5
	Kontener biurowy mobilny
	
	3
	
	

	6
	Kontener stacjonarny 
	
	2
	
	

	7
	Panel tapicerowany wolnostojący

	
	1
	
	

	8
	Panel tapicerowany do biurek

	
	1
	
	

	9
	Szafka z frontem przesuwnym 

	
	2
	
	

	10
	Szafa aktowa, wymiary 800 x 430 x 2185h mm, zamek patentowy
	
	2
	
	

	11
	Szafa aktowa, wymiary 1200 x 430 x 2185h mm, zamek baskwilowy
	
	1
	
	

	12
	Fotel obrotowy gabinetowy z zagłówkiem
	
	3
	
	

	13
	Panele ścienne tapicerowane
	
	1
	
	

	14
	Panele sufitowe tapicerowane
	
	7
	
	

	15
	Płytka dywanowa 50x50 cm – wzór1
	
	42
	
	

	16
	Płytka dywanowa 50x50 cm – wzór w
	
	44
	
	

	17
	Lampa sufitowa

	
	3
	
	

	18
	Wielkoformatowy ścienny panel akustyczny dekoracyjny
	
	2
	
	

	CENA BRUTTO RAZEM:
	


*) Tam gdzie to jest konieczne należy uwzględnić w cenie dodatkowe koszty np. koszt demontażu, montażu.
Załącznik nr 3 do Zaproszenia
	

	Firma, adres Wykonawcy


Oświadczenie Wykonawcy

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na „Kompleksowa, pełnozakresowa usługa związana z wyposażeniem oraz modernizacją sekretariatu szkolnego Szkół w Kozienicach Zakładu doskonalenia Zawodowego w Kielcach”                          

oświadczam, co następuje:
INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym.

______________________________

     (miejscowość, data)


                                ___________________________________________________________
(pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/ych             upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 4 do Zaproszenia
	

	Firma, adres Wykonawcy


Oświadczenie wykonawcy

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

na „Kompleksowa, pełnozakresowa usługa związana z wyposażeniem oraz modernizacją sekretariatu szkolnego Szkół w Kozienicach Zakładu doskonalenia Zawodowego w Kielcach”
oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności opisanych w Zapytaniu ofertowym .

______________________________

     (miejscowość, data)


                                ___________________________________________________________
(pieczątka i podpis osoby/osób uprawnionej/ych             upoważnionej przez Wykonawcę)

Załącznik nr 5 do Zaproszenia

UMOWA  Nr …. /ZK/2026
Umowa zawarta w Kielcach, w dniu …………..2026 r. pomiędzy:

Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Paderewskiego 55, 25-950 Kielce wpisanym 
do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000067987, NIP 657-000-88-69 REGON 000512562, reprezentowanym przez:

13. ……….
-
……….

zwanym dalej Zamawiającym
a

……………………………………….

reprezentowanym przez:

1.……….
-
……….

zwanym dalej Wykonawcą

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania pn.: „Kompleksowa, pełnozakresowa usługa związana 
z wyposażeniem oraz modernizacją sekretariatu szkolnego Szkół w Kozienicach Zakładu doskonalenia Zawodowego w Kielcach zawarto umowę następującej treści:

§ 1

10. Przedmiotem umowy jest kompleksowa, pełnozakresowa usługa związana z wyposażeniem oraz modernizacją sekretariatu szkolnego Szkół w Kozienicach Zakładu doskonalenia Zawodowego w Kielcach zgodnie z  Opisem przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do Zaproszenia.
§ 2
1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności:
a) dostawę wraz z wniesieniem oraz profesjonalnym montażem całego asortymentu meblowego 
i wyposażenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (z uwzględnieniem konieczności operowania na powierzchniach wykończonych oraz  norm montażowych).
b) dostawę i montaż wykładziny obiektowej, obejmujące pełne przygotowanie technologiczne oraz ułożenie materiału zgodnie z wytycznymi producenta i rygorystycznymi normami jakościowymi.
c) kompleksowe prace elektryczne i instalacyjne, na które składa się demontaż starego oświetlenia (wraz z jego utylizacją/zabezpieczeniem) oraz montaż i uruchomienie nowego oświetlenia sufitowego przez wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami.
11. Zamawiający zobowiązany jest do odbioru ilościowego, asortymentowego i jakościowego przedmiotu umowy.
12. Z czynności odbioru Wykonawca sporządzi protokół, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Stron.
13. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest zgodny ze złożoną przez niego ofertą, wolny od jakichkolwiek wad prawnych i obciążeń na rzecz osób trzecich oraz nie jest przedmiotem żadnego postępowania i zabezpieczenia.
14. Zamawiający wymaga, aby produkty były wysokiej jakości, fabrycznie nowe oraz kompletne.
15. Dostarczany asortyment będzie oznaczony zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności znakami bezpieczeństwa.
16. Wykonawca wyda Zamawiającemu w dniu dostawy dokumenty, które dotyczą dostarczanego sprzętu przede wszystkim: karty gwarancyjne, instrukcje obsługi i eksploatacji przedmiotu zamówienia, certyfikaty.
17. Zaproszenie  wraz z załącznikami oraz oferta Wykonawcy stanowią integralną część umowy.
§ 3
1. Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy do 30.10.2026 r.
2. Miejsce realizacji:  Szkoły w Kozienicach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach ul. Głowaczowska 41, 26-900 Kozienice.
§ 4
1. Strony ustalają wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy na podstawie oferty Wykonawcy w kwocie ……………………………….zł brutto (słownie:……………………………………….00/100).
2. Wynagrodzenie obejmuje całość poniesionych przez Wykonawcę kosztów na sfinansowanie zamówienia będącego przedmiotem niniejszej umowy.
3. Rozliczenie finansowe nastąpi przelewem, po wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia i stwierdzeniu jej prawidłowego wykonania przez Zamawiającego, w ciągu 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury/rachunku na Zamawiającego, na wskazane w niej konto Wykonawcy.
4. Wykonawca, na fakturze/rachunku, zobowiązany jest zamieścić informację o numerze umowy.
5. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
§ 5
1. Na dostarczone materiały, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości - od daty podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru - do upływu 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru.
2. Strony ustalają, iż do gwarancji, o której mowa w ust. 1 zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego o gwarancji jakości przy sprzedaży z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy. Wykonawca wyda Zamawiającemu dokument gwarancyjny na dostarczone materiały zgodnie z ust. 5.  W pozostałym zakresie lub w przypadku braku dokumentu gwarancyjnego dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu kodeksu cywilnego jest Umowa.
3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają uprawnieniom Zamawiającego z tytułu rękojmi 
za wady, o których mowa w art. 556-576 Kodeksu cywilnego. Okres rękojmi równy jest okresowi gwarancji wskazanemu w ust. 1. 
4. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 i 3, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu. W tym przypadku roszczenia Zamawiającego wygasają w ciągu roku od dnia ujawnienia wady.
5. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w materiałach w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego jak i wszelkie inne wady fizyczne materiałów powstałe po jego odbiorze, pod warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji. 
6. Uprawnienia z tytułu rękojmi określają przepisy K.C.
§ 6
1. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie realizacji postanowień niniejszej Umowy, ze strony:  

a) Zamawiającego jest : ……………………………….: e-mail: ……………….
b) Wykonawcy jest:…………………………………….: e-mail: ………………. .
§ 7
1. W przypadku nie wykonania lub nie należytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający może naliczyć karę umowną w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za opóźnienie w realizacji  przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % ceny określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi/gwarancji w wysokości 1 % ceny określonej w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 

3) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 20 % ceny określonej w § 4 ust. 1.

2. O nałożeniu kary umownej, jej wysokości i podstawie jej nałożenia Zamawiający będzie informował Wykonawcę pisemnie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę nałożenia kary.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kary umownej.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca opóźnia 
się z realizacją przedmiotu umowy ponad 3 dni w stosunku do terminu określonego 
w § 3 ust. 1. Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 14 dni od wystąpienia przyczyny uzasadniającej odstąpienie od umowy.

5. Odstąpienie Zamawiającego od umowy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kary umownej lub odszkodowania.
§ 8
Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany zawartej Umowy w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy tj.:

a) Zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wynikających z prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych aktów administracyjnych właściwych organów – w takim zakresie, w jakim będzie to niezbędne w celu dostosowania postanowień Umowy do zaistniałego stanu prawnego lub faktycznego.

b) Siłą wyższą – rozumianą jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego 
do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, 
a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia 
do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej.

c) Zmian zapisanych w zaproszeniu do składania ofert.

§ 9
Stosownie do wymogu określonego w art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Wykonawca został poinformowany, że:
a) administratorem jego danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach 
z siedzibą: 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55,

b) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@zdz.kielce.pl
c) dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

d) dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, 

e) dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat po ustaniu umowy,

f) Wykonawca posiada prawo do dostępu do treści swoich danych,  ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania,

g) Wykonawca ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Wykonawcy naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.,

h) podanie danych osobowych przez Wykonawcę jest dobrowolne jednakże odmowa podania danych skutkuje odmową zawarcia umowy,
§ 10
Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 11
Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Integralne części niniejszej umowy stanowi oferta Wykonawcy oraz Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.
§ 13
ZDZ w Kielcach oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych 
(Dz. U. z 2019r. poz. 118).

§ 14
Umowa niniejsza sporządzona została w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron.
     WYKONAWCA   





        
                  ZAMAWIAJĄCY
� niepotrzebne skreślić


� Rozporządzenie 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1), (Dz. Urz. UEL127 z 23.05.2018, str. 2) dalej „RODO"


� W  przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO - treści oświadczenia. W takim przypadku Wykonawca nie składa oświadczenia, np. przez usunięcie treści oświadczenia poprzez jego wykreślenie.
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