Kielce, dnia 05.10.2026 R

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania pn.: „Wymiana drzwi w budynku Szkół ZDZ w Starachowicach.”

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły pytania. Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że drzwi zewnętrzne należy wykonać bez progu. Zaznaczam, że drzwi z niskim progiem o wysokości 20 mm są znacznie szczelniejsze od drzwi ze szczotką ale bez progu.

Odpowiedź:

Pytanie 1

Zamawiający wymaga następującego sposobu wykonania poszczególnych drzwi:

a)	drzwi od strony hali – bez progu;

b)	drzwi na rampę – bez progu;

c)	okna balkonowe – 2 szt. aula – wyjście na patio: z progiem.

Okna balkonowe należy wykonać jako otwierane do wewnątrz, z progiem właściwym dla zastosowanego systemu okiennego,

d)	wyjście na patio – należy zastosować dolny profil aluminiowy o wysokości 140 mm oraz wysoki próg;

e)	wejście do restauracji – bez progu;

f)	główne wejście do szkoły od strony zachodniej – bez progu.

Pytanie nr 2:

W przypadku okien balkonowych, aula - wyjście na patio, nie ma możliwości zastosowania dwustronnej klamki i zamka z wkładką bębenkową.

Okna takie są otwierane do wewnątrz i mogą mieć klamkę tylko od wewnątrz, klamka może być z kluczem do jej blokowania. W dolnej części jest tam profil o wysokości około 65 mm.

Jeżeli chcemy mieć dwustronną klamkę i zamek z wkładką bębenkową, to muszą to być drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz i w dolnej części niski próg o wysokości 20 mm.

Odpowiedź:

Pytanie 2

Od strony wewnętrznej należy zastosować klamkę, natomiast od strony zewnętrznej pochwyt balkonowy (tzw. „klamkę palacza”) wraz z zatrzaskiem.

Nie wymaga się zastosowania dwustronnej klamki ani zamka z wkładką bębenkową.

Pozostałe wymagania określone w Zaproszeniu do składania ofert pozostają bez zmian. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami dokonuje modyfikacji pliku pn. „Specyfikacja”. Zaktualizowany plik „Specyfikacja” z dnia 05.10.2026 r. zostaje zamieszczony wraz z niniejszą informacją i stanowi aktualną wersję dokumentu. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia zmian wynikających ze zaktualizowanej „Specyfikacji” przy przygotowaniu oferty.

Pozostałe wymagania określone w Zaproszeniu do składania ofert pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

Starszy specjalista ds. Zamówień Publicznych
                                          i Kontraktowania Wydatków

(-)

Agnieszka Kalita