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Kielce, dnia 05.10.2026 R

INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

Dotyczy postępowania pn.: „Wymiana drzwi w budynku Szkół ZDZ w Starachowicach.”

Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły pytania. Poniżej publikujemy pytania i odpowiedzi:
Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że drzwi zewnętrzne należy wykonać bez progu. Zaznaczam, że drzwi z niskim progiem o wysokości 20 mm są znacznie szczelniejsze od drzwi ze szczotką ale bez progu.
Odpowiedź:
Pytanie 1 
Zamawiający wymaga następującego sposobu wykonania poszczególnych drzwi:
a)	drzwi od strony hali – bez progu;
b)	drzwi na rampę – bez progu;
c)	okna balkonowe – 2 szt. aula – wyjście na patio: z progiem. 
Okna balkonowe należy wykonać jako otwierane do wewnątrz, z progiem właściwym dla zastosowanego systemu okiennego,
d)	wyjście na patio – należy zastosować dolny profil aluminiowy o wysokości 140 mm oraz wysoki próg;
e)	wejście do restauracji – bez progu;
f)	główne wejście do szkoły od strony zachodniej – bez progu.

Pytanie nr 2:
W przypadku okien balkonowych, aula - wyjście na patio, nie ma możliwości zastosowania dwustronnej klamki i zamka z wkładką bębenkową.
Okna takie są otwierane do wewnątrz i mogą mieć klamkę tylko od wewnątrz, klamka może być z kluczem do jej blokowania. W dolnej części jest tam profil o wysokości około 65 mm.
Jeżeli chcemy mieć dwustronną klamkę i zamek z wkładką bębenkową, to muszą to być drzwi zewnętrzne otwierane na zewnątrz lub do wewnątrz i w dolnej części niski próg o wysokości 20 mm.

Odpowiedź:
Pytanie 2 
Od strony wewnętrznej należy zastosować klamkę, natomiast od strony zewnętrznej pochwyt balkonowy (tzw. „klamkę palacza”) wraz z zatrzaskiem.
Nie wymaga się zastosowania dwustronnej klamki ani zamka z wkładką bębenkową.

Pozostałe wymagania określone w Zaproszeniu do składania ofert pozostają bez zmian. Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w związku z udzielonymi odpowiedziami dokonuje modyfikacji pliku pn. „Specyfikacja”. Zaktualizowany plik „Specyfikacja” z dnia 05.10.2026 r. zostaje zamieszczony wraz z niniejszą informacją i stanowi aktualną wersję dokumentu. Wykonawcy zobowiązani są do uwzględnienia zmian wynikających ze zaktualizowanej „Specyfikacji” przy przygotowaniu oferty.

Pozostałe wymagania określone w Zaproszeniu do składania ofert pozostają bez zmian.

Powyższa zmiana nie powoduje zmiany terminu składania ofert. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.
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