SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Zamówienie na dostawę i montaż systemu

REMONT SIECI TELEINFORMATYCZNEJ

| Zamawiający | Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach |
| --- | --- |
| Adres obiektu | ul. Głowaczowska 41, 26-900 Kozienice |
| Data ogłoszenia |  |
| Termin składania ofert |  |

# 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie oraz przekazanie do eksploatacji wewnętrznej sieci LAN oraz WLAN:

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszelkich prac montażowych, instalacyjnych.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompletną, gotową do użytkowania instalację. W cenie oferty należy ująć wszystkie urządzenia, materiały, prace montażowe, konfiguracyjne i uruchomieniowe oraz roboty towarzyszące niezbędne do prawidłowego, zgodnego z OPZ działania systemów — również te, które nie zostały wprost wymienione w opisie, a są konieczne z punktu widzenia sztuki instalatorskiej, zasad wiedzy technicznej oraz obowiązujących norm i przepisów. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia z tytułu dostawy lub wykonania elementów pominiętych w wyliczeniu, a niezbędnych do osiągnięcia funkcjonalności określonej w OPZ.

# 2. Opis obiektu

Obiekt stanowi budynek szkoły o charakterze wielokondygnacyjnym. Modernizacją zostanie objęta wewnętrzna sieć teleinformatyczna (LAN). Prace obejmować będą wymianę wskazanych, istniejących gniazd sieciowych, instalację nowych punktów logicznych w wybranych pomieszczeniach oraz budowę infrastruktury na potrzeby sieci bezprzewodowej (Wi-Fi). Punkty dostępowe (Access Points) zostaną rozmieszczone na korytarzach w wyznaczonych miejscach. Rozmieszczenie nowych i podlegających wymianie gniazd, punktów dostępowych przedstawione jest w załączniku nr 1 [poglądowy schemat rozmieszczenia infrastruktury sieciowej].

# 3. Wymagania dotyczące infrastruktury i instalacji

- Całość okablowania strukturalnego musi być wykonana w korytkach kablowych lub rurach instalacyjnych – estetycznie, zgodnie z obowiązującymi normami, zapewniając min. 25% zapasu miejsca w ciągach komunikacyjnych na potrzeby rozbudowy i przyszłych zastosowań. Kable zasilające muszą być prowadzone oddzielnie lub z zachowaniem odpowiednich odległości od kabli sygnałowych (teletechnicznych) zapobiegających zakłóceniom.

- Wymagania dla Sali nr 7: W pomieszczeniu należy dokonać wymiany wszystkich istniejących punktów logicznych oraz gniazd elektrycznych na nowe. Prace obejmują 20 stanowisk komputerowych, przy czym na każde stanowisko przypada 1 gniazdo logiczne (RJ-45) oraz 2 gniazda elektryczne 230V. Wymiana obejmuje montaż nowych modułów RJ-45, ramek, puszek oraz gniazd wtyczkowych 230 V wraz z niezbędnym osprzętem instalacyjnym. Należy również wykonać niezbędne uzupełnienia i wymiany fragmentów koryt kablowych, z zachowaniem dotychczasowego standardu systemu koryt oraz istniejącego okablowania strukturalnego kategorii 5e (kat. 5e), o ile jego stan techniczny i parametry transmisyjne pozwalają na dalszą eksploatację.

- Wymagania dla Sali nr 3: W pomieszczeniu należy wykonać od podstaw nową instalację teleinformatyczną oraz dedykowaną instalację elektryczną dla 20 stanowisk komputerowych.

  - Lokalny Punkt Dystrybucyjny (LPD): W pomieszczeniu należy zamontować naścienną szafę teleinformatyczną (o wielkości min. 9U i głębokości min. 450 mm), pełniącą funkcję lokalnego węzła dystrybucyjnego dla pracowni. Szafa musi być wyposażona w listwę zasilającą (PDU), półkę stałą, organizer kablowy, w pełni obsadzony patchpanel modularny BKT min. kat. 6A oraz uziemienie.

  - Część logiczna: Instalację logiczną wewnątrz pracowni należy wykonać w topologii gwiazdy, sprowadzając wszystkie połączenia do nowej szafy LPD w Sali nr 3. Należy zastosować kable sygnałowe U/UTP z powłoką bezhalogenową (LSZH/LSHF) minimum kat. 6A BKT oraz dopasowane do nich gniazda RJ-45 kat. 6A BKT dla każdego z 20 stanowisk. W szafie LPD kable te należy zarobić na patchpanelu modularnym kat. 6A.

  - Połączenie szkieletowe (Uplink): Lokalny Punkt Dystrybucyjny (LPD) w Sali nr 3 należy zintegrować z Głównym Punktem Dystrybucyjnym (GPD) obiektu. W tym celu należy doprowadzić i zarobić na patchpanelach w obu szafach połączenie szkieletowe (agregację), składające się z 4 niezależnych torów kablowych miedzianych, wykonanych z kabla sygnałowego U/UTP z powłoką bezhalogenową (LSZH/LSHF) minimum kat. 6A BKT.

  - Urządzenia aktywne: Szafę LPD należy wyposażyć w przełącznik warstwy dostępu (switch) DCN S4600-28X-SI-R2 posiadający 24 porty Gigabit Ethernet oraz 4 porty SFP+ (z zamontowanymi 4 dedykowanymi wkładkami SFP RJ-45 1Gbps).

  - Część elektryczna – zasilanie pracowni komputerowej: Należy wykonać instalację zasilającą pracownię komputerową obejmującą 20 stanowisk komputerowych. Do każdego stanowiska należy doprowadzić zasilanie 230 V AC poprzez dedykowane obwody gniazd wtyczkowych, przeznaczone do zasilania urządzeń komputerowych i urządzeń peryferyjnych.
Obwody zasilające należy wyprowadzić z rozdzielnicy elektrycznej i zabezpieczyć odpowiednio dobranymi do projektowanego obciążenia wyłącznikami nadprądowymi oraz urządzeniami ochrony różnicowoprądowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami ochrony przeciwporażeniowej.
Obwody zasilające stanowiska komputerowe należy odpowiednio podzielić, tak aby awaria lub zadziałanie zabezpieczenia jednego obwodu nie powodowało wyłączenia zasilania całej pracowni. Zaleca się podział instalacji na kilka niezależnych obwodów, z równomiernym rozłożeniem stanowisk pomiędzy poszczególne obwody.
Każde stanowisko komputerowe należy wyposażyć w trzy gniazda wtyczkowe 230 V z przewodem ochronnym PE. Gniazda należy montować w sposób zapewniający bezpieczne i ergonomiczne podłączenie zestawu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych.
Instalację należy wykonać przewodami o przekrojach dobranych na podstawie obciążenia, długości obwodów, sposobu ułożenia przewodów oraz dopuszczalnego spadku napięcia. Przewody ochronne PE należy prowadzić do wszystkich punktów odbiorczych.
W rozdzielnicy należy przewidzieć odpowiednią rezerwę miejsca na aparaturę oraz możliwość rozbudowy instalacji. Należy również zastosować ochronę przeciwprzepięciową zgodnie z wymaganiami dotyczącymi ochrony urządzeń elektronicznych.
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić wymagane pomiary ochronne i odbiorcze, w szczególności pomiar ciągłości przewodów ochronnych i połączeń wyrównawczych, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia oraz sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i działania urządzeń różnicowoprądowych. Wyniki pomiarów należy udokumentować stosownymi protokołami i przekazać Zamawiającemu w ramach dokumentacji odbiorowej.

- Wymagania dla pomieszczeń biurowych: W wyznaczonych pomieszczeniach biurowych (zgodnie z załącznikiem nr 1 [poglądowy schemat rozmieszczenia infrastruktury sieciowej] ) należy wykonać nową instalację teleinformatyczną. Należy zastosować kable sygnałowe miedziane U/UTP z powłoką bezhalogenową (LSZH/LSHF) minimum kat. 6A BKT oraz dopasowane do nich gniazda logiczne wyposażone w moduły RJ-45 kat. 6A BKT dla każdego projektowanego stanowiska. Całość nowego okablowania poziomego z pomieszczeń biurowych należy sprowadzić do Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD).

- Wyposażenie Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD): Nowo wybudowane tory kablowe (zbiegające się z punktów dostępowych WiFi, pomieszczeń biurowych oraz połączenie szkieletowe z Sali nr 3) muszą zostać zakończone (zarobione) w szafie GPD na nowym, dedykowanym 24-portowym patchpanelu modularnym BKT, w pełni obsadzonym certyfikowanymi modułami keystone RJ-45 kat. 6A BKT. 
Do prowadzenia i organizacji przewodów krosowych w szafie GPD należy zastosować poziomy organizer kablowy, zapewniający prawidłowe prowadzenie, uporządkowanie oraz ochronę przewodów krosowych.
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zastosowania przewodów krosowych (patch cordów) RJ-45 kategorii 6A BKT, przeznaczonych do połączenia punktów logicznych zakończonych na panelu krosowym z portami przełączników sieciowych. Przewody krosowe należy dobrać w sposób zapewniający estetyczne i uporządkowane wykonanie krosowania, stosując w szczególności przewody o długości 0,25 m lub 0,5 m, odpowiednio do wzajemnego usytuowania portów paneli krosowych i przełączników.
W celu obsługi nowej i istniejącej infrastruktury sieciowej, szafę GPD należy wyposażyć w dwa nowe przełączniki zarządzalne warstwy dostępu (switch) DCN S4600-52X-P-SI posiadające 48 portów Gigabit Ethernet oraz 4 porty SFP+ (każdy z zamontowanymi 2 dedykowanymi wkładkami SFP RJ-45 1Gbps). Do wzajemnego połączenia przełączników w szafie GPD należy zastosować dwa kable DAC 10 Gb/s, dedykowane przez producenta dla zastosowanych przełączników.

- Wszystkie przejścia okablowania przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego muszą zostać uszczelnione atestowaną masą ognioochronną.

- Całość okablowania, panele krosowe oraz porty należy oznaczyć w sposób trwały i jednoznaczny. Każdy przewód opisuje się na obu końcach niezmywalnym identyfikatorem punktu logicznego, spójnym z oznaczeniami gniazd, portów paneli krosowych i szaf dystrybucyjnych. Przyjęty system oznaczeń należy odwzorować w dokumentacji powykonawczej.

- Dokumentacja powykonawcza: schematy instalacyjne, rzuty z naniesionymi lokalizacjami urządzeń, certyfikaty urządzeń, karty gwarancyjne – w 2 egzemplarzach papierowych i wersji elektronicznej (PDF).

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i zastosowania przewodów krosowych (patchcordów) RJ-45 minimum kategorii 6A również dla:

- Szafy LPD w Sali nr 3: w liczbie odpowiadającej wszystkim portom zarobionym na patchpanelu. Długość przewodów (np. 0,25 m lub 0,5 m) należy dobrać tak, aby zapewnić estetyczne i uporządkowane wykonanie krosowania pomiędzy patchpanelem a przełącznikiem.

- Użytkowników końcowych (stacji roboczych): w liczbie odpowiadającej łącznej liczbie nowo wybudowanych oraz zmodernizowanych punktów logicznych w Sali nr 3, Sali nr 7 oraz w wyznaczonych pomieszczeniach biurowych. Wymagane są kable o długości 3 m.

# 4. Wymagania dotyczące sieci bezprzewodowej WLAN

4.1.  Punkt dostępowy Wi-Fi – 3 szt.

| Lp. | Parametr | Wymaganie minimalne |
| --- | --- | --- |
|  | Nazwa: Ubiquiti U7-Pro |  |
| 1 | Technologia | WiFi 7 obsługujące 6 GHz |
| 2 | Rodzaje wejść | RJ-45 LAN – 100/1000/2500 – PoE |
| 3 | Obsługiwane standardy | 802.3 at (PoE+) Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) |
| 4 | Częstotliwość pracy | 2,4 GHz 5 GHz 6 GHz |
| 5 | Prędkość | min. 688 Mbps przy połączeniu na częstotliwości 2,4 GHz min. 4,3 Gbps przy połączeniu na częstotliwości 5 GHz min. 5,8 Gbps przy połączeniu na częstotliwości 6 GHz |
| 6 | Antena | 3 wewnętrzne anteny Zysk min. 4 dBi dla 2,4 GHz Zysk min. 6 dBi dla 5 GHz Zysk min. 5,8 dBi dla 6 GHz |
| 7 | Moc wyjściowa | min. 26 dBm |
| 8 | Minimalna prędkość transmisji bezprzewodowej | 9300 Mb/s |
| 9 | Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej | WPA WPA-PSK WPA Enterprise WPA2 WPA3 PPSK |
| 10 | Zasilanie | PoE |

- Punkty dostępowe (AP) będą zasilane w technologii PoE (Power over Ethernet). Każdy punkt dostępowy należy podłączyć kablem sygnałowym U/UTP z powłoką bezhalogenową (LSZH/LSHF) minimum kat. 6A BKT. Całość okablowania dla sieci bezprzewodowej należy sprowadzić bezpośrednio do Głównego Punktu Dystrybucyjnego (GPD). Kable te muszą zostać trwale zakończone (zarobione) w szafie GPD na patchpanelu oraz podłączone odpowiednimi patchcordami do przełącznika (switcha) dostarczającego zasilanie PoE.

- Wszystkie punkty dostępowe muszą posiadać możliwość centralnego zarządzania z wykorzystaniem istniejącego kontrolera UniFi będącego w dyspozycji Zamawiającego. Konfiguracja i utrzymanie kontrolera UniFi oraz zestawienie komunikacji pomiędzy kontrolerem a punktami dostępowymi pozostają po stronie Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do montażu, uruchomienia, podstawowej konfiguracji punktów dostępowych oraz weryfikację poprawności działania.

- Punkty dostępowe montowane w sposób trwały i estetyczny, z wykorzystaniem oryginalnych elementów montażowych, zgodnie z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi normami i przepisami,

# 5. Wymagania dotyczące Wykonawcy

- Wykonawca musi przedstawić udokumentowane doświadczenie zgodnie z zapisami rozdział II pkt 4 lit. c Zaproszenia

- Udzielona gwarancja: min. 24 miesiące na urządzenia i min. 60 miesiące na wykonane prace instalacyjne.

# 6. Odbiór systemu i dokumentacja

- Odbiór techniczny: komisyjny, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego; sporządzony protokół odbioru z wynikami testów wszystkich urządzeń.

- Dokumentacja pomiarowa: Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu protokołów z wykonanych pomiarów elektrycznych. Pomiary elektryczne należy wykonać przyrządami posiadającymi aktualne świadectwa wzorcowania, a ich wyniki muszą spełniać wymagania obowiązujących przepisów oraz norm.

- Dokumentacja odbiorowa: Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumentację powykonawczą obejmującą w szczególności schematy i topologię wykonanej sieci, zestawienie punktów logicznych i urządzeń aktywnych, protokoły pomiarów elektrycznych oraz dokumentację zastosowanych urządzeń.

- Wykonawca w ramach odbioru przeprowadzi instruktaż stanowiskowy (szkolenie) w wymiarze do 2h zegarowych dla wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego (max. 2–3 osoby) w zakresie podstawowej obsługi, konfiguracji i diagnostyki dostarczonych przełączników oraz punktów dostępowych. Przeprowadzenie instruktażu zostanie potwierdzone w protokole odbioru.

# 7. Warunki gwarancji i serwisu

| Parametr | Wymaganie |
| --- | --- |
| Gwarancja na urządzenia | Min. 24 miesięcy (producent + Wykonawca) |
| Gwarancja na instalację | Min. 60 miesiące |
| Forma zgłoszeń awarii | Telefon, e-mail |

# 8. Wymagania formalne oferty

Oferta powinna zawierać:

- Wycenę szczegółową (kosztorys ofertowy) z podziałem na: dostawę urządzeń, robociznę, materiały instalacyjne, dokumentację.

- Wykaz proponowanych urządzeń z kartami katalogowymi lub linkami do kart produktów.

- Wykonawca, w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy, przedstawi do akceptacji osobie upoważnionej ze strony Zamawiającego szczegółowy harmonogram rzeczowo-czasowy prac. Harmonogram musi uwzględniać specyfikę pracy szkoły (realizację prac głośnych i uciążliwych poza godzinami zajęć dydaktycznych lub w dni wolne).

# 9. Przepisy prawne i normy

- PN-EN 50173-1 – Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 1: Wymagania ogólne

- PN-EN 50173-2 – Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 
Część 2: Budynki biurowe

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO – Rozporządzenie UE 2016/679)

# 10. Wykonywanie prac

- Prace prowadzone są w czynnym obiekcie szkoły. Wykonawca uzgadnia z Zamawiającym harmonogram i wykonuje prace uciążliwe (hałaśliwe, pylące, wymagające wyłączenia zasilania) poza godzinami zajęć dydaktycznych lub w dni wolne.

- Wykonawca zabezpiecza strefy prac przed dostępem uczniów, pracowników i osób postronnych; prace na wysokości i pod napięciem prowadza osoby z wymaganymi uprawnieniami.

- Osoby wykonujące instalacje elektryczne posiadają aktualne świadectwa kwalifikacyjne SEP do 1 kV; monterzy systemów posiadają odpowiednie kwalifikacje, a jeśli producent wymaga - autoryzacje instalatorska.

- Materiały i urządzenia są fabrycznie nowe, nieużywane, z autoryzowanego kanału dystrybucji na rynek UE/PL.

- Wykonawca uzgodni z Zamawiającym lokalizację/położenie koryt oraz przedstawi harmonogram prac.

- Wykonawca w harmonogramie prac musi uwzględniać prace w czasie po godzinach zajęć lekcyjnych.

- Po każdym dniu pracy Wykonawca sprząta na swój koszt miejsca, gdzie wykonywane były prace w celu umożliwienia odbywania się zajęć lekcyjnych.

- Wszelkie otwory wykonane przez wykonawcę należy wyprawić oraz pomalować białą farbą lub farbą dostarczoną przez zamawiającego jeśli takową posiada do danego pomieszczenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie prac i posiada ubezpieczenie OC działalności na sumę nie niższą niż wartość umowy.

- Gotowość do odbioru zgłaszana jest pisemnie wraz z dokumentacja powykonawcza i raportami pomiarowymi.

- Wszystkie urządzenia posiadają najnowsze, stabilne oprogramowanie układowe z oficjalnego źródła producenta; aktualizacje bezpieczeństwa objęte są wsparciem w okresie gwarancji.

- Pomiary ochronne i odbiorcze instalacji elektrycznej muszą zostać wykonane przez osoby posiadające ważne świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją i/lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV w zakresie prac kontrolno-pomiarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

- Zdemontowany, zużyty osprzęt oraz odpady instalacyjne Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie i na własny koszt, zgodnie z obowiązującymi przepisami

# 11. Klauzula równoważności

- Wskazane w specyfikacji nazwy własne, znaki towarowe i modele określają minimalny standard jakościowy i maja charakter przykładowy; Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne o parametrach nie gorszych niż określone w tabelach wymagań.

- Wykonawca oferujący rozwiązania równoważne wykazuje spełnienie parametrów minimalnych kartami katalogowymi; ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy.